{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13162686","152.346","129.698","320","20.398","100","0.595","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11819092","136.795","138.09","320","30.656","100","0.477","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8379403.5","96.984","-","-","-","-",8.0411,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8171269","94.575","-","-","-","-",7.1422,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","453575.469","18898.978","-","-","-","-","0.134","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9076894","105.057","-","-","-","-","0.786","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","265525.156","3.07","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9626.361","0.111","9.895","320","4.021","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","690783.812","7.995","138.525","300","14.996","100","2.158","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","919114.56","10.638","2.4","200","1.06","200","0.84","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.44","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11207908","129.721","202.253","320","39.098","100","0.637","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","431597.5","4.995","0.507","320","0","100","0.671","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9201797","106.502","-","-","-","-",1.373,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3186705","37.629","80.121","200","26.043","50","6.759","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2928568","34.601","81.385","200","9.209","50","4.601","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3073192","36.259","85.079","200","37.763","50","6.098","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1017858.31","11.78","112.27","200","12.057","35","5.568","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","939306.75","10.87","106.2","200","26.579","35","4.493","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1091717.75","12.64","110.402","200","22.083","35","1.545","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3044777","36.77","110.402","200","18.792","35","0.631","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2490371.25","28.824","159.259","200","22.177","50","7.259","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1273054.375","14.734","162.021","200","15.385","50","6.55","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1459313.25","16.89","165.636","200","13.201","50","7.252","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1953702.72","22.612","11.14","200","0.77","35","14.58","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","23.08","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1404726.5","16.258","0","50","0","35","5.513","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","7308481.302","86.17","23.932","50","1.099","35","1.888","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7226402.884","86.636","19.058","50","0.908","35","2.383","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","64750.348","0.761","4.034","50","0.954","35","19.121","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","151242.149","1.792","31.056","50","0.057","35","0.431","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","12563657.28","523485.72","328.665","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","11192627.52","129.544","45.146","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","2208790.08","25.565","69.829","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","13288.32","0.154","64.967","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","10204392.96","118.106","85.095","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","384272.64","4.448","0.476","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","125280","1.45",46.19,"-",1.93,"-",2.77,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1172661","13.572","3.712","320","15.092","100","2.158","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4788636.5","55.424","-","-","-","-",10.9588,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10035638","116.153","34.659","320","29.704","100","1.731","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5602212","64.84","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","698889.6","8.089","7.14","50","2.68","35","0.41","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","182261.719","2.11","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","9836.071","0.114","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","67079.194","2794.966","0.02","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62318921.08","737.724","37.979","100","21.685","50","4.292","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","8616983.757","102.196","433.611","100","23.822","50","85.73","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","399099.656","4.619","259.402","550","6.361","280","0.568","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","442492.75","5.121","251.246","550","1.978","400","0.328","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","504883.312","5.844","234.404","550","2.044","400","1.903","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","428282.531","4.957","234.541","550","0.665","400","0.898","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","614113.938","7.108","91.221","200","2.695","200","1.592","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1438526","16.65","99.758","200","2.877","200","7.841","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127217.086","1.472","10.575","-","48.415","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1232433.125","14.264","41.167","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","829989.375","9.606","32.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3850641.25","44.568","70.505","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4077039.75","47.188","57.352","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3905389.5","45.201","55.543","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8243849.5","95.415",48.496,"100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1461704.375","16.918","37.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2412392.5","27.921","32.526","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1178664.125","13.642","57.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1792914.375","20.751","50.674","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3373104.25","146868.172","75.028","100","1.001","50","13.556","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3613808.25","43.708","31.734","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2198913","25.45","41.692","100","5.07","50","1.898","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","488992.531","5.66","26.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2159400.75","24.993","-","-","19.585","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","649954.188","7.523","33.269","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","647851.25","7.504","27.392","100","9.558","50","0.755","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3476873.75","40.242","57.245","100","4.196","50","1.309","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","437036.25","6.751","13.024","50","0.55","35","3.036","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1155811.75","13.378","35.948","100","1.856","50","0.18","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5274180.5","61.044","38.827","100","0.456","50","0.145","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6786240.5","78.544","52.96","100","0.454","50","0.057","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10733741","124.23","105","200","24.11","200","6.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","7344540","85","133.23","200","56.44","200","9.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2485640","28.76","64.62","200","32.41","200","8.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1582000","18.31","69.12","200","29.89","200","14.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3565183.5","41.26","49.64","100","15.29","35","1.3","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1348783.12","15.61","83.12","300","2.06","100","3.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1197.79","0.01","1461.91","300","460.84","100","84.49","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","943164.19","10.92","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3472615","40.19","111.06","300","2.08","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1840512.87","21.3","53.39","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","53.26","120","40.07","100","26.93","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6936470.5","80.23","63.71","100","0","50","2.44","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20592600","238.33","22.81","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","86029.84","1","41.25","300","0.04","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6763460","78.28","34.37","100","0","50","2.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1252289.25","14.49","57.97","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1822330","21.09","27.91","200","48.84","200","3.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1274660","14.75","59.26","200","53.33","200","2.19","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1737084.88","20.1","119.771","200","44.355","50","6.614","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1486165.88","17.2","105.486","200","24.829","50","5.136","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3188339.75","36.9","75.948","80","27.319","30","0.72","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","93825.13","1.09","38.421","80","0","30","10.756","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2889670","33.44","76.143","80","26.029","30","0.779","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3082947.5","35.68","75.217","80","21.006","30","3.335","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3325369.25","38.488","18.556","100","0.628","50","2.696","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2600851.25","30.668",1.1659,"100",0.2831,"50",6.619,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","226811.703","2.625","2.35","250","12.51","80","29.866","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2052161.375","23.752","76.376","250","25.277","80","0.873","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","875394.25","10.132","61.473","250","12.629","80","2.914","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","40024100","463.242","97.513","100","25.811","50","0.824","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","22279802","288.94","48.647","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","169086.891","1.99","7.11","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8544684.35","98.897","214.801","320","0.001","100","9.821","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5814254.162","67.295","-","-","-","-",5.1125,"20","正常"]