{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13542094","156.737","134.43","320","20.251","100","0.557","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14886198","172.294","137.847","320","33.894","100","0.398","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8359401.5","96.752","-","-","-","-",7.8177,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8090219","93.637","-","-","-","-",7.1104,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","468452.031","19518.83","-","-","-","-","0.068","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7220769","83.574","-","-","-","-","0.792","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","841221.5","9.736","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8969.079","0.105","8.499","320","3.516","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695912.938","8.054","152.829","300","16.363","100","2.152","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1133671.68","13.121","1.24","200","1.98","200","1.73","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.41","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10764652","124.591","194.297","320","37.694","100","1.069","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","89839.102","1.04","0.152","320","0","100","0.314","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9045675","104.695","-","-","-","-",1.7547,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3317233.25","38.699","77.418","200","25.537","50","6.55","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3024471.5","35.331","81.498","200","7.457","50","4.545","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3138874","36.589","83.363","200","35.429","50","5.838","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1045800.38","12.1","111.732","200","5.205","35","5.516","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","917699.31","11.08","108.451","200","12.892","35","4.49","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1090213.88","12.62","111.713","200","15.423","35","1.504","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3190171","36.92","111.906","200","16.401","35","0.595","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2332832.5","27","159.299","200","29.99","50","8.006","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1278216.25","14.794","173.88","200","14.888","50","6.665","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1465132.625","16.958","158.822","200","14.354","50","7.413","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2176830.72","25.195","15.85","200","0.38","35","0.21","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","26.73","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1584103.75","18.334","0.263","50","0.098","35","4.027","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","12411804.686","161.224","27.947","50","0.093","35","1.02","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","37054023.097","459.198","25.81","50","0.007","35","0.485","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6753.955","0.079","0","50","3.005","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","361.581","0.004","103.717","50","17.875","35","82.706","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","29634120","1234755","101.437","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36480395.52","422.227","20.709","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","34682247.36","401.415","32.759","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-37981.44","-0.44","77.372","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42290622.72","489.475","28.565","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","321416.64","3.72","0.199","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","136512","1.58",50.98,"-",1.18,"-",2.87,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","365060.5","4.409","759.07","320","1490.02","100","13.741","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5324311","61.624","-","-","-","-",13.2132,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9660656","116.675","32.28","320","24.415","100","1.848","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","790387.2","9.148","7","50","4.98","35","0.3","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","293985.844","3.403","-","-","-","-",2.479,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","42743.844","0.495","-","-","-","-",0.4119,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","53003.875","0.613","-","-","-","-","1.6822)","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","61422.228","2559.26","0","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62135520.025","735.539","37.493","100","24.611","50","4.47","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59224958.73","699.186","97.15","100","24.19","50","4.296","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","400429.375","4.634","255.86","550","6.585","280","0.594","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","455544.281","5.272","236.598","550","1.931","400","0.31","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","520873.406","6.029","225.012","550","1.855","400","1.921","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","444877.594","5.149","217.992","550","0.676","400","0.837","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","663548.188","7.68","110.393","200","3.396","200","1.507","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1489357.625","17.238","109.67","200","3.332","200","7.914","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128354.875","1.486","11.329","-","41.184","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1205411.125","14.558","44.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","857029.25","10.046","34.62","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3716555","44.886","72.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4002264.5","48.444","58.026","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3920454.75","45.376","57.613","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7767621.5","89.903","49.825","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1496359.875","17.319","40.009","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2416502.75","27.969","32.82","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1184122.5","13.705","58.571","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1794654.25","20.772","51.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3564748","148531.188","71.995","100","0.995","50","12.597","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3834977.5","44.386","33.371","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2136210","24.725","41.893","100","5.908","50","2.164","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","484421.375","5.607","27.262","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2175354.5","25.178","-","-","17.261","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","3496453","104.58","51.222","100","4.646","50","9.66","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","641084.375","7.42","31.593","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","647791.438","7.498","34.976","100","6.927","50","0.776","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3498327.25","40.49","60.305","100","4.084","50","1.139","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","86329.516","3.997","-","-","22.544","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","1574.222","0.018","11.913","50","0.512","35","0.089","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1165966.875","13.495","38.616","100","1.394","50","0.18","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5166577","59.798","0","100","0.31","50","0.112","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6871906.5","79.536","55.012","100","0.266","50","0.056","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10624546","122.97","100.46","200","29.85","200","7.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","7221760","83.58","129.54","200","60.37","200","13.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2517550","29.13","64.67","200","34.72","200","9.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1546330","17.89","68.49","200","31.93","200","17.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4022314","46.55","49.68","100","14.2","35","1.24","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1331687.12","15.41","89.3","300","2.12","100","3.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1350.93","0.02","980.7","300","364.57","100","63.66","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","961094.81","11.12","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3447395.25","39.9","122.99","300","2.09","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1641557.5","18.99","50.12","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","83.64","120","42.27","100","26.64","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6878237","79.61","63.93","100","0.56","50","2.92","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21979600","254.39","25.97","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","83367.23","0.96","49.65","300","0.04","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6758590","78.22","37.16","100","0","50","2.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1284855.62","14.87","64.13","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1803410","20.87","29.09","200","54.27","200","5.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1346810","15.58","59.31","200","58.54","200","3.53","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1718314.63","19.89","95.938","200","42.528","50","6.525","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1461565","16.92","106.677","200","26.153","50","5.149","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3112177.75","36.02","76.593","80","27.549","30","0.722","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","88645.95","1.03","36.555","80","0","30","10.312","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2803700.5","32.45","75.084","80","23.646","30","0.701","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2905269.75","33.63","75.207","80","15.242","30","2.924","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3344141","38.705","17.942","100","1.079","50","2.825","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2830719.75","33.496",0.8862,"100",0.373,"50",5.2879,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1309120.625","15.152","70.091","250","19.114","80","7.983","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","110037.133","1.274","94.582","250","13.118","80","4.688","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1903746.25","22.034","74.586","250","19.555","80","2.993","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45460900","526.168","37.542","100","26.853","50","0.58","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","11888497","140.599","173.991","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","188089.766","2.232","10.256","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8283286.84","100.04","213.371","320","7.242","100","10.342","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5781762.869","66.919","-","-","-","-",4.2094,"20","正常"]