{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2362.759","8.707","25","33.565","250","20.112","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","551.64","127.668","500","60.99","500","96.575","500","7.277","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.012","15","5.672","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","37.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","90.492","0.877","10","31.141","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.885","0.081","8","14.811","50","5.37","15","0.009","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","264.38","1.934","10","24.68","80","3.044","15","0.028","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.91","0.044","10","25.08","80","3.28","15","0.03","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","11.534","0.024","10","23.892","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","165.197","1.256","10","36.717","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","120.1","0.073","10","9.462","80","-","-","0.201","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","948.583","0.126","1.5","6.53","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4173.952","0.156","10","22.114","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2800.22","0.031","10","12.474","80","6.774","15","0.279","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","178.848","1.707","10","23.111","80","3.836","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1748.74","0.75","10","76.483","80","-","-","0.254","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","2133","0.058","10","31.54","80","6.67","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","2.211","10","13.763","80","18.394","20","0.014","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","28.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.023","15","1.634","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.288","0.004","10","3.459","80","2.548","20","0.07","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","154.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","164.765","0.049","10","5.881","70","1.604","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14990.37","0.262","8.629","18.33","69.431","3.15","27.416","0.127","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17271.144","6.865","500","95.207","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","594.821","0.127","10","12.014","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","42.077","0.075","10","3.293","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.989","0.466","10","15.181","80","3.645","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1197","0.517","10","34.631","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","255","0.017","10","8.382","80","6.685","20","0.027","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1245.024","0.046","8","20.82","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.03","10","24.564","80","6.153","15","0.016","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1165.54","2.659","10","66.25","80","5.877","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","42.863","0.112","10","8.043","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","71.71","0.773","10","8.118","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.137","10","7.73","80","1.05","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","8.64","0.43","10","10.245","80","1.977","20","0.119","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.911","0.282","15","14.422","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.071","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","60.48","1.882","15","4.647","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","515.78","93.79","500","47.33","500","91.58","500","5.804","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.038","0.082","15","3.268","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.84","4.383","10","40.746","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2342.3","0.103","8","4.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","32.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3219.26","3.907","10","8.39","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.744","1.572","15","17.341","80","6.815","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","42.34","0.146","15","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","33.264","0.424","15","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","48","0.513","15","10.122","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","101.09","4.598","15","29.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.069","0.141","15","4.286","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","18.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","208.15","39.417","500","44.44","500","21.555","500","3.379","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","3.64","10","13.75","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.05","0.336","10","14.767","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","0.31","10","16.54","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","220.11","0.132","10","25.539","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.468","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","347.44","0.276","10","25.628","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","41","0.14","10","21.292","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","277.782","0.419","10","1.667","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","204.163","0.175","10","4.241","80","4.313","20","0.03","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11791.01","0.117","10","28.094","80","5.052","15","0.313","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14229.121","48.213","1000","185.473","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","187278.891","0.907","5","9.477","40","10.414","15","0.093","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","128802.68","11.916","-","99.862","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.029","10","6.3","80","0.932","20","0.055","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","628.13","0.288","5","6.99","50","-","-","0.087","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","271.3","5.415","10","67.675","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","15.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","90547.2","0.038","2","10.04","40","12.04","15","0.271","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","98842.08","24.89","-","163.72","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","346.464","0.034","10","5.999","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","517.54","0.056","10","27.88","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","468.528","0.278","10","23.61","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","62.21","0.882","10","13.595","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","461.38","1.288","30","50.75","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1530","0.342","8","4.635","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","405.043","0.056","10","20.147","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","73","0.039","10","21.51","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","100.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","30.413","0.013","10","0.767","80","13.42","20","0.117","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","114.945","0.186","10","13.739","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","20.65","0.008","10","3.269","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1782.43","0.02","30","23.915","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","97.651","0.819","8","11.172","60","0.329","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.099","10","10.78","80","1.09","10","0.027","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.846","0.077","10","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1277.34","0.079","10","25.192","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","185.328","3.788","15","34.934","80","5.924","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","439.258","5.391","15","11.261","80","8.146","20","0.056","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","219","1.444","10","39.352","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.141","15","30.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","37.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64.237","0.029","10","5.854","80","-","-","0.024","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","480.902","0.238","10","30.493","80","3.492","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","124.33","0.038","10","4.098","80","0.744","20","0.036","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","384.394","0.186","8","10.291","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","99.29","0.03","10","11.725","80","-","-","0.041","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","260","0.052","45","27.464","500","29.15","70","3.31","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1316.74","0.073","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","34.56","0.021","10","19.01","80","5.616","15","0.1","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","711.94","4.28","15","46.71","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.254","0.042","10","7.421","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10699.785","3.628","16","40.491","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","48.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","855.36","4.295","10","71.708","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","260.4","0.274","8","26.987","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","467.597","0.04","10","14.056","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","302.4","0.769","10","30.85","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","885","0.037","10","31.18","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1241.309","4.353","10","30.005","80","8.672","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14201.828","0.028","8","32.836","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11721.02","0.27","8","26.44","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","125.28","0.022","10","2.501","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","125.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","39.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","73.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","52.648","0.743","8","10.942","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","104.36","0.17","10","12.909","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.04","15","31.175","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","133.402","1.896","10","25.537","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","69.12","2.793","8","9.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","223.603","2.062","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","69.98","0.786","10","34.95","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","387.07","0.071","10","7.52","80","2.14","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","347.587","0.271","8","6.869","50","-","-","0.178","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","303.523","55.11","500","123.05","500","48.48","500","23.55","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","16.42","1.798","10","14.07","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","97.114","2.049","15","19.875","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","55.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","449.144","0.151","10","15.193","90","-","-","0.037","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3415.493","0.019","2","21.158","40","-","-","0.176","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","762.134","0.836","10","25.256","80","-","-","0.023","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","60.221","0.175","10","34.459","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","45.24","0.126","10","17.859","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1357","1.516","10","46.488","80","6.028","15","0.049","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","33.503","0.278","10","6.85","80","0.385","20","0.02","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","173.337","0.148","10","7.63","80","0.162","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.216","1.691","15","12.184","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","32.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","33.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2350.94","0.028","8","17.364","50","9.973","15","0.049","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.745","1000","246.446","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","552.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","934.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","65.889","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","387.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","738.744","0.41","10","13.685","80","-","-","0.091","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1073.23","0.062","15","19.66","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","13.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","56.246","0.042","8","13.663","50","-","-","0.006","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.801","2.447","15","4.959","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.823","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1254.96","0.023","15","10.78","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","412.13","0.093","10","17.75","80","3.902","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1607.812","0.359","8","17.649","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.154","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.822","1.64","10","9.76","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","369","0.064","10","12.416","80","12.083","20","0.003","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","263.52","1.319","10","23.808","80","4.059","15","0.043","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","33.65","0.369","10","2.253","80","1.288","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.122","10","7.2","100","2.71","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","79.89","1.298","15","32.686","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","1.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","4.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.7","8","20","60","9.12","15","0.03","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8379.07","0.046","10","15.024","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.544","0.02","10","16.6","80","0.914","15","0.024","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","319.68","0.217","10","17.16","80","-","-","-","-","正常"]