{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13553134","156.865","126.735","320","18.287","100","0.372","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15930912","184.386","132.611","320","41.244","100","0.453","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8056650.5","93.248","-","-","-","-",7.8067,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8151052","94.341","-","-","-","-",6.6928,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","411575.25","17148.969","-","-","-","-","0.032","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7057520","81.684","-","-","-","-","0.642","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","196301.297","2.272","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","217976.516","2.523","4.108","320","2.251","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694755.625","8.041","146.957","300","16.172","100","2.108","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1236893.76","14.316","0.75","200","1.54","200","1.77","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.4","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10803599","125.042","211.379","320","39.312","100","1.267","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9440887","109.27","-","-","-","-",1.6228,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3269438.75","38.154","74.511","200","27.371","50","6.327","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3109766.5","36.317","82.886","200","6.46","50","4.569","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3231987.5","37.673","85.265","200","36.047","50","5.729","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1069606.25","12.38","111.752","200","15.142","35","5.379","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","957916.75","11.09","109.18","200","23.085","35","4.491","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1046570.38","12.64","114.255","200","28.42","35","1.517","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3182732.5","36.84","110.988","200","24.7","35","0.62","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","456159.844","5.28","109.94","200","108.343","50","46.669","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1280094.375","14.816","170.395","200","15.801","50","6.551","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1494790.25","17.301","165.254","200","15.169","50","6.969","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2249233.92","26.033","17.61","200","0.42","35","0.21","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","21.18","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2099524.25","24.3","0","50","0.002","35","6.356","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","741108.538","8.723","16.421","50","0.218","35","19.076","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","4545080.856","54.444","28.479","50","0.156","35","3.58","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6568.384","0.077","901.44","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","186199.642","2.201","32.792","50","0","35","0.28","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26110944","1087956","444.466","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","22710931.2","262.858","20.326","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14233423.68","164.739","58.472","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-457721.28","-5.298","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","29336886.72","339.547","109.627","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","118687.68","1.374","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","137376","1.59",49.09,"-",1.87,"-",2.2,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","357848.5","4.142","193.823","320","1510.127","100","33.169","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4773151","55.245","-","-","-","-",11.8256,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9941057","115.058","27.73","320","25.263","100","1.61","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2792028","53.068","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","712022.4","8.241","8.42","50","4.66","35","0.43","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","716338.188","8.291","-","-","-","-",2.0272,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","248778.562","2.879","-","-","-","-",0.8352,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","30951.441","0.358","-","-","-","-",1.6914,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","48233.251","2009.719","4.33","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59378468.573","714.456","38.264","100","25.105","50","4.892","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54773232.827","657.482","39.207","100","25.6","50","3.431","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","397325.156","4.599","257.277","550","6.788","280","0.582","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","459527.469","5.319","241.559","550","1.869","400","0.259","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","532560.75","6.164","231.752","550","1.783","400","1.383","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","463522.812","5.365","238.567","550","0.928","400","0.766","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","745241.812","8.625","134.136","200","2.905","200","1.541","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1495618.875","17.31","107.424","200","3.396","200","8.097","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127338.039","1.474","11.378","-","39.134","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1269337","14.691","44.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","880455.312","10.19","31.035","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3898552","45.122","74.448","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4327965.5","50.092","57.124","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3548381.5","42.855","63.813","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7340559","88.654","49.631","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1475173.125","17.816","42.042","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2348196.75","28.36","36.847","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1176064.375","13.612","59.209","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1796565.875","20.794","51.526","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3552964.25","148040.188","73.036","100","1.213","50","12.161","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3871568.5","44.81","32.237","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2315971.25","26.805","41.664","100","5.669","50","2.523","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","481365.75","5.571","26.986","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2190531.5","25.353","-","-","14.097","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","9310783","107.764","52.537","100","5.67","50","9.553","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","593495.938","7.494","30.96","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","549221.812","6.357","28.048","100","4.657","50","0.591","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3463561.5","40.088","61.787","100","3.802","50","1.042","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","332915.188","3.853","-","-","17.447","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","11.624","50","0.439","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1151853.75","14.003","39.366","100","1.201","50","0.188","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5127663","59.348","36.818","100","0.33","50","0.11","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7020823","81.26","54.15","100","0.236","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11026662","127.62","100.56","200","30.27","200","7.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","7441780","86.13","132.88","200","52.58","200","8.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2579880","29.85","64.58","200","33.51","200","9.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1641260","18.99","68.31","200","30.37","200","15.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3535063.5","40.91","49.73","100","13.72","35","1.23","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1343988.12","15.55","85.93","300","2.48","100","3.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1601.51","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","919938.5","10.65","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3566078.5","41.27","120","300","1.81","200","1.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1615104.87","18.69","47.58","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","347.37","0","111.8","120","42.62","100","30.92","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6910648.5","79.98","62.83","100","0","50","2.56","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21651500","250.59","28.16","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","82383.7","0.95","50.5","300","0.08","100","0.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7106810","82.25","36","100","0","50","2.19","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1298733.5","15.03","70.13","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1827440","21.15","26.55","200","47.65","200","4.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1351300","15.64","59.43","200","51.7","200","2.75","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1681478.63","19.46","81.897","200","37.782","50","7.287","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1434977.38","16.61","97.919","200","33.449","50","5.669","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3177093.25","36.77","76.569","80","26.035","30","0.838","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","89836.12","1.04","91.336","80","0","30","9.708","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2822709.5","32.67","76.316","80","23.853","30","0.828","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2852691.75","33.02","76.726","80","21.851","30","3.145","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3344950.25","38.715","19.027","100","0.481","50","2.942","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2807813.25","33.094",0.9233,"100",0.4134,"50",5.1774,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1375208","15.917","434.965","250","93.611","80","4.758","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2357014.75","27.28","80.712","250","0.083","80","5.361","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1971559","22.819","75.52","250","27.622","80","2.148","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45979408","532.169","37.16","100","26.479","50","0.569","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","11216092","131.992","437.222","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1305528.625","15.494","7.05","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8681301.85","100.478","239.193","320","2.697","100","10.512","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5714267.632","66.137","-","-","-","-",4.6854,"20","正常"]