{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13324904","154.223","97.4","320","18.262","100","0.249","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15101286","174.783","99.562","320","41.566","100","0.447","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7937907.5","91.874","-","-","-","-",8.032,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8158229.5","94.424","-","-","-","-",6.82,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","708842.125","29535.088","-","-","-","-","0.054","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8820659","102.091","-","-","-","-","0.587","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1157739","13.4","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","229376.047","2.655","4.18","320","2.365","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","696331.062","8.059","146.534","300","16.019","100","2.069","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1310869.44","15.172","1.85","200","8.14","200","1.44","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.47","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11320572","131.025","202.074","320","40.709","100","0.996","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9240941","106.955","-","-","-","-",1.619,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3339731.75","38.946","74.496","200","24.945","50","6.977","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2945605","34.45","83.97","200","7.91","50","4.558","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3295697.25","38.433","82.428","200","35.38","50","5.946","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1018406.5","12.3","109.676","200","19.926","35","3.637","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","853030.31","11.28","109.942","200","23.191","35","4.595","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1061864.63","12.29","109.122","200","26.923","35","1.538","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3212829","37.19","114.487","200","19.884","35","0.707","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1467403.75","16.984","124.93","200","7.227","50","41.256","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1323410.375","15.317","161.699","200","19.01","50","6.58","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1519869.375","17.591","160.738","200","22.043","50","6.6","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2160293.76","25.003","15.19","200","2.31","35","0.22","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","18.44","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","556366.75","6.439","0.003","50","0","35","8.3","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","991996.626","11.709","17.701","50","2.065","35","20.112","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","17599.783","0.213","37.552","50","1.433","35","51.138","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6571.621","0.077","0","50","0","35","349.828","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","200880.341","2.372","33.094","50","0.006","35","0.251","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","639576","26649","2319.269","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24103751.04","278.979","19.709","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","60.412","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-442920.96","-5.126","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","26442979.2","306.053","4.123","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","265991.04","3.079","94.695","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","156384","1.81",47.46,"-",3.03,"-",3.89,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","280537.719","3.544","2802.825","320","4464.406","100","23.598","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5289151.5","61.217","-","-","-","-",11.796,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10028549","116.071","34.539","320","34.692","100","1.723","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5439780.5","62.96","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","726278.4","8.406","13.38","50","5.97","35","0.28","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","691028.125","7.998","-","-","-","-",2.501,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","252362.641","2.921","-","-","-","-",0.919,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","54101.188","0.626","-","-","-","-",1.484,"10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","24090.725","1003.78","3.11","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53400347.382","630.422","37.34","100","25.344","50","3.593","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50484088.138","595.278","36.372","100","22.837","50","3.264","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","390579.312","4.52","243.183","550","7.116","280","0.586","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","456219.812","5.28","250.388","550","1.914","400","0.286","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","521629.5","6.037","210.92","550","1.673","400","1.591","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","450091.094","5.209","226.085","550","0.738","400","0.745","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","693663.188","8.413","138.771","200","3.991","200","1.484","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1459984.875","17.633","123.153","200","4.469","200","7.902","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","132646.578","1.535","12.435","-","40.462","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1259656.25","14.579","51.393","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","889238.625","10.292","36.734","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3915228.25","45.315","76.045","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4300775","49.778","56.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3806774.5","44.06","69.87","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7715565.5","89.3","52.127","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1518383.5","17.574","44.281","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2438110.5","28.219","35.02","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1058122.125","12.779","64.356","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1740915.875","21.026","56.974","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3540275","147511.469","70.986","100","1.828","50","11.46","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3838617.25","44.428","33.383","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2194784","25.402","41.737","100","6.999","50","1.493","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","453526.562","5.513","30.037","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2008304.75","25.453","-","-","14.79","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","8893664","102.936","48.38","100","6.266","50","9.151","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","647008.875","7.488","36.75","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","526764.188","6.097","27.517","100","6.346","50","0.487","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3174318","40.262","68.228","100","2.75","50","0.985","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","336863.438","3.899","-","-","15.905","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","174277.953","3.458","34.27","50","1.448","35","3.01","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1267073.125","15.443","42.534","100","1.287","50","0.18","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","3019496","36.555","0","100","0.525","50","0.133","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6696744","82.236","54.365","100","0.622","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10969008","126.96","109.42","200","29.9","200","6.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","7466000","86.41","157.33","200","45.61","200","6.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2511970","29.07","64.66","200","33.81","200","7.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1693890","19.6","70.86","200","30.21","200","11.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3312547.5","38.33","49.65","100","3.06","35","1.25","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1306430.5","15.77","92.73","300","2.33","100","3.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1397.86","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","901674.56","10.44","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3497147.25","40.48","126.44","300","0","200","1.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1848617.87","21.39","57.94","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","464.52","0","116.87","120","36.51","100","28.97","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6868466","79.5","64.83","100","0","50","2.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19820500","229.4","27.36","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","84931.87","0.98","47.31","300","0.02","100","1.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6831080","80.19","36.38","100","0","50","2.03","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1270199.75","14.7","68.87","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1713590","19.83","24.79","200","50.93","200","14.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1431550","16.56","59.23","200","54.46","200","7.72","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1707785.13","19.77","128.937","200","45.731","50","6.441","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1463756","16.94","105.297","200","28.322","50","2.953","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3152380.25","36.49","76.903","80","24.57","30","0.767","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1109752.38","12.84","119.08","80","0.032","30","11.219","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2871194.75","33.23","76.959","80","22.506","30","0.781","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2954672.5","34.2","75.171","80","15.072","30","3.408","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3317687.25","38.399","19.165","100","0.254","50","2.758","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2820009.25","33.236",0.896,"100",0.441,"50",5.354,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1501147.625","17.374","126.064","250","2.06","80","16.681","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1492164.25","17.27","76.113","250","1.48","80","8.23","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1952736.125","22.601","76.332","250","27.217","80","2.5","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44086296","510.258","36.418","100","24.493","50","0.593","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","10015027","117.865","6.668","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1032070.312","12.246","3.91","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6093752.2","70.53","487.334","320","6.51","100","278.33","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4479918.556","51.851","-","-","-","-","0","20","停机"]