{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1967.124","7.762","25","49.481","250","19.374","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","460.22","139.518","500","54.59","500","115.581","500","7.553","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.871","2.98","15","150.906","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","146.068","0.969","10","47.372","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.774","0.009","8","21.142","50","3.576","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","228.96","1.274","10","19.581","80","3.141","15","0.031","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.96","0.045","10","24.87","80","3.01","15","0.03","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.19","0.009","10","25.328","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","128.563","0.049","10","32.404","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","98.5","0.073","10","8.947","80","-","-","0.167","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1041.026","0.02","1.5","6.556","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3502.008","0.159","10","19.779","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4160.16","0.031","10","17.889","80","8.477","15","0.318","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","371.952","0.389","10","25.2","80","2.335","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","985.82","0.88","10","69.229","80","-","-","0.386","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","115.78","0.173","10","39.163","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","2902","0.049","10","26.41","80","5.98","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.96","1.958","10","13.54","80","18.403","20","0.013","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.03","15","1.592","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","22.637","0.006","10","3.43","80","2.662","20","0.061","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","164.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","160.099","0.016","10","9.358","70","1.615","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13408.3","0.052","8.629","20.219","69.431","5.415","27.416","0.11","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17115.192","8.845","500","128.019","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","525.735","0.056","10","12.747","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","149.472","0.059","10","2.369","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.132","0.09","10","17.206","80","2.25","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1233","0.142","10","31.236","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.193","10","12.401","80","10.899","20","0.028","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1087.69","0.058","8","17.04","50","-","-","0.052","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","603.94","0.055","10","21.673","80","6.604","15","0.011","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1006.56","1.694","10","65.78","80","4.101","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","405.056","0.873","10","10.21","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.636","10","7.055","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.1","10","7.32","80","0.81","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","10.886","0.319","10","8.041","80","2.121","20","0.123","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.337","0.967","15","15.228","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.64","1.704","15","5.495","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","473.56","96.44","500","38.53","500","80.54","500","5.922","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.556","0.447","15","3.34","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","34.56","4.408","10","58.293","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1944.86","0.141","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","92.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3034.37","7.569","10","11.61","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","66.182","0.088","15","18.359","80","4.788","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","40.61","0.214","15","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","9.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","46.051","1.861","15","22.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","80","0.625","15","12.588","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","92.45","4.905","15","32.75","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.365","0.088","15","3.466","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","24.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","181.13","9.247","500","39.25","500","5.217","500","2.858","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","2.927","10","11.252","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.48","0.792","10","15.973","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","71","0.41","10","5.34","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","249.973","0.007","10","25.006","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.927","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","276.55","0.249","10","21.168","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","49","0.149","10","21.036","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","251.636","0.19","10","1.614","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","158.63","0.064","10","2.398","80","3.748","20","0.019","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10542.53","0.315","10","25.947","80","4.246","15","0.364","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14751.314","41.422","1000","179.887","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159041.938","0.367","5","8.739","40","9.096","15","0.111","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","115733.664","10.224","-","67.064","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.112","10","8.07","80","2.285","20","0.086","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","658.37","0.071","5","9.63","50","-","-","0.296","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","393.12","0.07","10","7.041","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","23.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","85008.1","0.034","2","14.7","40","10.38","15","0.284","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","98217.36","23.28","-","146.24","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","255.139","0.028","10","6.742","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","415.58","0.067","10","28.95","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","2096.582","0.97","10","27.17","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.94","0.351","10","10.491","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","531.36","0.388","30","43.88","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1297","0.614","8","5.164","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","781.92","0.058","10","25.293","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","62","0.042","10","22.08","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","90.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","30.24","0.02","10","0.887","80","12.302","20","0.151","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","117.333","0.085","10","31.4","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.861","0.005","10","2.357","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1943.14","0.012","30","22.269","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","88.794","0.65","8","10.705","60","1.28","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.127","10","9.28","80","0.8","10","0.02","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","18.144","0.071","10","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1814.42","0.255","10","29.895","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.975","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","231.379","0.152","15","47.199","80","6.319","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","404.006","5.983","15","13.468","80","8.701","20","0.059","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","211","1.911","10","19.231","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.149","15","34.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.655","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","29.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","48.621","0.077","10","6.899","80","-","-","0.026","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1003.277","0.15","10","25.213","80","1.342","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","114.039","0.035","10","2.054","80","0.275","20","0.041","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","388.973","0.128","8","9.485","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","109.03","0.416","10","12.885","80","-","-","0.049","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","236","0.056","45","22.429","500","27.38","70","2.97","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1484.35","0.118","8","22.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","30.24","0.021","10","8.18","80","3.797","15","0.03","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","603.07","5.545","15","53.25","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.638","0.057","10","10.699","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11012.81","11.531","16","44.31","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","83.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","628.99","0.282","10","17.514","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","254.21","0.333","8","29.624","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","415.152","0.049","10","19.825","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1106.78","4.396","10","39.62","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","808","0.115","10","24.85","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","731.117","4.192","10","27.499","80","9.109","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","126.14","0.073","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14895.299","0.023","8","28.376","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10797.41","0.12","8","25.3","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","137.38","0.03","10","1.489","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","3.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","72.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","92.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","159.225","2.1","8","10.574","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","97","0.185","10","9.846","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.046","15","21.784","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","108.432","1.072","10","35.025","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","44.93","2.98","8","9.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","282.614","1.087","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","49.075","1.314","10","30.072","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","387.07","0.074","10","7.011","80","2.71","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","423.014","0.322","8","7.08","50","-","-","0.303","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","371.52","34.52","500","108.03","500","0.08","500","21.9","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","11.23","0.774","10","7.81","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.898","1.42","15","20.359","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","53.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","659.378","0.173","10","16.988","90","-","-","0.068","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3989.434","0.012","2","18.82","40","-","-","0.137","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","709.085","1.345","10","21.421","80","-","-","0.02","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.013","0.07","10","36.703","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","53.16","0.135","10","17.759","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1368","0.391","10","43.918","80","3.746","15","0.081","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.029","0.036","10","7.754","80","0.272","20","0.011","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","113.376","0.134","10","7.263","80","0.268","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.322","2.361","15","12.759","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","38.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","32.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2801.95","0.031","8","21.831","50","11.048","15","0.042","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","47.751","1000","132.913","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","642.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","948.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","278.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","318.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","764.088","0.446","10","11.721","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1103.98","0.072","15","16.927","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.876","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","86.141","0.048","8","9.777","50","-","-","0.003","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.73","4.565","15","26.166","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.816","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","930.48","0.02","15","13.967","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","396.58","0.072","10","19.76","80","2.013","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1671.162","0.278","8","18.649","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.982","1.385","10","12.465","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","390","0.069","10","12.82","80","12.246","20","0.002","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","209.95","0.797","10","19.073","80","4.09","15","0.042","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.491","0.167","10","1.73","80","2.592","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","175.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.109","10","6.9","100","3.26","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","119.29","0.512","15","25.2","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","64.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.33","8","16.37","60","8.51","15","0.03","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8387.71","0.033","10","16.482","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","102.522","0.032","10","15.416","80","1.144","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","317.09","0.431","10","18.8","80","-","-","-","-","正常"]