{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12507641","144.764","95.564","320","16.902","100","0.423","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11455677","132.589","100.362","320","41.218","100","0.517","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8028511","92.922","-","-","-","-",8.0907,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7360643.5","85.193","-","-","-","-",7.1655,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2105399.75","87724.977","-","-","-","-","0.079","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8161691","94.464","-","-","-","-","0.629","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","298490.75","3.455","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9865.609","0.114","4.11","320","2.386","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695835.688","8.054","136.581","300","15.19","100","2.079","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1186539.84","13.733","0.38","200","9.84","200","1.48","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.63","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11348521","131.349","199.51","320","44.023","100","0.8","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9210460","106.602","-","-","-","-",1.3537,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3174681.5","37.013","77.546","200","23.676","50","6.902","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3007086","35.178","84.601","200","4.202","50","4.756","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3151400.25","36.76","85.778","200","36.535","50","6.303","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1086325.88","12.57","106.746","200","22.861","35","2.505","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","886241.38","10.26","106.232","200","20.455","35","5.027","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","897589.38","11.87","112.276","200","26.74","35","1.573","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2959767.25","37.37","111.453","200","14.005","35","0.702","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","3335812","38.609","79.323","200","17.844","50","58.05","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1318382.75","15.259","161.55","200","19.255","50","6.626","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1485644.625","17.195","158.779","200","27.969","50","6.833","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2044586.88","23.664","12.47","200","2.9","35","0.36","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","18.58","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2338052","27.061","0","50","0","35","7.39","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","972619.758","11.445","10.993","50","0.135","35","18.645","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7363.997","0.087","17.662","50","3.241","35","52.38","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5270.86","0.062","0","50","14.573","35","128.377","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","180489.954","2.126","33.312","50","0.046","35","0.25","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","18338140.8","764089.2","455.464","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9360472.32","108.339","52.484","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","12808661.76","148.248","51.782","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-109512","-1.268","178.585","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","33799161.6","391.194","2.515","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-3896.64","-0.045","110.486","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","158112","1.83",43.5,"-",1.01,"-",3.23,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","222342.359","2.573","15.592","320","92.682","100","3.994","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4535067","54.771","-","-","-","-",10.4179,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9967030","115.359","33.722","320","35.18","100","1.587","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6207567","71.847","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","665193.6","7.699","13.23","50","7.18","35","0.41","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","585145.062","6.772","-","-","-","-",2.1517,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","213705.703","2.473","-","-","-","-",1.1892,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","34242.191","0.396","-","-","-","-",1.2113,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","23923.142","996.798","4.83","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57897625.749","684.158","38.48","100","25.366","50","2.514","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57810923.516","683.377","40.201","100","25.186","50","4.518","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","398492.5","4.612","254.201","550","6.852","280","0.547","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","447940.375","5.184","245.214","550","1.865","400","0.316","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","501330.719","5.802","224.188","550","1.675","400","0.927","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","437275.875","5.061","234.24","550","0.58","400","0.864","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","565716.75","6.548","80.922","200","4.308","200","1.773","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1517678.625","17.566","121.394","200","5.081","200","8.321","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","133356.844","1.544","11.679","-","50.231","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1092726","14.454","48.599","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","861388.438","9.97","37.462","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3884908.75","44.964","68.603","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4298498","49.751","49.104","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3918873.5","45.357","62.626","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8025645","92.889","50.692","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1495624.125","17.31","43.123","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2390947.75","27.673","33.339","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1057117.25","12.235","62.343","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1802100.25","20.858","54.108","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3567736.5","148655.656","75.79","100","2.757","50","12.752","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3853775.5","44.604","31.559","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2027497.25","23.466","41.7","100","7.427","50","1.583","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","494413.812","5.722","32.783","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2182110.75","25.256","-","-","13.452","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10310836","119.338","55.424","100","5.928","50","9.291","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","610022.5","7.06","39.791","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","544900.188","6.307","28.427","100","5.145","50","0.496","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3579792.25","41.433","66.754","100","0.125","50","1.087","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","332195.562","3.845","-","-","9.137","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","412275.844","4.772","21.579","50","0.749","35","1.184","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1250990.875","14.509","39.82","100","1.193","50","0.187","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","12889.826","0.149","35.32","100","0.621","50","0.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7595395","87.91","52.099","100","0.792","50","0.059","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10834655","125.4","91.31","200","36.26","200","7.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","7083350","81.98","154.67","200","41.55","200","5.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2437730","28.21","64.6","200","33.77","200","6.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1582770","18.31","71.94","200","30.89","200","10.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3866430.5","44.75","49.22","100","2.85","35","1.2","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1570340.75","18.17","91.21","300","2.19","100","3.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1256.34","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","897339.94","10.39","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3365556.75","38.95","114.09","300","1.91","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1770352.12","20.49","52.05","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","107.11","120","35.99","100","28.07","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6714512.5","77.71","60.98","100","0","50","2.74","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21461000","248.39","26.03","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","149448.75","1.73","40.13","300","0.02","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6607760","76.47","36.83","100","0","50","1.78","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1270271.75","14.7","65.13","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1679030","19.43","26.88","200","50","200","9.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1401310","16.21","59.23","200","51.85","200","5.86","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1713728","19.83","111.985","200","45.125","50","5.543","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1759280.38","20.36","121.665","200","36.094","50","4.281","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3167722.5","36.66","77.453","80","26.013","30","0.674","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1420588.5","16.44","124.286","80","0","30","9.007","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2825084.25","32.7","77.181","80","21.161","30","0.757","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2918495","33.78","75.517","80","13.249","30","3.288","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口",3328055.5,"-","18.688","100",0.322,"50","2.504","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2563860.5","30.156",0.9314,"100",0.5459,"50",5.0467,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","548792.812","6.352","9.496","250","13.904","80","22.25","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2112536.75","24.451","161.272","250","23.838","80","1.496","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1855023","21.47","76.512","250","25.955","80","2.508","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44826432","518.824","35.459","100","26.393","50","0.519","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","22973162","270.695","10.981","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","150733.781","1.776","30.824","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","13732827.9","158.945","142.742","320","248.38","100","14.117","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1285302.948","14.876","-","-","-","-","0","20","停机"]