{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2319.983","6.814","25","76.488","250","20.997","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","432.72","130.382","500","45.68","500","114.037","500","6.702","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.515","2.493","15","164.225","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","39.342","0.486","10","51.51","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.355","0.015","8","20.147","50","1.882","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","225.5","1.071","10","19.142","80","3.233","15","0.027","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.87","0.064","10","24.42","80","2.89","15","0.029","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.2","0.009","10","2.328","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","158.544","2.184","10","30.165","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","117.5","1.085","10","7.301","80","-","-","0.113","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1135.162","0.028","1.5","5.091","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3891.652","0.15","10","19.091","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4559.33","0.032","10","17.822","80","8.203","15","0.34","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","261.014","0.441","10","21.856","80","2.283","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1308.96","0.45","10","63.662","80","-","-","0.254","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","143.42","0.084","10","33.662","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","2558","0.073","10","27.21","80","8.47","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","1.47","10","13.631","80","17.506","20","0.015","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.979","15","3.817","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.29","0.021","10","3.823","80","5.623","20","0.064","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","177.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","158.717","0.045","10","13.495","70","1.758","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16491.96","0.041","8.629","19.231","69.431","5.275","27.416","0.126","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17213.016","8.267","500","126.408","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","540.562","0.108","10","11.979","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","34.042","0.053","10","14.52","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.964","0.128","10","16.091","80","2.388","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1246","0.019","10","27.171","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","1.716","10","10.106","80","10.616","20","0.022","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1037.146","0.052","8","20.75","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","584.93","0.053","10","30.037","80","3.386","15","0.021","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","445.82","1.356","10","32.13","80","3.523","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","445.919","1.748","10","39.614","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.356","10","6.242","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.076","10","7.3","80","0.77","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","12.355","0.242","10","13.779","80","2.436","20","0.112","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.826","0.301","15","18.839","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","30.326","9.142","15","26.698","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","600.61","109.65","500","44.67","500","113.39","500","10.743","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.815","0.199","15","2.88","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.769","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","17.52","4.224","10","56.197","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2100.38","0.133","8","5.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","40.932","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2941.06","6.499","10","9.12","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.653","1.321","15","17.061","80","6.541","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.299","15","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","14.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","47.952","0.557","15","23.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","88","0.072","15","11.668","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","91.58","4.765","15","34.59","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","26.957","0.083","15","3.762","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","186.14","5.866","500","27.2","500","1.966","500","2.591","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.09","10","24.347","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.96","0.064","10","13.703","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","90","0.77","10","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","292.965","0.008","10","14.156","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","305.63","0.266","10","25.742","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","59","0.138","10","20.257","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","245.933","0.198","10","1.29","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","119.664","0.053","10","2.507","80","3.252","20","0.025","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11474.78","0.157","10","23.797","80","2.787","15","0.339","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16343.761","18.453","1000","173.145","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","154062.109","0.734","5","9.567","40","9.728","15","0.108","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","112462.844","9.657","-","70.829","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.047","10","4.9","80","2.941","20","0.047","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","622.08","0.076","5","6.86","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","203.9","0.07","10","6.991","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","11.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","84085.34","0.033","2","8.03","40","11.56","15","0.334","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","92486.16","24.71","-","144.99","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","161.222","0.025","10","6.582","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","432.86","0.053","10","24.18","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1708.301","0.025","10","21.818","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","7.78","0.362","10","13.797","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","501.98","5.259","30","49.82","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1327","0.835","8","5.81","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","863.395","0.065","10","28.434","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","70","0.046","10","22.89","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","166.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","26.698","0.078","10","2.502","80","11.738","20","0.106","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","84.79","0.085","10","19.557","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.862","0.004","10","2.855","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1616.54","0.012","30","20.433","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","97.683","0.277","8","12.625","60","1.909","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","6","0.228","10","7.61","80","1.14","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.088","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1803.24","0.111","10","25.609","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","262.483","0.307","15","40.243","80","4.528","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","543.629","5.839","15","14.355","80","7.987","20","0.064","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","90","1.009","10","18.214","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.203","15","31.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","13.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73.451","0.005","10","3.947","80","-","-","0.02","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","778.723","0.284","10","15.587","80","1.727","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","95.1","0.038","10","2.703","80","0.937","20","0.074","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","518.227","0.042","8","5.379","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","85.768","0.033","10","12.206","80","-","-","0.023","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","225","0.252","45","19.506","500","22.86","70","3.69","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1463.62","0.085","8","21.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","9.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","28.51","0.021","10","11.14","80","3.769","15","0.029","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","444.96","6.156","15","44.05","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.997","0.059","10","9.76","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10390.803","4.137","16","38.494","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","36.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","616.9","0.369","10","14.877","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","243.99","0.426","8","32.995","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","32.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","377.741","0.021","10","13.206","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1184.54","2.546","10","16.63","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","902","0.066","10","20.52","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1123.459","3.503","10","24.788","80","9.005","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13587.1","0.009","8","25.135","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10185.7","0.09","8","22.95","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","146.02","0.027","10","2.436","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","146.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","62.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","105.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","159.306","0.858","8","12.211","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","107.46","0.168","10","11.137","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.056","15","35.547","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","179.366","0.091","10","32.418","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","46.66","4.353","8","13.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","88.128","0.351","10","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","58.234","1.329","10","30.092","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","415.58","0.074","10","7.135","80","2.41","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","363.571","0.472","8","7.059","50","-","-","0.223","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","403.402","30.23","500","112.45","500","0","500","22.66","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","9.5","0.032","10","6.26","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","96.768","2.238","15","13.986","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","53.559","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","694.492","0.045","10","16.996","90","-","-","0.087","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4049.987","0.012","2","20.697","40","-","-","0.149","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","694.915","0.862","10","23.842","80","-","-","0.02","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","66.614","0.073","10","11.757","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","52.944","0.132","10","17.062","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1313","0.45","10","44.605","80","4.766","15","0.044","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","70.612","0.016","10","7.711","80","0.032","20","0.01","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","77.915","0.012","10","7.669","80","0.391","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.733","2.09","15","7.851","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","46.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","42.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3186.43","0.032","8","22.102","50","8.751","15","0.038","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","55.723","1000","134.085","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","564.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1077.607","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","134.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","126.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","845.952","0.541","10","11.664","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","970.83","0.056","15","15.19","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","2.833","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.234","0.044","8","8.698","50","-","-","0.007","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0.008","1.886","15","12.41","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","893.52","0.021","15","12.019","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","469.15","0.073","10","21.271","80","2.359","15","0.028","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1541.503","0.749","8","20.812","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.475","2.099","10","13.188","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","342","0.056","10","12.324","80","11.485","20","0.002","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","223.78","1.322","10","21.827","80","4.281","15","0.043","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.423","0.01","10","1.666","80","1.638","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.143","10","7.3","100","3.28","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","62.01","0.37","15","18.88","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.74","8","4.2","60","8.88","15","0.03","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8392.03","0.032","10","15.272","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","102.185","0.03","10","19.166","80","1.095","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","347.33","0.33","10","17.62","80","-","-","-","-","正常"]