{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13397563","155.064","99.849","320","23.709","100","0.704","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11101162","128.486","94.864","320","40.757","100","0.473","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7730427.5","89.472","-","-","-","-",8.2178,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7302986","84.525","-","-","-","-",7.263,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1562066.875","65086.125","-","-","-","-","0.091","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8285934.5","95.902","-","-","-","-","0.958","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","215278.609","2.492","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9600.431","0.111","4.009","320","2.337","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","686700.062","7.948","147.643","300","18.319","100","2.142","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1247002.56","14.433","2.7","200","8.57","200","2.68","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.53","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11387440","131.799","209.327","320","42.834","100","0.624","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9181828","106.271","-","-","-","-",1.322,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3148733.25","36.699","74.833","200","25.725","50","6.785","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2973786.75","34.781","80.012","200","6.552","50","4.742","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3152443","36.772","82.954","200","36.138","50","6.269","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","946762.75","12.52","108.776","200","15.91","35","2.913","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","951478.63","11.01","108.335","200","16.593","35","4.985","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","990002.5","11.96","109.014","200","25.542","35","1.55","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3149614.25","36.45","111.424","200","20.056","35","0.681","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","3503340.5","40.548","59.818","200","22.333","50","95.096","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1276015.625","14.769","166.009","200","15.597","50","6.487","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1505252.25","17.422","141.058","200","15.127","50","6.967","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1842238.08","21.322","14.38","200","0.3","35","0.3","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","18.22","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1933538.375","22.379","0","50","0","35","7.765","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","865704.075","10.195","11.758","50","0.536","35","19.33","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","62.429","0.001","49.47","50","2.025","35","49.687","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","4844.07","0.057","32.075","50","6.989","35","78.673","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","160106.975","1.892","32.658","50","0.066","35","0.248","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14584786.56","607699.44","25.052","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","14355126.72","166.147","56.971","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10843943.04","125.509","69.262","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-134377.92","-1.555","131.443","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","16067652.48","185.968","107.274","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","19206.72","0.222","73.723","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","141696","1.64",42.48,"-",1.21,"-",3.35,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","122696.961","1.42","13.337","320","81.915","100","2.71","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5207105","60.267","-","-","-","-",9.9875,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9534596","110.354","28.777","320","31.859","100","1.567","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5890034","68.172","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","623462.4","7.216","13.22","50","5.78","35","0.38","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","82400.578","0.954","-","-","-","-",0.4906,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","40726.324","0.471","-","-","-","-",0.3306,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","31732.344","1322.181","3.13","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59643558.713","704.258","37.451","100","25.25","50","2.683","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61710794.045","729.903","40.143","100","25.452","50","5.786","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","398666.062","4.614","258.947","550","6.721","280","0.533","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","447265.438","5.177","244.337","550","1.894","400","0.311","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","499757.219","5.784","213.492","550","1.758","400","0.731","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","436328.125","5.05","225.213","550","0.515","400","0.847","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","544307.5","6.3","101.383","200","4.18","200","1.766","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1505350.625","17.423","123.166","200","4.852","200","8.477","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136044.062","1.575","11.67","-","48.428","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1038179.875","14.419","48.261","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","865657.438","10.019","38.647","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3872424.75","44.82","68.311","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4245954","49.143","52.088","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3904468.75","45.191","61.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8060171","93.289","49.924","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1529255.5","17.7","42.523","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2391171.25","27.676","32.569","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1062964","12.303","61.536","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1803940.5","20.879","53.659","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3581455.5","149227.281","70.369","100","2.398","50","13.305","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4129007","47.789","31.474","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1920328.375","22.226","41.722","100","7.461","50","1.721","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","495556.594","5.736","31.485","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2166626.25","25.077","-","-","15.255","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10766271","124.61","53.89","100","7.337","50","9.33","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","613359.25","7.099","39.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","637372.125","7.377","29.852","100","6.366","50","0.612","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3567018","41.285","64.434","100","0.027","50","1.088","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","332713.625","3.851","-","-","8.056","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","478085.938","5.533","15.989","50","0.619","35","0.682","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1210471.5","14.04","38.426","100","1.275","50","0.184","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","1482.868","0.017","0","100","0.612","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7589661","87.843","50.832","100","0.771","50","0.059","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10887572","126.01","100.01","200","28.8","200","8.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","7021350","81.26","150.17","200","39.86","200","5.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2599700","30.08","64.62","200","34.95","200","7.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1578620","18.27","71.88","200","32.26","200","10.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3652392.5","42.27","49.59","100","2.95","35","1.2","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1531287.5","17.72","76.97","300","2.13","100","3.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1235.4","0.01","1571.93","300","485","100","89.92","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","889289.94","10.29","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3407359.75","39.44","111.36","300","1.92","200","1.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1867469.5","21.61","49.11","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","93.14","120","39.34","100","25.74","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6852141","79.31","60.9","100","0","50","2.57","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20939400","242.35","25.25","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","150700.59","1.74","47.27","300","0.03","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6419210","74.29","36.2","100","0","50","2.07","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1284261.5","14.86","65.53","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1646630","19.05","27.23","200","51.54","200","10.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1362560","15.77","59.26","200","53.01","200","6","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1762235.25","20.4","122.698","200","44.611","50","6.075","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1714483.75","19.84","141.022","200","47.892","50","4.232","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3086115.25","35.72","75.866","80","25.067","30","0.609","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","87249.87","1.01","148.637","80","0","30","9.296","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2831179.75","32.77","76.814","80","25.909","30","0.682","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2930213.5","33.91","77.178","80","20.953","30","3.178","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3334042.5","38.588","19.044","100","0.368","50","2.428","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2631914.5","30.962",1.2796,"100",0.6469,"50",5.6694,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","911549","10.55","18.754","250","9.883","80","20.642","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2264104","26.205","76.83","250","21.514","80","1.02","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1760053.75","20.371","74.285","250","22.986","80","2.232","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45492076","526.529","35.623","100","27.032","50","0.523","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","21708624","256.681","101.945","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","27935.303","0.33","20.409","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7027414.5","81.336","491.482","320","541.345","100","39.939","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1375630.34","15.922","-","-","-","-","0","20","停机"]