{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2416.843","2.433","25","56.976","250","15","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","561.2","119.514","500","53.06","500","119.852","500","7.612","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.938","1.941","15","74.261","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","3.066","3.05","10","63.466","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.416","0.013","8","20.086","50","4.16","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","235.01","1.323","10","15.279","80","3.263","15","0.026","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","196.99","0.053","10","23.42","80","3.24","15","0.027","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.378","0.014","10","4.335","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","112.32","2.391","10","14.963","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","2.59","0.455","10","4.691","80","-","-","0.079","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","963.361","0.033","1.5","4.546","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3371.276","0.197","10","19.603","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4316.54","0.034","10","19.732","80","6.617","15","0.468","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","221.357","0.913","10","22.186","80","2.854","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","400.9","0.81","10","66.311","80","-","-","0.2","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","167.62","0.075","10","30.034","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","1637","0.075","10","32.92","80","8.46","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","112.32","1.37","10","12.244","80","17.408","20","0.01","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","30.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.984","15","3.829","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","31.968","0.007","10","4.495","80","6.058","20","0.062","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","203.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","158.89","0.064","10","11.724","70","2.128","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16252.96","0.037","8.629","17.55","69.431","5.824","27.416","0.114","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17246.304","6.867","500","138.506","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","543.94","0.132","10","11.687","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","47.434","0.05","10","2.671","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.426","0.164","10","14.044","80","2.787","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1255","0.085","10","27.017","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","256","0.033","10","7.858","80","8.223","20","0.02","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","38.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","890.093","0.035","8","22.6","50","-","-","0.034","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","642.82","0.075","10","31.338","80","2.698","15","0.012","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1206.14","1.784","10","50.78","80","4.28","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","420.22","1.067","10","12.54","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.411","10","6.182","60","-","-","0.002","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.079","10","7.27","80","0.73","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.234","10","13.095","80","2.177","20","0.118","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.806","0.569","15","17.256","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","60.48","0.829","15","12.596","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","856.61","100.39","500","45.76","500","106.26","500","10.598","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.227","0.343","15","2.503","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","12.72","0.118","10","40.637","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2009.66","0.116","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","58.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3044.74","6.412","10","8.27","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.509","0.377","15","22.81","80","6.57","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","28.51","0.25","15","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","14.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.802","0.143","15","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","57","0.074","15","9.547","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","80.35","8.406","15","26.83","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","27.13","0.215","15","5.794","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","189.42","14.037","500","29.06","500","0.824","500","3.03","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.927","10","17.694","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.03","0.616","10","14.894","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","0.65","10","22.66","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","238.025","0.007","10","11.94","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","278.21","0.255","10","21.995","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.201","10","20.55","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","228.429","0.151","10","2.88","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","161.222","0.053","10","2.9","80","4.07","20","0.032","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10100.16","0.05","10","26.972","80","125.082","15","0.355","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14786.807","16.131","1000","276.481","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143463.281","0.46","5","9.204","40","9.531","15","0.147","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","107483.594","11.317","-","70.94","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.047","10","4.69","80","3.795","20","0.051","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","728.35","0.129","5","7.25","50","-","-","0.034","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","354.24","0.075","10","7.507","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77732.35","0.036","2","8.66","40","11.15","15","0.272","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","89706.24","24.62","-","170.37","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","241.315","0.062","10","7.756","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","464.83","0.042","10","28.37","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1107.562","0.024","10","19.821","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","64.8","1.015","10","29.344","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","587.52","6.874","30","55.03","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1518","0.509","8","5.569","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.691","0.056","10","26.708","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","71","0.053","10","25.09","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","94.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","47.261","0.067","10","3.317","80","7.04","20","0.073","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","83.777","0.238","10","18.321","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.848","0.025","10","4.508","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2124.58","0.012","30","19.895","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","101.31","0.105","8","10.999","60","2.18","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","100","0.191","10","9.48","80","1.21","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.291","0.139","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1713.03","0.075","10","25.053","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口",2.003,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","112.406","0.477","15","43.48","80","4.228","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","431.568","5.351","15","15.13","80","7.1","20","0.056","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","189","2.32","10","10.985","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.233","15","23.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.792","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","28.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","78.663","0.004","10","6.367","80","-","-","0.021","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.08","10","22.734","80","3.572","15","-","-","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","71.876","0.051","10","1.846","80","0.07","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","506.045","0.041","8","6.705","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","107.731","0.029","10","10.471","80","-","-","0.029","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","228","0.311","45","18.8","500","21.44","70","4.66","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1570.75","0.07","8","19.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","7.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","31.97","0.023","10","7.78","80","3.281","15","0.023","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","414.72","1.979","15","47.03","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.723","0.059","10","11.733","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9602.564","9.897","16","43.666","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","19.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","565.92","0.655","10","18.193","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","199.13","0.317","8","29.723","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","467.942","0.057","10","13.825","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.247","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1164.67","2.579","10","18.73","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","850","0.041","10","20.76","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1038.269","3.337","10","36.487","80","7.778","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13966.328","0.004","8","24.455","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10730.88","0.09","8","22.15","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","140.83","0.023","10","3.208","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","41.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","55.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","97.063","1.504","8","10.056","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","83.15","0.237","10","17.172","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.021","15","36.848","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","161.482","0.198","10","24.832","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","46.66","1.901","8","8.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","204.422","0.143","10","13","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","81.734","1.097","10","41.508","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","459.65","0.072","10","7.537","80","2.4","15","0.016","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","414.634","0.592","8","7.339","50","-","-","0.212","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","324.518","34.95","500","114.75","500","0","500","18.18","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","22.46","0.032","10","8.12","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","99.101","1.404","15","6.226","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","97.257","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","660.012","0.06","10","14.953","90","-","-","0.037","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3646.646","0.011","2","17.709","40","-","-","0.112","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","732.24","1.045","10","19.196","80","-","-","0.018","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","77.933","0.076","10","20.124","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","66.744","0.131","10","16.778","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1243","2.131","10","56.038","80","4.37","15","0.045","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","54.576","0.031","10","8.013","80","0.232","20","0.01","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","95.578","0.036","10","6.847","80","0.267","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.358","1.591","15","6.432","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","38.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","42.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3149.28","0.027","8","16.931","50","11.095","15","0.036","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","62.352","1000","136.12","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","608.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","965.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","102.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","149.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","667.68","0.674","10","13.934","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1023.28","0.025","15","17.641","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","45.878","0.031","8","9.213","50","-","-","0.007","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","42.192","2.586","15","15.076","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.818","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","669.36","0.021","15","9.928","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","101.95","0.071","10","21.539","80","2.78","15","0.019","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1391.194","0.679","8","18.303","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.094","1.879","10","11.58","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","346","0.033","10","11.242","80","10.875","20","0.001","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","166.75","1.414","10","19.692","80","4.497","15","0.04","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","12.186","0.009","10","1.594","80","1.381","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","5.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.282","10","7.6","100","3.23","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","108.84","0.738","15","36.987","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.22","8","8.5","60","10.44","15","0.01","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8218.37","0.051","10","17.035","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.017","0.029","10","20.1","80","1.05","15","0.019","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","355.97","0.417","10","18.35","80","-","-","-","-","正常"]