{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13593264","157.329","98.733","320","17.546","100","0.46","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","9312206","107.78","111.805","320","73.902","100","3.273","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7880519","91.21","-","-","-","-",8.3648,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","4898161","56.692","-","-","-","-",7.348,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1835327.625","76471.992","-","-","-","-","0.314","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","6778977","78.46","-","-","-","-","0.887","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1307553.25","15.134","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10196.379","0.123","4.06","320","2.27","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","683075","7.906","140.862","300","19.311","100","2.076","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1255728.96","14.534","0.15","200","4.48","200","3.41","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.5","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11301117","130.8","145.158","320","40.093","100","0.717","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","934604.062","10.817","0.459","320","0.501","100","2.821","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9283956","107.453","-","-","-","-",1.1478,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3165378.75","36.89","76.965","200","23.372","50","6.707","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2993570.75","35.007","84.156","200","8.963","50","4.771","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3148437.5","36.718","83.978","200","38.065","50","6.252","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1085915","12.57","103.645","200","18.937","35","4.12","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","898554.63","10.85","96.645","200","21.257","35","5.341","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1016749.25","11.77","99.227","200","26.494","35","1.573","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3163180","36.61","102.428","200","23.423","35","0.682","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1124454.875","14.198","75.107","200","50.418","50","116.943","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1278273.875","14.795","168.677","200","19.077","50","6.575","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1496942.125","17.326","171.947","200","16.596","50","7.147","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2086819.2","24.153","15.84","200","2.32","35","0.3","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","18.12","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2489452.75","28.813","0","50","0","35","6.208","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40172083.686","474.329","23.67","50","0.025","35","0.433","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","6130771.09","73.262","28.004","50","0.099","35","2.541","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8676.256","0.101","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","2622.359","0.031","330.79","50","69.915","35","139.925","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39153188.16","1631382.84","21.189","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24209997.12","280.208","25.084","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37447885.44","433.425","20.551","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-106980.48","-1.238","85.844","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","32661835.2","378.03","21.867","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","7214857.92","83.505","43.643","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","133920","1.55",45.4,"-",1.4,"-",4,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","188709.484","2.283","30.831","320","93.903","100","4.261","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4245844","49.142","-","-","-","-",9.8606,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9769856","117.993","31.497","320","32.289","100","1.5","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4290870","49.663","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","740966.4","8.576","12.8","50","7.13","35","0.29","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","328677.031","3.804","-","-","-","-",2.5301,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","40166.226","0.465","-","-","-","-",0.5059,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","46890.254","0.543","-","-","-","-",1.1774,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","73786.063","3074.419","3.27","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58908166.917","696.344","39.239","100","24.002","50","2.689","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59461770.556","704.731","39.003","100","25.685","50","4.48","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","396524.469","4.589","199.236","550","6.205","280","0.522","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","442200.188","5.118","197.846","550","1.573","400","0.308","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","498495.969","5.77","187.861","550","1.676","400","2.162","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","445500.812","5.156","160.826","550","0.364","400","0.643","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","598056.625","6.922","98.424","200","4.269","200","1.496","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1006746.438","11.652","77.05","200","4.474","200","8.053","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","132894","1.538","11.424","-","42.924","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1194936.125","14.483","47.632","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","841034.688","10.2","36.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3726565.25","45.072","69.165","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3921342","47.77","54.919","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3889573.75","45.018","61.68","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8164737","94.499","51.153","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1568394.25","18.153","44.261","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2432311.5","28.152","32.155","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1212976.75","14.039","57.672","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1792676.75","20.749","53.536","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3656901","152370.891","59.585","100","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3752101.5","43.427","29.62","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2138612","24.752","41.739","100","7.223","50","2.115","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","478065.969","5.533","31.067","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2101188.75","24.319","-","-","25.409","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11641989","134.745","55.615","100","9.985","50","9.202","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","471804.562","5.461","29.078","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","670483.062","7.76","32.258","100","19.421","50","0.617","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3541631","40.991","65.297","100","0.161","50","1.118","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","341224.469","3.949","-","-","9.038","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","587711.812","6.802","13.257","50","0.342","35","0.52","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1207513.5","14.005","39.026","100","1.517","50","0.187","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","274957.625","3.182","173.956","300","1.361","100","4.012","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","2832261.75","34.206","31.586","100","0.692","50","0.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7586891","87.811","52.699","100","0.778","50","0.058","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10768716","124.64","104.33","200","19.97","200","6.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","7213860","83.49","154.45","200","43.13","200","4.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2782340","32.2","64.6","200","33.11","200","6.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1631110","18.87","71.18","200","30.55","200","10.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3661276.5","42.37","49.98","100","3.03","35","1.28","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1565464","18.11","78.73","300","1.87","100","3.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1196.2","0.01","2555.9","300","812.78","100","145.04","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","788654.56","9.13","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3281390","37.98","115.89","300","1.87","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2003901.62","23.19","52.15","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","3025237.5","35.01","109.45","120","26.92","100","18.35","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6978238.5","80.77","60.68","100","0.88","50","2.76","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20610900","238.55","27.96","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","173912.19","2.01","55.13","300","0.05","100","1.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6475390","74.94","36.32","100","0","50","1.9","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1292128.38","14.96","64.67","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1615730","18.7","24.29","200","58.67","200","14.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1271230","14.71","59.18","200","61.14","200","6.97","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1762644.38","20.4","97.965","200","41.296","50","6.299","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1757828.75","20.35","111.594","200","42.378","50","4.329","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3053089.75","35.34","66.181","80","25.625","30","0.549","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2323405.25","26.89","77.087","80","0","30","19.925","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2816678.25","32.6","64.981","80","26.86","30","0.83","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2976820.5","34.45","63.298","80","23.479","30","3.442","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3290923.5","38.089","18.238","100","0.761","50","2.516","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2370381","28.061",0.9617,"100",0.5005,"50",5.9462,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2695661.5","31.2","84.343","250","7.623","80","51.971","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2269862.25","26.272","71.344","250","27.404","80","0.883","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1764775","20.426","65.946","250","23.179","80","2.316","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44307672","512.82","34.756","100","24.961","50","0.596","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","42288488","501.659","12.64","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","23192.246","0.273","13.912","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","33.597","320","82.94","100","1.915","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","984519.517","13.674","-","-","-","-","0","20","停机"]