{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13384759","154.916","95.995","320","13.037","100","0.513","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","4653826","53.864","5.202","320","1.016","100","0.43","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8008867.5","92.695","-","-","-","-",8.7424,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1600166.5","18.52","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2064500","86020.836","-","-","-","-","0.054","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7710716","89.244","-","-","-","-","0.505","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1236500","14.311","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9483.975","0.11","3.672","320","2","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","696733.562","8.064","166.1","300","23.71","100","2.185","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1092251.52","12.642","0.95","200","2.38","200","2.44","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.47","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11282003","130.579","200.138","320","40.942","100","0.855","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","620015.125","7.176","3.077","320","2.626","100","3.284","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9223071","106.748","-","-","-","-",1.3974,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3257142.75","37.974","78.959","200","23.473","50","6.757","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3019229","35.262","80.254","200","6.966","50","4.661","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3302751.75","38.565","87.348","200","35.709","50","6.082","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1079657.88","12.5","112.653","200","24.203","35","5.056","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","955131.81","11.06","107.533","200","16.571","35","3.922","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","973251.38","11.26","110.372","200","23.588","35","1.541","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3049970.5","35.3","113.311","200","17.028","35","0.619","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","306747.562","3.55","30.906","200","26.382","50","124.03","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1183255.125","13.695","159.011","200","9.57","50","6.702","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1403842.5","16.248","167.868","200","12.095","50","6.801","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2237794.56","25.9","22.64","200","0.71","35","0.25","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","21.35","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1116879.375","12.927","0","50","0","35","6.634","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1410923.545","16.549","26.428","50","0.467","35","11.808","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1061174.649","12.283","28.897","50","0.931","35","11.682","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6241.085","0.073","0","50","29.536","35","157.401","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","161020.022","1.913","34.417","50","0.012","35","0.251","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","25797934.08","1074913.92","19.714","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","7333666.56","84.88","23.066","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8433884.16","97.614","53.854","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-172851.84","-2.001","68.312","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","29794417.92","344.843","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1928603.52","22.322","102.522","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","152928","1.77",47.6,"-",1.78,"-",2.04,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","186299.453","2.156","3.023","320","0.39","100","0.298","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5076379","58.754","-","-","-","-",10.6219,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10178852","117.811","29.342","320","36.378","100","1.586","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5721420","66.22","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","687571.2","7.958","8.47","50","2.45","35","0.32","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","919998.812","10.648","-","-","-","-",2.0659,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","241363.828","2.794","-","-","-","-",1.3272,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","49968.793","0.578","-","-","-","-",1.164,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","28344.504","1181.021","0.16","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51550160.888","608.9","37.408","100","23.037","50","1.788","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56020154.886","662.272","38.63","100","21.928","50","4.832","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","395664.188","4.579","257.297","550","6.597","280","0.59","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","464043.438","5.371","237.146","550","1.851","400","0.257","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","517757.688","5.992","227.063","550","1.591","400","0.665","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","465311.062","5.386","227.395","550","0.719","400","0.735","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","943127.125","10.916","123.888","200","2.526","200","1.453","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1203810.5","13.933","91.68","200","3.139","200","8.162","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125211.438","1.449","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1248776","14.453","44.762","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","933375.062","10.803","35.057","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3901338.25","45.154","68.777","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4359408.5","50.456","49.592","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3930950.25","45.497","59.16","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8114972","93.923","50.665","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1559745.625","18.053","40.4","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2416296.5","27.966","31.114","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1083515","12.541","57.657","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1606172","18.59","61.19","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3716367","154848.656","60.355","100","3.006","50","15.128","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3749101.75","43.392","28.805","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2048113.875","23.705","44.078","100","5.662","50","1.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","427250.812","4.945","32.899","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2148441.5","24.866","-","-","19.613","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12113661","140.204","53.858","100","8.272","50","8.568","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","591076.125","6.841","34.356","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","612382.75","7.088","32.899","100","13.521","50","0.597","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3496240.75","40.466","68.792","100","1.09","50","0.959","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","324101.156","3.751","-","-","5.036","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","245662.328","2.843","20.742","50","0.543","35","2.69","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1062296.5","12.321","43.873","100","1.829","50","0.193","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","522963.094","6.053","137.698","300","1.17","100","3.127","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5230838","60.542","34.211","100","0.406","50","0.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7884681.5","91.258","55.05","100","0.812","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10948430","126.72","108.11","200","19.54","200","5.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","5833620","67.51","106.54","200","56.06","200","3.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2660500","30.79","64.6","200","32.88","200","7.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1755870","20.32","68.07","200","28.95","200","7.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2933474","33.95","49.62","100","14.47","35","1.35","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1626335.37","18.82","82.14","300","2.06","100","3.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1395.81","0.02","2196.64","300","733.19","100","123.69","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","923761.19","10.69","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3434764.25","39.75","96.95","300","1.92","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1783413","23.59","52.58","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","1901194.87","22","101.05","120","26.96","100","20.03","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6944588.5","80.38","59.04","100","0","50","2.82","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20435300","236.51","26.73","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","136538.66","1.58","47.77","300","0","100","1.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7200500","83.33","37.46","100","0","50","2.06","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1315169.38","15.22","63.66","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1855470","21.47","20.4","200","51.21","200","4.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1202950","13.92","59.26","200","53.34","200","2.26","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1804146.88","20.88","98.756","200","42.833","50","5.994","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1708569.5","19.77","126.495","200","46.877","50","4.914","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3061128","35.43","76.584","80","25.461","30","0.644","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1878462","21.74","145.28","80","0.023","30","23.26","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2855202.75","33.05","77.295","80","26.284","30","0.86","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3088899.5","35.75","77.169","80","26.448","30","2.62","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3250161.5","37.618","17.251","100","0.105","50","2.969","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2732357.5","32.137",0.8214,"100",0.3805,"50",7.617,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","307171","3.555","11.163","250","21.002","80","37.659","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2284115.75","26.436","78.189","250","24.791","80","0.855","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1843861.75","21.341","57.83","250","19.139","80","2.665","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46093804","533.493","34.809","100","26.081","50","0.654","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2974806.75","34.942","56.093","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","35652440","471.831","11.464","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","98.605","320","1027.135","100","503.473","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","656348.36","7.597","-","-","-","-","0","20","停机"]