{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14028258","162.364","102.519","320","21.258","100","0.687","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1150269.125","13.313","5.191","320","0.897","100","0.583","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7848573","90.84","-","-","-","-",8.6836,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1477401.75","17.1","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2149061.5","89544.227","-","-","-","-","0.024","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8763341","101.428","-","-","-","-","0.596","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","87823.547","1.016","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9650.789","0.112","3.672","320","2","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","716743.812","8.296","160.958","300","18.093","100","2.14","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1117385.28","12.933","0.25","200","2.63","200","1.76","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.46","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11129866","128.818","181.357","320","38.885","100","0.856","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","234887.719","2.719","0.673","320","0.565","100","2.895","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9268747","107.277","-","-","-","-",1.405,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3247837.75","37.837","77.66","200","21.778","50","6.778","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3078131.5","35.925","81.289","200","5.232","50","4.726","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3281968","38.287","87.956","200","35.444","50","6.074","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1044023.81","12.08","112.525","200","19.25","35","5.038","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","967020.19","11.19","106.782","200","12.773","35","4.199","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1062242.5","12.29","111.32","200","21.429","35","1.538","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2988229.5","34.59","112.861","200","21.799","35","0.627","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2103514.5","24.346","35.712","200","36.041","50","117.458","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1176633.5","13.618","151.848","200","9.197","50","6.539","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1519384.75","17.586","155.826","200","9.247","50","6.801","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2119227.84","24.528","23.75","200","0.94","35","0.26","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","30240","0.35","18.58","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1546344.25","17.898","0.001","50","0","35","3.82","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","927858.571","10.925","15.851","50","0.152","35","19.819","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","182427.449","2.181","48.309","50","1.75","35","40.501","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6631.14","0.077","0","50","10.518","35","97.372","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","202840.922","2.4","33.16","50","0.025","35","0.245","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","766860.48","31952.52","180.17","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","1197391.68","13.859","42.104","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","1043228.16","12.074","50.751","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-130991.04","-1.516","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","324699.84","3.758","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","28273829.76","327.243","51.405","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","151200","1.75",43.02,"-",1.28,"-",2.84,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","76849.109","0.89","0.9","320","0.363","100","0.116","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5658959","65.539","-","-","-","-",12.1125,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10297779","119.187","29.939","320","28.323","100","1.76","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7509611","86.917","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","597542.4","6.916","6.24","50","2.76","35","0.42","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","697031.125","8.067","-","-","-","-",1.5188,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","182113.219","2.108","-","-","-","-",0.722,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","12968.571","0.15","-","-","-","-",1.1521,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","6944.117","289.338","0.23","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48832821.048","577.116","36.521","100","23.108","50","1.999","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52683202.99","621.425","39.344","100","21.666","50","4.33","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","395005.25","4.572","254.425","550","6.803","280","0.566","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","465074.5","5.383","242.919","550","1.898","400","0.274","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","522935.344","6.052","230.122","550","1.353","400","0.66","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","451900.281","5.23","223.856","550","0.429","400","0.795","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1136434.375","13.153","124.727","200","2.914","200","1.397","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1176389.375","13.616","87.266","200","3.589","200","7.958","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","124909.516","1.446","8.884","-","48.777","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1252919.25","14.501","44.843","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","959830.125","11.109","33.799","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3863473.75","44.716","70.214","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4340123","50.233","49.703","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3901172","45.152","55.943","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8112721.5","93.897","48.045","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1594392.75","18.454","39.18","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2475756.5","28.655","33.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1096370.625","12.69","55.074","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1619428.75","18.743","59.235","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3729011.5","155375.484","57.008","100","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3793244","43.903","28.126","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2080454.5","24.079","43.953","100","6.393","50","1.031","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","434535.844","5.029","31.003","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2079249.25","24.065","-","-","25.064","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12047711","139.441","55.434","100","9.324","50","8.314","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","590765.188","6.838","31.101","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","592463.5","6.857","30.693","100","9.209","50","0.603","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3498121","40.488","65.323","100","1.162","50","1.11","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","319905.188","3.703","-","-","3.502","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","418699.688","4.846","18.664","50","0.226","35","4.024","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1078214.25","12.505","39.557","100","1.79","50","0.185","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","437155.875","5.06","120.384","300","1.165","100","3.068","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5098232.5","59.007","0","100","0.398","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7974168","92.294","51.879","100","0.759","50","0.054","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11305735","130.85","104.65","200","22.95","200","6.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2525160","29.22","114.6","200","51.84","200","3.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2717540","31.45","64.57","200","33.21","200","7.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1787720","20.69","67.79","200","29.11","200","7.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2982803.25","34.52","49.65","100","11.43","35","1.41","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1571206","18.18","81.46","300","2.06","100","3.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1397.86","0.02","1147.84","300","311.54","100","66.55","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","978559.06","11.33","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3391565.75","39.25","101.23","300","1.97","200","1.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2041002","23.62","52.3","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","77.65","120","30.83","100","23.69","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7005069.5","81.08","59.1","100","0","50","2.99","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19770600","228.82","26.85","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","150568.05","1.74","59.01","300","0","100","1.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6885240","79.69","35.49","100","0","50","1.94","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1276592.25","14.78","66.16","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1803490","20.87","19.63","200","45.43","200","3.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1152600","13.34","59.25","200","48.25","200","1.93","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1831105.13","21.19","107.021","200","46.532","50","6.237","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1641471.38","19","123.564","200","44.146","50","4.637","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2966199","34.33","76.69","80","23.669","30","0.6","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1718522.63","19.89","119.808","80","0.001","30","23.612","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2867333.75","33.19","77.12","80","26.036","30","0.833","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2958912","34.25","77.371","80","26.61","30","2.823","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3245951.5","37.569","18.545","100","0.126","50","2.991","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2645529.5","31.142",1.0077,"100",0.3482,"50",7.7946,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","302524.906","3.502","11.346","250","19.413","80","38.104","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2242491.25","25.955","75.477","250","24.416","80","0.82","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1818530","21.048","75.022","250","25.981","80","2.117","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46314544","536.048","36.696","100","26.214","50","0.663","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2106329","25.007","49.826","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","21304110","252.806","19.476","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","10.665","320","578.583","100","199.146","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","127094.706","1.471","-","-","-","-","0","20","停机"]