{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13025160","150.754","100.755","320","20.198","100","0.686","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","3443256.25","39.852","1.243","320","0.679","100","0.383","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8006462","92.667","-","-","-","-",9.7126,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1095414.625","12.678","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1850258.125","77094.07","-","-","-","-","0.022","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8689261","100.57","-","-","-","-","0.718","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","403201.156","4.667","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","521181.812","6.032","3.672","320","2","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694233.875","8.035","159.194","300","16.302","100","2.128","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1122353.28","12.99","0.36","200","5.94","200","0.57","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.51","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10431948","120.74","191.68","320","37.789","100","1.246","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","574091.5","6.645","0.563","320","0.489","100","1.534","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9121401","105.572","-","-","-","-",1.4858,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","4.488","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3325015.25","38.772","82.734","200","22.902","50","6.884","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2923711.75","34.148","84.453","200","10.275","50","4.677","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3269930.5","38.15","91.731","200","35.869","50","6.242","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1025150.38","11.87","108.477","200","8.552","35","4.911","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","924836.38","10.7","105.151","200","15.412","35","3.752","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1046332.94","12.11","113.01","200","14.433","35","1.536","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2964008.5","34.31","112.279","200","17.289","35","0.635","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","964052.438","11.158","27.37","200","23.679","50","105.828","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1194613.25","13.826","152.569","200","8.419","50","6.563","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1516547.375","17.553","163.337","200","7.769","50","6.796","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1787097.6","20.684","24.88","200","0.4","35","0.25","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","29376","0.34","22.46","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1300958.625","15.057","0","50","0","35","4.98","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","928277.188","10.943","32.996","50","0.075","35","20.641","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","5221.938","0.061","18.608","50","2.75","35","46.526","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6931.867","0.081","0","50","7.251","35","95.379","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","154069.768","1.821","33.093","50","0.002","35","0.242","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","368254.08","15343.92","477.045","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","46.437","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","59.307","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-139173.12","-1.611","265.768","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-808099.2","-9.353","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-23846.4","-0.276","51.771","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","147744","1.71",45.1,"-",1.36,"-",2.9,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","135587.234","1.569","1.944","320","0.36","100","0.072","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5262556.5","60.909","-","-","-","-",12.3141,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10199814","118.053","28.323","320","29.79","100","1.751","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4333181.5","50.153","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","601084.8","6.957","6.81","50","3.22","35","0.51","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","85901.078","0.994","-","-","-","-",0.5293,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13003.768","0.15","-","-","-","-",0.411,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.2016,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","3562.534","148.439","0.11","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","44202015.497","521.326","38.656","100","22.954","50","1.712","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49154255.714","582.437","38.619","100","23.241","50","4","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","391040.312","4.526","257.343","550","6.913","280","0.552","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","474282.906","5.489","239.898","550","1.866","400","0.255","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","529155.875","6.124","232.79","550","1.36","400","0.606","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","453574.188","5.25","233.559","550","0.522","400","0.81","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1006547.688","11.65","103.357","200","2.231","200","1.526","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1184565.75","13.71","92.862","200","2.646","200","8.54","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126343.453","1.462","10.276","-","50.889","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1304721.75","15.101","44.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","958660.062","11.096","33.843","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3880039.75","44.908","66.566","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4468088.5","51.714","47.904","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3912579.25","45.284","56.388","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8193686","94.834","49.031","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1549064.5","17.929","39.95","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2482828","28.736","33.556","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1090894.125","12.626","56.315","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1622813","18.783","59.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3755862.5","156494.266","52.235","100","1.815","50","14.088","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3819301","44.205","30.282","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1962151.875","22.71","44","100","5.746","50","1.115","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","434893.281","5.034","30.893","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2088899","24.177","-","-","24.879","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12124729","140.332","55.18","100","8.383","50","8.222","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","590316.938","6.832","33.836","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","690338.812","7.99","31.838","100","11.04","50","0.578","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3498021.25","40.486","64.437","100","1.254","50","1.138","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","320435.594","3.709","-","-","3.216","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","568468.938","6.58","15.727","50","0.085","35","2.377","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1098986.75","12.746","37.086","100","1.828","50","0.178","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","364595.312","4.22","123.011","300","1.15","100","2.89","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5184645.5","60.008","32.312","100","0.426","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8089027","93.623","52.485","100","0.788","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11207827","129.72","103.43","200","23.77","200","8.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2487660","28.79","122.71","200","54.06","200","3.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2762200","31.96","64.61","200","33.47","200","6.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1771700","20.5","69.25","200","30.07","200","7.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3009761.75","34.83","49.61","100","11.98","35","1.43","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1516388.37","17.55","80.72","300","2.08","100","3.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1348.83","0.02","2499.78","300","881.95","100","141.54","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","973931.44","11.27","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3428500","39.68","104.22","300","1.95","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2048759.62","23.71","55.76","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","77.05","120","29.84","100","21.76","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6989587.5","80.9","60.06","100","0","50","2.78","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20227500","234.11","26.98","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","171957.2","1.99","58.56","300","0.01","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7150020","82.75","36.62","100","0","50","1.98","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1248189.62","14.45","61.8","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1805120","20.89","18.13","200","47.65","200","2.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1128930","13.06","59.21","200","50.7","200","1.88","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1743691.75","20.18","100.804","200","44.336","50","7.504","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1585024.88","18.34","120.558","200","34.554","50","6.419","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2968179.75","34.35","76.692","80","23.374","30","0.659","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1845009.88","21.35","153.739","80","0.011","30","23.698","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2895751.75","33.52","76.204","80","24.24","30","0.783","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2828274.5","32.74","77.224","80","21.244","30","2.771","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3239704.5","37.497","18.633","100","0.102","50","2.917","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2610261.5","30.787",1.021,"100",0.3627,"50",8.0523,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","321030.906","3.716","11.789","250","19.567","80","39.083","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2279622.25","26.384","77.022","250","25.335","80","0.857","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1802120.375","20.858","75.698","250","25.125","80","2.206","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44999324","520.825","37.818","100","25.709","50","0.645","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2057923","24.421","101.678","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","34841416","413.625","11.743","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","132.632","320","552.476","100","170.253","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1062280.798","12.295","-","-","-","-","0","20","停机"]