{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2107.68","1.727","25","60.379","250","13.529","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","490.74","247.508","500","99.7","500","62.35","500","5.396","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.254","0.656","15","61.835","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","74.535","1.349","10","31.633","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.269","0.046","8","26.313","50","1.645","15","0.03","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.099","10","29.054","80","3.07","15","0.026","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","138.24","0.112","10","22.86","80","3.11","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.011","0.036","10","2.215","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","45.533","4.098","10","9.858","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","125.28","0.956","10","10.981","80","-","-","0.111","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1542.859","0.042","1.5","7.008","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4720.38","0.171","10","22.826","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4569.7","0.038","10","19.599","80","8.796","15","0.372","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.814","10","18.4","80","2.5","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1067.04","0.53","10","47.458","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","169.34","0.072","10","34.12","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","813","0.088","10","34.43","80","7.78","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","1.05","10","13.977","80","17.599","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.921","15","3.074","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.006","10","4.45","80","2.964","20","0.029","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","166.752","0.044","10","5.532","70","1.75","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14006.66","0.037","8.629","24.78","69.431","9.94","27.416","0.102","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","21081.648","8.305","500","125.476","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","375.572","0.041","10","13.058","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","43.2","0.073","10","2.58","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.235","10","13.217","80","3.066","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1218","0.009","10","33.653","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","255","0.024","10","8.266","80","9.354","20","0.024","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1055.981","0.335","8","15.4","50","-","-","0.032","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.031","10","20.445","80","3.809","15","0.012","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1254.53","0.062","10","65.47","80","2.964","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","512.083","0.35","10","3.148","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.529","10","6.87","60","-","-","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.086","10","7.26","80","0.77","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.012","0.614","15","18.482","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","53.482","5.286","15","8.398","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","632.85","147.41","500","79.16","500","157.12","500","21.849","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.161","0.495","15","3.268","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","20.64","5.109","10","32.183","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2304.29","0.103","8","10.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","196.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","925.34","3.9","10","9.52","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","28.08","1.52","15","15.366","80","7.067","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","39.74","0.194","15","10","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","8.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","21.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","22.637","0.148","15","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","60","0.42","15","10.842","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","80.35","2.918","15","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.118","0.092","15","4.595","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","44.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","206.35","13.583","500","27.96","500","4.213","500","1.698","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.314","10","19.439","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","1.18","10","21.91","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","317.239","0.044","10","7.702","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","268.34","0.245","10","27.3","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","48","0.314","10","22.846","80","-","-","0.084","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","359.805","0.033","10","3.506","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","104.371","0.052","10","2.801","80","2.953","20","0.023","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14363.14","0.148","10","20.901","80","4.932","15","0.306","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","10187.562","27.726","1000","177.201","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159573.859","0.073","5","7.701","40","5.322","15","0.118","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","114610.828","7.971","-","72.118","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","455.33","0.074","5","7.39","50","-","-","0.022","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","195.26","0.073","10","7.128","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","3.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","102396.96","0.032","2","7.52","40","4.57","15","0.295","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","114179.52","11.78","-","134.35","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","57.974","0.031","10","5.037","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","340.42","0.01","10","26.83","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1250.208","0.049","10","23.583","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.634","10","25.857","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","572.83","1.036","30","44.94","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1571","0.864","8","5.781","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","376.531","2.072","10","36.335","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","4","0.025","10","27.1","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.013","10","1.172","80","10.882","20","0.046","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","63.649","0.193","10","14.334","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.466","0.016","10","3.44","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2026.94","0.037","30","22.246","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.011","8","10.676","60","2.038","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","7.89","80","1.16","10","0.03","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.846","0.074","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1000.69","0.059","10","22.574","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","221.875","2.689","15","43.696","80","6.988","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","445.133","5.755","15","12.916","80","7.672","20","0.042","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","206","1.951","10","25.89","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.171","15","22.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70.643","0.056","10","4.461","80","-","-","0.015","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.08","10","12.566","80","3.403","15","-","-","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","59.59","0.029","10","2.421","80","0.726","20","0.024","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","651.715","0.043","8","15.278","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","78.847","0.029","10","20.374","80","-","-","0.012","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","282","0.204","45","17.187","500","23.44","70","1.57","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1398.82","0.967","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","22.46","0.025","10","4.25","80","2.666","15","0.024","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","583.2","2.644","15","42.67","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.049","10","7.557","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10373.763","1.45","16","38.862","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","50.803","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","603.07","0.073","10","26.699","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","164.12","0.921","8","30.904","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","22.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","421.027","0.041","10","13.942","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1301.18","2.286","10","13.22","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","569","0.035","10","24.73","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","714.96","4.298","10","19.849","80","8.724","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","102.82","0.075","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13606.188","0.01","8","26.387","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10708.42","0.09","8","18.39","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","127.87","0.027","10","3.731","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","127.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","28.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","117.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","45.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","172.262","3.382","8","13.443","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","58.2","0.076","10","2.368","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.031","15","37.213","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","0.144","10","20.502","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.114","8","10.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","333.763","0.073","10","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","57.11","2.281","10","36.198","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","379.3","0.073","10","6.97","80","2","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","310.09","0.51","8","7.215","50","-","-","0.163","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","101.52","39.06","500","109.93","500","57.964","500","15.34","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","32.83","0.032","10","11.18","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","9.59","0.259","15","0.642","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","117.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","838.17","0.012","10","13.818","90","-","-","0.036","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3466.699","0.019","2","19.99","40","-","-","0.1","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","734.573","1.479","10","17.743","80","-","-","0.02","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","59.184","0.03","10","37.854","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","60.864","0.137","10","16.871","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1270","3.759","10","49.106","80","7.121","15","0.028","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","44.791","0.306","10","7.938","80","0.335","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.603","2.57","10","10.057","80","3.629","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","13.068","3.548","15","12.35","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","1.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4300.99","0.026","8","19.701","50","7.648","15","0.069","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","55.33","1000","72.931","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","429.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","704.903","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","30.223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","85.121","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","936.072","1.677","10","14.943","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1273.82","0.106","15","15.038","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","11.676","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","70.157","0.077","8","1.786","50","-","-","0.004","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0.001","0.699","15","8.698","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","12.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1410.48","0.007","15","12.391","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","432.86","0.072","10","20.459","80","1.456","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1629.122","0.255","8","19.216","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.053","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.266","3.213","10","8.702","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","323","0.036","10","11.391","80","12.506","20","0.002","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","179.71","0.954","10","19.229","80","3.732","15","0.029","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.086","10","1.806","80","2.51","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.09","10","6.9","100","3.36","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","107.01","0.9","15","21.096","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","78.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.923","8","8.6","60","9.647","15","0.032","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8374.75","0.064","10","16.886","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.112","0.026","10","32.4","80","0.988","15","0.02","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","366.34","0.288","10","13.61","80","-","-","-","-","正常"]