{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12946254","149.841","105.435","320","27.539","100","0.575","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","908559.5","10.516","2.526","320","0.62","100","0.56","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10047627","116.292","-","-","-","-",9.4078,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","212024.062","2.454","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2182899.25","90954.125","-","-","-","-","0.138","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7388168","85.511","-","-","-","-","0.577","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15044.894","0.174","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","537294.312","6.22","3.672","320","2","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","703151.375","8.138","162.874","300","27.226","100","2.12","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1116063.36","12.917","1.37","200","5.04","200","0.47","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.44","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11271116","130.453","200.424","320","34.112","100","0.867","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","264395","3.06","0.634","320","0.521","100","1.49","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9147198","105.87","-","-","-","-",1.6307,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3128992.75","38.189","85.822","200","25.257","50","6.737","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2895945.75","35.363","84.242","200","12.319","50","4.609","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3037603","37.08","91.973","200","35.496","50","5.972","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1059978.13","12.27","104.166","200","13.65","35","4.925","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","940922.63","10.89","111.259","200","25.917","35","3.88","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1081965","12.52","111.287","200","15.453","35","1.515","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2976833.75","35.95","108.792","200","23.462","35","0.62","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1385239.125","16.033","92.886","200","7.903","50","79.786","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1067922.875","12.36","145.825","200","9.976","50","6.882","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1360289.875","15.744","174.28","200","13.09","50","7.061","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1965047.04","22.744","18.92","200","0.36","35","0.37","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","23.24","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1975959.25","22.876","0.228","50","0.145","35","5.779","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","727593.172","8.996","13.932","50","0.672","35","11.453","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","778.674","0.009","30.769","50","3.693","35","41.894","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6459.139","0.076","0","50","0","35","14.416","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","140026.276","1.729","33.853","50","0.016","35","0.26","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","25469268.48","1061219.52","62.511","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","15575837.76","180.276","50.094","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24070512.96","278.594","45.28","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-96698.88","-1.119","181.434","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-701948.16","-8.124","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","36085538.88","417.657","30.219","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","138240","1.6",48.57,"-",2.2,"-",3.42,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","139977.141","1.62","0.967","320","0.36","100","0.077","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5377436","62.239","-","-","-","-",12.3247,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10129574","117.24","30.909","320","30.64","100","1.57","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5421268.5","62.746","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","777168","8.995","15.79","50","7.66","35","1.62","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","407847.094","4.72","-","-","-","-",2.1471,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4809.019","0.056","-","-","-","-",0.4096,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","71422.617","0.827","-","-","-","-",1.1464,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","138778.92","5782.455","19.87","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57450796.185","678.521","36.339","100","26.066","50","2.939","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56473612.544","667.265","34.144","100","25.173","50","3.467","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","392780.969","4.546","253.724","550","6.982","280","0.623","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","465752.625","5.391","235.674","550","1.872","400","0.343","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","532605.438","6.164","207.943","550","1.207","400","0.932","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","451230.062","5.222","215.791","550","0.377","400","0.989","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","844985.75","9.78","101.266","200","2.123","200","1.641","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1010364.188","11.694","77.356","200","2.284","200","8.766","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","120670.305","1.46","11.189","-","40.468","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1304260.875","15.096","44.707","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","928342.125","10.745","34.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3898234.25","45.118","64.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4511102","52.212","52.592","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3908146.75","45.233","56.781","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8137759","94.187","49.487","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1453047.625","16.818","39.743","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2414158.25","27.942","31.591","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1092067","12.64","54.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1619713.625","18.747","58.984","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3812593.25","158858.062","50.625","100","1.148","50","12.592","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3717326","44.993","32.644","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1938347.5","22.434","43.99","100","5.714","50","1.288","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","425605.938","4.926","31.733","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2101621.25","24.324","-","-","39.199","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11186989","141.25","54.788","100","7.402","50","8.223","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","584790.75","6.768","33.738","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","724401.312","8.384","30.724","100","0","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3485508.25","40.342","66.57","100","1.487","50","1.18","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","324118.031","3.751","-","-","3.051","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","483231.938","5.593","15.21","50","0.192","35","0.932","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1120805.75","12.999","35.195","100","1.879","50","0.181","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","241407.078","2.794","124.036","300","1.181","100","2.888","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5288604.5","61.211","31.804","100","0.48","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7908618","91.535","54.456","100","0.788","50","0.062","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11134541","128.87","101.92","200","26.85","200","7.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2487820","28.79","132.2","200","54.96","200","3.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2728760","31.58","64.64","200","33.67","200","7.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1712050","19.81","70.68","200","30.77","200","7.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3153795.75","36.5","49.65","100","11.99","35","1.42","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1572871.75","18.2","78.47","300","1.86","100","3.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1250.31","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","966452.75","11.19","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3424164.5","39.63","100.15","300","2.01","200","1.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1993325.5","23.07","62.83","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","76.48","120","29.2","100","20.61","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6917451","80.01","59.11","100","0","50","2.68","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20756100","240.23","27.6","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","178497.17","2.07","53.91","300","0.01","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6946010","80.39","36.38","100","0","50","1.94","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1263050.25","14.62","66.23","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1787450","20.68","17.66","200","48.56","200","3.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1136420","13.15","59.24","200","51.58","200","2.05","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1738683.5","20.12","126.631","200","45.163","50","7.362","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1595320.63","18.47","132.176","200","41.352","50","5.773","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3009560.25","34.83","76.821","80","26.989","30","0.714","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1678042.75","19.42","147.764","80","0.01","30","24.273","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2857866.5","33.08","74.726","80","26.515","30","0.734","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2868815.25","33.2","76.788","80","26.553","30","2.939","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3201728.25","37.057","17.578","100","0.068","50","2.633","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2464364.25","29.046",0.9211,"100",0.3486,"50",7.6573,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","328439.375","3.801","11.692","250","20.031","80","40.004","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2447964.75","28.333","78.317","250","25.285","80","0.765","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1793143.25","20.754","71.775","250","26.984","80","2.443","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46358280","536.554","37.382","100","26.824","50","0.704","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1659875.75","21.484","59.07","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","32023822","380.02","9.364","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1668.05","0.019","85.225","320","426.987","100","117.241","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","608705.114","7.045","-","-","-","-","0","20","停机"]