{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13412172","155.234","102.978","320","20.108","100","0.813","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1850060.25","21.413","3.57","320","0.579","100","0.37","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7610328","88.082","-","-","-","-",9.909,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1056553.125","12.229","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2351730","97988.75","-","-","-","-","0.019","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7922678","91.698","-","-","-","-","0.527","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","16070.127","0.186","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9988.208","0.146","3.667","320","2.494","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","700993.812","8.113","132.96","300","18.746","100","2.018","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1316234.88","15.234","0.44","200","2.3","200","0.53","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.4","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11083936","128.286","205.753","320","37.222","100","1.113","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","434941.969","5.034","0.554","320","0.48","100","2.468","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9304369","107.689","-","-","-","-",1.676,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3295454.5","38.431","82.748","200","27.481","50","6.549","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3011751.75","35.177","81.384","200","9.888","50","4.507","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3169479.75","36.998","90.348","200","36.641","50","5.873","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1056675.38","12.23","107.35","200","21.997","35","4.863","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","926661.63","11.19","110.433","200","23.404","35","3.863","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1097488.5","12.7","112.866","200","24.116","35","1.497","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3070288.5","35.54","114.617","200","14.75","35","0.574","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1188878.25","13.76","183.421","200","21.834","50","165.891","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1106043.125","12.801","151.698","200","11.522","50","6.643","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1318482.875","15.26","163.456","200","18.619","50","6.913","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2169391.68","25.109","18.65","200","0.15","35","0.57","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","51840","0.6","20.9","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1664715.75","19.268","0.001","50","0","35","7.038","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","756506.383","8.985","12.001","50","0.994","35","21.878","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","59337.267","0.687","18.384","50","3.053","35","47.908","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6933.124","0.081","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","146324.079","1.734","34.618","50","0.02","35","0.283","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","25180943.04","1049205.96","39.764","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","15385420.8","178.072","15.238","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","22309862.4","258.216","41.136","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-684815.04","-7.926","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1870542.72","21.65","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33571203.84","388.556","25.677","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","141696","1.64",46.26,"-",1.85,"-",3.36,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","233759.391","2.823","4.446","320","34.495","100","4.488","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5812724","67.277","-","-","-","-",13.045,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9883889","119.371","30.764","320","25.671","100","1.858","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6214849.5","71.931","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","705283.2","8.163","9.74","50","6.72","35","0.22","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","414750.969","4.8","-","-","-","-",2.103,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1882.855","0.022","-","-","-","-",0.355,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","55626.258","0.644","-","-","-","-",1.12,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","140569.265","5857.053","10.6","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48386166.138","571.732","35.228","100","23.884","50","2.522","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47420445.643","559.569","36.856","100","22.181","50","2.727","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","389339.375","4.506","254.011","550","7.407","280","0.608","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","470242.375","5.443","241.407","550","1.902","400","0.302","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","537613.5","6.222","210.252","550","1.243","400","1.333","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","478631.719","5.54","238.354","550","0.65","400","0.808","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","882518.062","10.214","107.801","200","1.764","200","1.746","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1040606.812","12.044","76.985","200","1.943","200","8.607","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125158.789","1.449","11.955","-","41.502","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1290776.25","15.138","45.093","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","817100.375","10.325","32.693","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3755896.25","45.361","67.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4108174.75","49.651","58.54","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3486440.5","40.352","64.788","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7934168.5","91.831","49.17","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1518625.875","17.577","40.449","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2480745.75","28.712","35.653","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","954491.688","11.047","62.63","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1618221.625","18.729","56.753","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3787423","157809.266","58.412","100","1.067","50","11.669","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3970802","45.99","33.145","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1988261.25","23.012","44.023","100","5.484","50","1.496","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","416041.844","4.815","32.594","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2168759","25.101","-","-","45.476","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12480608","144.452","51.578","100","8.22","50","7.95","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","613790.188","7.104","34.595","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","642827.875","7.44","30.446","100","12.553","50","0.598","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3487941","40.37","68.731","100","0","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","339259.469","3.927","-","-","2.859","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","30199.394","0.35","12.519","50","0.212","35","2.803","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1161463.25","13.471","38.529","100","1.893","50","0.193","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","582420.562","6.741","96.985","300","1.095","100","2.811","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5424088.5","62.779","33.345","100","0.476","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8235332","95.316","55.036","100","0.8","50","0.056","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11165042","129.23","97.25","200","28.75","200","6.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2538620","29.38","133.11","200","50.29","200","4.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2745800","31.78","64.6","200","36.7","200","7.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1783980","20.64","67.57","200","31.55","200","7.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2997599.25","34.69","49.64","100","11.26","35","1.55","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1657576","19.18","78.09","300","2.09","100","3.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1617.21","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","992738.31","11.49","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3341834.75","38.68","104.53","300","2.07","200","1.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1970870.5","22.81","58.02","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","1124.53","0.01","78.69","120","27.91","100","23","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6953149.5","80.48","58.29","100","0","50","2.96","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20437200","236.54","27.95","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","160527.47","1.86","51.82","300","0.01","100","1.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7357280","85.15","34.89","100","0","50","1.64","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1291992.5","14.95","67.82","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1860960","21.53","17.74","200","57.07","200","3.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1193640","13.81","59.21","200","59.83","200","2.23","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1691295.25","19.58","104.274","200","46.87","50","6.926","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1591037.63","18.42","125.868","200","44.654","50","5.285","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3111264.5","36.01","76.919","80","22.623","30","0.795","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1817617.13","21.04","114.103","80","0.177","30","28.668","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2926293.25","33.87","76.952","80","20.303","30","0.959","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2850904.5","33","75.016","80","21.617","30","3.325","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3125024.75","36.169","16.674","100","0.511","50","2.874","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2653695.75","31.326",1.341,"100",0.582,"50",6.159,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","275576.281","3.19","9.197","250","19.807","80","56.939","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2297798.25","26.595","74.777","250","24.389","80","0.774","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1811569","20.967","74.567","250","21.998","80","2.487","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44684832","517.186","36.632","100","25.898","50","0.544","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2680586.75","31.642","12.213","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","36277832","430.632","12.43","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1500376.111","18.944","332.063","320","38.834","100","37.796","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","208214.335","2.41","-","-","-","-",4.3,"20","停机"]