{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2650.023","8.586","25","54.838","250","20.67","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","713.94","108.875","500","70.77","500","77.189","500","6.676","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.512","1.005","15","57.495","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","22.699","2.882","10","27.504","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.478","0.046","8","24.58","50","1.604","15","0.033","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","254.02","0.937","10","32.919","80","3.156","15","0.03","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","216.86","0.033","10","22.15","80","2.96","15","0.019","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","27.558","0.007","10","1.739","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","150.25","4.667","10","10.953","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","157.25","0.283","10","9.313","80","-","-","0.083","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1643.119","0.023","1.5","6.773","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6362.861","0.366","10","24.674","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4568.83","0.031","10","13.56","80","7.538","15","0.338","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","387.072","1.8","10","18.832","80","4.228","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1538.78","3.39","10","33.449","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口",198.72,0.072,"10",34.133,"80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","812","0.065","10","32.85","80","6.24","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","125.28","0.868","10","13.93","80","17.553","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.909","15","3.009","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.298","0.01","10","3.427","80","3.006","20","0.025","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","98.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","244.08","0.058","10","5.634","70","1.44","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15318.64","0.058","8.629","23.604","69.431","8.512","27.416","0.102","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","23901.24","7.629","500","144.187","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","523.066","0.068","10","12.353","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","47.52","0.047","10","3.031","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","22.336","0.599","10","15.183","80","3.95","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1235","0.088","10","33.482","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","261","0.013","10","6.118","80","11.769","20","0.021","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","931.133","0.552","8","13.15","50","-","-","0.029","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","593.57","0.06","10","20.119","80","6.755","15","0.019","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1003.97","0.118","10","63.68","80","2.777","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","421.519","0.64","10","4.254","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.105","10","7.376","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.234","10","7.34","80","1.32","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.928","0.515","15","20.014","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.308","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.416","0.532","15","3.484","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","816.64","149.51","500","74.24","500","162.8","500","25.289","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.25","0.539","15","3.663","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","27.84","3.543","10","34.751","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2184.19","0.107","8","4.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","141.105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2670.62","5.788","10","8.94","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","83.117","0.231","15","13.689","80","5.097","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.142","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","74.995","0.114","15","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","93","0.32","15","14.948","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","82.08","1.921","15","21.9","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","27.734","0.111","15","4.737","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","22.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","230.65","13.994","500","31.94","500","5.279","500","2.643","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.227","10","18.626","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.35","0.871","10","16.55","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2","1.23","10","24.91","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","305.42","0.2","10","7.154","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","320.98","0.26","10","23.193","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","42","0.169","10","21.527","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","318.369","0.021","10","4.567","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","254.794","0.054","10","3.273","80","3.129","20","0.025","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14829.7","0.196","10","24.744","80","4.308","15","0.318","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14515.001","19.229","1000","209.639","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","187616.156","0.025","5","7.139","40","5.836","15","0.121","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","126976.258","5.569","-","54.574","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","795.74","0.069","5","7.1","50","-","-","0.022","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","506.3","0.069","10","7.286","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","118355.04","0.023","2","10.42","40","6.98","15","0.28","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","133598.16","9.5","-","165.12","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","182.39","0.023","10","6.58","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","279.07","0.101","10","35.72","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","2065.565","0.038","10","22.593","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.87","10","16.275","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","662.69","0.35","30","39.97","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1624","0.579","8","4.869","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","551.837","1.838","10","28.379","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","0.035","10","23.43","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","95.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","51.926","0.024","10","0.983","80","12.204","20","0.038","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","107.652","0.231","10","17.476","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.552","0.015","10","4.521","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2115.94","0.062","30","22.365","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","105.337","0.104","8","11.15","60","2.063","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","40","0.006","10","12.75","80","1.84","10","0.047","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.278","0.448","10","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1607.67","0.044","10","18.69","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","0.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","241.229","0.682","15","43.441","80","4.877","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","481.334","4.741","15","13.532","80","6.63","20","0.089","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","179","0.882","10","19.941","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.174","15","45.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","25.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72.234","0.005","10","6.148","80","-","-","0.015","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","485.741","0.2","10","16.285","80","4.006","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","95.99","0.06","10","2.605","80","0.385","20","0.035","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","632.102","0.039","8","18.435","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","99.69","0.031","10","17.416","80","-","-","0.013","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","280","0.451","45","18.987","500","19.5","70","2.29","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1565.57","0.35","8","25.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","51.84","0.022","10","9.01","80","5.616","15","0.028","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","578.02","2.455","15","44.78","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.552","0.064","10","4.413","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10895.144","2.796","16","44.642","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","40.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","722.3","0.074","10","20.78","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","270.19","0.822","8","27.444","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","513.648","0.114","10","13.19","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","17.911","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1255.39","1.764","10","14.89","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","669","0.081","10","24.37","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","757.382","2.602","10","21.405","80","7.98","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","226.37","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13783.365","0.008","8","26.973","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","14026.18","0.19","8","21.86","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","156.38","0.03","10","2.255","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","90.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","54.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","109.063","0.01","8","11.619","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","113.3","0.133","10","2.192","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.039","15","37.971","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","179.971","0.306","10","19.475","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","64.8","1.33","8","8.96","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","389.318","0.071","10","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","50.803","1.345","10","25.259","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","381.89","0.073","10","7.271","80","2.16","15","0.02","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","390.701","0.345","8","7.134","50","-","-","0.158","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","91.2","34.419","500","112.44","500","52.806","500","17.89","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","68.26","0.009","10","9.51","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","114.998","1.327","15","12.04","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","125.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","809.507","0.012","10","13.358","90","-","-","0.03","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4977.958","0.029","2","20.437","40","-","-","0.173","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","694.31","3.043","10","19.344","80","-","-","0.02","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","67.565","1.119","10","39.859","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","40.464","0.13","10","17.857","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","642","2.782","10","41.61","80","5.736","15","0.035","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","168.378","0.665","10","54.709","80","2.735","20","0.575","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.22","3.295","15","9.629","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","51.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","54.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2780.35","0.021","8","24.433","50","8.599","15","0.076","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","79.221","1000","219.301","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","684.919","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1162.961","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","99.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","4.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","729.288","1.291","10","18.893","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1532.48","0.14","15","18.838","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.581","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","52.531","0.089","8","1.267","50","-","-","0.004","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","41.717","1.113","15","11.395","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","1.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","34.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1252.32","0.007","15","11.764","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","18.14","0.075","10","18.031","80","1.459","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1928.915","1.147","8","19.484","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.085","1.723","10","9.837","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","358","0.024","10","10.554","80","12.284","20","0.003","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","227.23","1.354","10","20.357","80","4.377","15","0.029","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.116","10","1.032","80","2.86","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","2.037","10","21.4","100","4.85","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","107.2","1.419","15","33.175","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","4.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","32.44","0.62","8","8.9","60","8.567","15","0.035","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8307.36","0.044","10","14.305","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","56.22","0.025","10","33.284","80","1.119","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","367.2","0.396","10","19.24","80","-","-","-","-","正常"]