{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2190.448","2.858","25","35.961","250","21.323","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","396.97","161.433","500","122.96","500","117.493","500","9.518","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.001","3.051","15","55.302","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","50.707","1.935","10","27.315","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.749","0.072","8","21.076","50","1.256","15","0.043","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","240.19","0.761","10","33.966","80","2.803","15","0.027","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","208.22","0.035","10","21.48","80","2.89","15","0.018","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.875","0.188","10","1.924","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","107.827","3.131","10","8.951","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","133.06","0.554","10","8.678","80","-","-","0.078","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1343.944","0.138","1.5","4.272","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6874.038","0.795","10","43.298","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4161.89","0.03","10","10.499","80","6.678","15","0.335","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","339.034","0.615","10","18.854","80","2.412","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1474.85","1.4","10","47.305","80","-","-","0.084","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口",148.61,0.072,"10",35.402,"80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","742","0.071","10","29.84","80","6.81","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","112.32","0.018","10","17.227","80","17.48","20","0.021","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","29.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.897","15","3.584","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.424","0.012","10","3.665","80","2.684","20","0.02","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","120.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","163.642","0.04","10","6.388","70","1.902","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14404.74","0.045","8.629","21.863","69.431","7.478","27.416","0.102","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","33466.848","8.881","500","96.024","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","569.307","0.092","10","11.139","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","49.766","0.069","10","2.311","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.19","10","13.185","80","4.082","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1171","0.12","10","28.598","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.01","10","6.084","80","5.322","20","0.03","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","776.65","0.05","8","13.88","50","-","-","0.034","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","648.86","0.046","10","22.679","80","6.398","15","0.018","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1067.9","0.137","10","45.77","80","2.113","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","397.469","0.639","10","7.847","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.112","10","8.141","60","-","-","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.114","10","7.27","80","1.4","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","19.354","0.227","10","9.968","80","0.986","20","0.16","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.593","0.8","15","21.39","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","1.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","75.254","0.557","15","3.621","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","560.39","140.75","500","69.28","500","154","500","11.595","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.068","0.574","15","3.998","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","68.88","2.845","10","17.027","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2198.02","0.07","8","6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","163.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3268.51","6.737","10","10.92","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","44.41","0.738","15","16.404","80","6.102","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","98.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.41","15","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","24.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","26.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","37.152","0.289","15","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","62","0.14","15","13.157","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","105.41","3.353","15","26.28","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","27.994","0.072","15","5.099","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","26.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","158.44","5.205","500","30.57","500","4.094","500","2.374","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","4.272","10","21.518","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.15","2.091","10","18.44","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",132,1.45,"10",5.84,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","335.766","0.164","10","9.597","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","251.51","0.282","10","21.757","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","53","0.306","10","20.745","80","-","-","0.078","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","212.189","0.027","10","3.044","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","174.442","0.425","10","3.841","80","3.555","20","0.025","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15303.17","0.083","10","23.118","80","5.686","15","0.345","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15369.895","18.41","1000","188.246","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","167804.891","0.091","5","8.117","40","6.76","15","0.139","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","119815.938","8.564","-","56.612","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","860.54","0.071","5","7.06","50","-","-","0.021","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","439.78","0.074","10","7.519","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","99878.4","0.031","2","9.04","40","5.98","15","0.267","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","112215.6","15.93","-","173.67","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","207.187","0.029","10","5.491","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","383.62","0.058","10","20.89","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1677.888","0.033","10","26.549","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","0.51","10","16.09","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","681.7","1.98","30","49.91","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1355","0.569","8","4.531","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","860.976","4.756","10","22.846","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","75","0.046","10","22.17","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","127.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","46.051","0.018","10","0.894","80","6.669","20","0.036","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","82.537","0.051","10","17.073","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.256","0.005","10","3.279","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2272.32","0.807","30","23.903","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","102.122","0.308","8","11.76","60","3.682","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","38","0.006","10","33.29","80","4.65","10","0.075","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.13","0.092","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1849.34","0.063","10","18.572","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","171.331","0.344","15","39.483","80","6.07","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","449.28","5.22","15","13.81","80","7.202","20","0.06","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","213","2.221","10","20.271","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.204","15","26.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","10.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73.886","0.019","10","6.199","80","-","-","0.019","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","956.88","0.487","10","19.703","80","3.311","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","79.799","0.304","10","2.904","80","1.827","20","0.034","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","568.339","0.041","8","14.283","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","124.46","0.04","10","14.405","80","-","-","0.049","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","283","0.441","45","18.146","500","19.9","70","2.96","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1435.1","0.508","8","25.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.021","10","7.66","80","4.878","15","0.024","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","572.83","1.781","15","35.97","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.997","0.056","10","5.962","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10485.703","0.163","16","42.31","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","114.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","676.51","0.074","10","22.099","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","289.16","0.795","8","28.772","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","452.563","0.152","10","13.994","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1194.91","2.149","10","16.23","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","774","0.14","10","24.74","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","988.157","1.57","10","28.557","80","9.45","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.068","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15699.476","0.004","8","29.094","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12004.42","0.07","8","25.3","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","168.48","0.021","10","2.064","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","168.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","3.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","129.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","61.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","58.686","3.008","8","12.438","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","113.58","0.285","10","2.536","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.041","15","34.183","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","113.616","1.102","10","27.128","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","42.34","2.108","8","8.797","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","349.834","0.072","10","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","56.333","1.855","10","29.428","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","425.95","0.072","10","7.263","80","2.79","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","371.261","0.419","8","7.108","50","-","-","0.158","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","104.16","29.468","500","99.09","500","43.889","500","19.47","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","0.024","10","7.42","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","94.176","2.45","15","18.465","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","109.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","813.09","0.011","10","13.514","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5058.697","0.013","2","21.694","40","-","-","0.092","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","688.954","0.767","10","23.914","80","-","-","0.023","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","79.488","0.639","10","55.509","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","35.88","0.13","10","16.599","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1212","2.139","10","42.498","80","6.471","15","0.026","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口",8.5,0.307,"10",8.6,"80",0.149,"20",0.011,"1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","120.304","0.098","10","6.326","80","0.594","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.726","2.072","15","10.079","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","38.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","34.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3896.64","0.012","8","22.181","50","9.203","15","0.069","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","76.374","1000","231.005","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","656.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","930.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","98.263","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","217.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","752.496","0.601","10","18.533","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1158.43","0.029","15","17.813","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.159","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","64.973","0.166","8","0.846","50","-","-","0.008","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","39.34","4.936","15","24.699","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.916","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","50.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","866.4","0.007","15","9.613","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","522.72","0.071","10","20.904","80","4.208","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1793.42","0.93","8","19.741","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.072","2.433","10","14.897","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","393","0.014","10","7.917","80","12.018","20","0.002","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","171.94","3.001","10","30.275","80","6.78","15","0.043","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","47.332","0.046","10","2.975","80","1.735","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","3.72","10","35.7","100","9.03","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","140.14","0.293","15","28.947","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","26.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","30.36","1.003","8","7.8","60","8.238","15","0.033","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8013.6","0.031","10","13.16","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.581","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","228","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","99.662","0.021","10","40.859","80","0.989","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","388.8","0.589","10","20.43","80","-","-","-","-","正常"]