{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2542.709","2.564","25","35.203","250","21.913","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","757.47","176.553","500","105.78","500","132.242","500","8.917","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.83","1.42","15","49.759","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.452","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.625","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","106.391","1.696","10","27.213","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.811","0.064","8","22.778","50","0.648","15","0.055","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","260.93","0.601","10","35.157","80","2.528","15","0.03","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","221.18","0.034","10","21.22","80","2.87","15","0.017","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","26.341","0.603","10","1.881","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","88.819","3.103","10","7.171","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","139.97","0.389","10","8.884","80","-","-","0.076","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1608.018","0.141","1.5","1.997","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7954.633","0.146","10","20.175","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4736.45","0.031","10","12.758","80","7.287","15","0.32","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","334.022","1.12","10","20.478","80","3.074","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","788.83","0.56","10","38.783","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","196.13","0.072","10","37.827","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","417","0.06","10","29.91","80","6.66","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","0.02","10","16.704","80","17.136","20","0.018","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.889","15","3.518","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","45.36","0.004","10","3.562","80","4.322","20","0.027","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","190.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","162.95","0.041","10","5.574","70","1.609","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15550.16","0.03","8.629","20.91","69.431","6.492","27.416","0.101","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","33285.936","9.631","500","122.324","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","436.372","0.109","10","11.996","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","37.843","0.082","10","2.397","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.22","0.194","10","13.105","80","4.36","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1063","0.155","10","27.94","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.009","10","5.817","80","4.401","20","0.034","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","695.693","0.107","8","15.26","50","-","-","0.03","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","590.11","0.137","10","24.748","80","6.477","15","0.016","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1029.02","0.286","10","45.28","80","2.235","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","359.486","0.473","10","12.47","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.191","10","7.334","60","-","-","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.104","10","7.95","80","2.44","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.101","10","5.923","80","0.935","20","0.126","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.516","0.646","15","23.456","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","4.643","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.644","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","49.766","0.535","15","3.221","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","716.64","134.09","500","64.23","500","150.61","500","9.098","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.436","0.566","15","3.931","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.72","2.458","10","13.05","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2515.1","0.072","8","3.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","243.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3413.66","7.67","10","12.09","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","77.933","1.11","15","15.813","80","6.17","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","88.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","155.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","37.15","0.642","15","24","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","40.09","0.162","15","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","93","0.072","15","18.815","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","79.49","3.228","15","25.29","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","25.747","0.066","15","4.561","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","26.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","217.58","3.092","500","37.88","500","14.269","500","3.638","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","3.491","10","16.726","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.91","1.839","10","17.259","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",3,0.53,"10",12.5,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","333.655","0.381","10","11.132","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","270.53","0.275","10","22.635","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","60","0.828","10","20.712","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","182.617","0.071","10","3.097","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","184.982","0.205","10","3.552","80","3.915","20","0.024","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11129.18","0.107","10","25.94","80","5.377","15","0.347","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13949.245","17.092","1000","264.64","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","169587.375","0.172","5","7.825","40","6.796","15","0.116","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120187.484","7.916","-","56.441","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","706.75","0.073","5","7.13","50","-","-","0.019","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","438.05","0.07","10","7.22","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","20.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","116778.24","0.032","2","8.46","40","7.4","15","0.283","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","131997.6","15.7","-","131.62","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","266.717","0.031","10","10.555","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","404.35","0.383","10","25.41","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1851.12","0.034","10","27.178","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","0.521","10","23.889","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","711.94","0.852","30","45.19","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1490","0.597","8","5.546","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","899.597","4.754","10","25.477","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","78","0.038","10","22.23","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","68.17","0.019","10","0.436","80","11.129","20","0.032","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","64.704","0.145","10","20.854","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.638","0.008","10","3.716","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2194.56","0.03","30","22.556","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","105.322","0.295","8","10.959","60","3.471","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","74","0.007","10","32.94","80","4.25","10","0.061","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.229","0.144","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2088.45","0.078","10","21.249","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","221.357","0.444","15","41.621","80","8.256","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","576.979","5.804","15","13.023","80","7.757","20","0.043","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","192","2.796","10","16.85","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.265","15","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","18.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","58.934","0.015","10","5.355","80","-","-","0.019","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","998.179","0.434","10","20.173","80","3.553","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.924","0.267","10","3.802","80","3.304","20","0.055","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","454.032","0.053","8","13.031","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","89.372","0.028","10","13.668","80","-","-","0.035","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","270","0.406","45","17.611","500","21.79","70","3.46","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1383.26","0.608","8","25.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","43.2","0.033","10","9.17","80","4.738","15","0.023","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","478.66","1.974","15","37.36","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.947","0.055","10","7.554","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10188.079","1.649","16","44.41","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","133.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","793.15","0.851","10","12.623","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","180.22","0.762","8","28.872","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","33.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","415.238","0.039","10","13.248","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1108.51","2.274","10","17.09","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","814","0.156","10","23.74","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","936.835","1.662","10","34.293","80","9.738","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16682.113","0.019","8","26.432","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10770.62","0.07","8","25.58","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","196.13","0.014","10","2.077","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","196.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","133.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","80.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","172.841","3.224","8","11.797","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","69.12","0.231","10","2.443","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.037","15","34.426","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","187.92","0.383","10","24.294","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","50.98","3.611","8","10.212","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","354.154","0.073","10","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","47.952","1.894","10","30.222","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","421.63","0.07","10","7.185","80","2.86","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","350.006","0.43","8","7.292","50","-","-","0.142","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","96.96","33.972","500","103.93","500","51.864","500","21.96","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","41.47","0.037","10","8.05","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","71.194","4.115","15","18.667","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","129.494","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1167.866","0.012","10","13.439","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","6132.335","0.011","2","23.109","40","-","-","0.118","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","665.539","0.285","10","24.102","80","-","-","0.019","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","86.573","0.599","10","35.662","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","63.24","0.127","10","17.705","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1139","4.328","10","52.401","80","5.855","15","0.028","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","163.77","0.228","10","7.66","80","0.206","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","73.42","0.093","10","4.421","80","0.386","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.698","0.604","15","9.871","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","51.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","33.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3367.87","0.012","8","21.191","50","8.496","15","0.063","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","137.394","1000","241.447","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","636.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","863.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","206.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","781.344","0.653","10","17.75","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1335.99","0.042","15","18.56","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","1.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","36.634","0.164","8","2.735","50","-","-","0.006","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","39.596","5.629","15","21.639","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","68.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","685.68","0.013","15","12.115","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","487.3","0.072","10","19.301","80","3.785","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1372.239","0.221","8","21.05","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.038","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.59","1.663","10","15.202","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","417","0.07","10","10.519","80","11.47","20","0.003","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","218.59","1.015","10","17.87","80","4.209","15","0.033","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.035","10","1.603","80","1.644","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","5.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.47","10","8.6","100","5.15","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","139","0.506","15","33.008","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","28.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.928","8","9.5","60","10.125","15","0.015","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7734.53","0.058","10","14.698","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","100.034","0.022","10","56.873","80","0.918","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","338.69","0.7","10","20.06","80","-","-","-","-","正常"]