{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12095375","139.993","101.098","320","25.185","100","1.244","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","2499195.5","28.926","6.387","320","0.534","100","0.921","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7722120","89.376","-","-","-","-",3.1964,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1203607.875","13.931","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2202026","91751.086","-","-","-","-","0.04","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8520265","98.614","-","-","-","-","0.779","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14950.658","0.173","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10418.999","0.121","3.89","320","2.646","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694486","8.038","129.505","300","14.945","100","2.003","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1792419.84","20.746","0.09","200","4.17","200","0.93","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.52","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11423000","132.211","206.72","320","38.971","100","0.275","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","555105.25","6.425","1.974","320","0","100","1.761","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9263733","107.219","-","-","-","-",1.6531,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3119890.5","41.713","80.317","200","23.352","50","6.751","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2698755.25","36.24","83.788","200","6.741","50","4.956","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3058874.25","35.664","102.303","200","6.032","50","5.9","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1012461.31","12.23","109.256","200","4.696","35","5.244","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","980090.5","11.34","110.051","200","7.402","35","4.924","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1033743.44","11.97","107.321","200","7.204","35","1.493","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2911903.5","33.7","116.017","200","21.957","35","0.622","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1960382.375","22.69","166.508","200","36.018","50","4.19","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1589099","18.392","125.924","200","0.507","50","25.531","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1461339.625","16.914","161.955","200","17.844","50","7.666","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2256206.4","26.114","17.95","200","3.6","35","1.12","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","30240","0.35","19.46","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2711015.25","31.378","0.002","50","0.002","35","6.021","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1633771.872","19.146","22.175","50","1.184","35","10.789","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","928428.723","10.746","30.374","50","1.476","35","14.318","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7453.254","0.087","0","50","15.579","35","167.862","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","167461.844","1.983","33.019","50","0.073","35","0.287","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","28285450.56","1178560.44","18.284","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24225315.84","280.386","20.094","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37952902.08","439.27","19.968","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-175867.2","-2.036","109.563","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-833016.96","-9.641","54.8","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48561076.8","562.05","19.854","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","152928","1.77",47.74,"-",2.88,"-",2.34,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","2696294.25","31.207","390.738","320","14.179","100","2.592","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4051476.75","46.892","-","-","-","-",10.5468,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10085410","116.729","25.406","320","34.506","100","1.766","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3563516.75","41.244","-","-","-","-",15.9712,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","103892.04","4328.835","10.79","50","24.86","35","8.3","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","950155.75","10.997","-","-","-","-",2.4606,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","242415.328","2.806","-","-","-","-",1.4746,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","10229.162","0.118","-","-","-","-",1.2146,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","241739.659","10072.486","22.45","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61133168.052","724.33","36.185","100","25.855","50","4.049","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","64547174.087","762.352","39.348","100","25.894","50","5.099","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","396259.969","4.586","257.981","550","7.638","280","0.586","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","466662.281","5.401","235.132","550","1.91","400","0.296","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","553650.562","6.408","223.662","550","1.861","400","0.682","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","491562.844","5.689","236.32","550","8.094","400","1.304","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","808249.25","9.355","115.83","200","1.774","200","1.379","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","753936.125","8.726","95.479","200","2.346","200","8.245","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","129837.539","1.503","12.731","-","40.167","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1374480","15.908","43.013","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","878854.062","10.172","33.712","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3924054.25","45.417","64.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4037753.25","46.733","61.643","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3919167.5","45.361","58.624","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6833078","79.086","45.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1529683.375","17.705","38.352","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2461735.25","28.492","32.321","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1077696.375","12.473","54.465","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1578570","18.27","57.904","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3862358.25","160931.594","69.736","100","2.326","50","11.172","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3788703.5","43.851","29.79","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1958977.5","22.673","42.68","100","6.307","50","1.007","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","492980.812","5.765","29.474","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2083024.875","24.127","-","-","42.445","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12649964","146.412","48.426","100","7.438","50","6.388","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","359656.312","4.163","36.685","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3014676","34.892","28.669","100","20.909","50","0.537","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3340833.75","38.667","57.029","100","1.477","50","1.016","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","314617.156","3.641","-","-","2.454","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","34982.129","0.405","19.379","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","652292.188","7.55","17.207","50","0.357","35","1.517","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1107579.25","12.837","32.444","100","1.064","50","0.19","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","659105.375","7.628","69.929","300","0.982","100","3.039","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5042914.5","58.367","29.72","100","0.534","50","0.089","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7547036","87.35","52.346","100","0.862","50","0.063","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11258210","130.3","100.64","200","33.28","200","6.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2939900","34.02","154.89","200","104.81","200","6.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1328530","15.37","15.16","200","3.12","200","5.93","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1698390","19.65","99.94","200","3.03","200","5.27","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3407595.75","43.02","49.7","100","2.72","35","1","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1393026.87","18.42","87.31","300","2.11","100","3.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1401.76","0.02","1428.89","300","385.94","100","9153.79","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","903793.19","10.46","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3308869.5","38.3","86.01","300","0","200","2.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1659771.12","19.21","38.83","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","35452.06","0.41","15.34","120","9.82","100","6.14","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7074859.5","81.88","57.31","100","0","50","3.02","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21709600","251.26","34.77","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","92350.88","1.07","16.61","300","0","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6737060","77.97","36.28","100","0","50","2.76","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1334268.38","15.44","64.67","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1193570","13.81","22.8","200","77.46","200","7.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1413150","16.35","59.28","200","82.67","200","3.34","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1783599.88","20.64","98.84","200","35.312","50","7.063","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1648180.88","19.08","125.99","200","41.346","50","4.988","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3383846.5","39.16","76.779","80","14.761","30","0.903","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","104054.06","1.21","18.745","80","0.863","30","38.18","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2930993.25","33.92","77.136","80","25.708","30","1.086","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2931196","33.93","76.954","80","22.366","30","3.07","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3375282.5","39.066","19.326","100","0.685","50","3.335","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2612101.5","30.723",1.3248,"100",0.5396,"50",7.8342,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","416383","4.819","16.948","250","17.149","80","64.69","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2209146.25","25.569","75.682","250","17.095","80","0.413","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1785600.25","20.667","74.68","250","12.941","80","2.159","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47313848","547.614","37.483","100","26.97","50","1.089","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","40156048","472.611","12.145","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","39755776","469.583","11.509","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","-","-","245.362","320","0.497","100","10.589","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5821353.323","67.377","-","-","-","-",4.9976,"20","正常"]