{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2339.003","3.549","25","40.852","250","11.495","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","887.08","250.067","500","121.12","500","181.648","500","5.69","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.091","0.26","15","37.547","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.063","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.184","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","83.778","0.61","10","36.042","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.738","1.249","8","13.419","50","3.33","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","269.57","0.292","10","44.242","80","1.744","15","0.025","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.96","0.057","10","25.38","80","3.94","15","0.103","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.449","0.01","10","2.628","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","125.885","2.853","10","11.341","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","124.42","0.142","10","7.694","80","-","-","0.056","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1298.303","0.012","1.5","1.308","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5778.49","0.191","10","28.056","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4370.11","0.024","10","24.027","80","8.309","15","0.216","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","261.274","1.396","10","23.809","80","3.723","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","147.74","0.072","10","38.573","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","817","0.124","10","32.59","80","7.62","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","128.74","0.246","10","15.546","80","16","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.958","15","1.408","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.731","0.007","10","3.472","80","5.905","20","0.027","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","167.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","161.741","0.075","10","6.544","70","1.71","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15120.08","0.026","8.629","22.995","69.431","9.571","27.416","0.139","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","30323.592","14.174","500","108.557","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","518.702","0.035","10","12.534","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","44.064","0.055","10","2.413","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.49","0.177","10","15.485","80","3.63","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1289","0.404","10","38.247","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","259","0.026","10","6.389","80","4.9","20","0.023","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","798.336","0.043","8","15.2","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","603.94","0.716","10","18.821","80","7.325","15","0.013","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1199.23","0.057","10","38.55","80","1.899","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","423.763","0.854","10","17.323","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","46.66","0.292","10","6.269","60","-","-","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.079","10","7.14","80","1.26","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.172","0.39","15","19.196","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","79.056","0.58","15","2.502","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","521.16","141.12","500","59.29","500","185.94","500","3.055","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.308","1.002","15","3.63","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.116","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","74.4","1.122","10","16.016","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2438.21","0.033","8","5.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","87.137","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3543.26","6.75","10","11.08","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","69.466","1.258","15","14.271","80","6.182","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","31.97","1.43","15","31.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","48.384","0.145","15","19.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","82","0.559","15","19.537","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","85.54","5.378","15","26.19","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.933","0.488","15","5.375","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","30.845","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","264","8.313","500","45.26","500","20.701","500","6.643","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.364","10","16.13","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.01","1.117","10","16.314","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","107","1.26","10","3.91","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","297.234","0.195","10","11.495","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.705","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","254.99","0.351","10","20.624","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","14","0.312","10","20.804","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","286.211","0.122","10","2.658","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.211","0.064","10","2.733","80","2.918","20","0.025","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12791.52","0.039","10","26.461","80","5.119","15","0.335","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14921.28","19.493","1000","224.868","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","166101.812","0.256","5","7.593","40","7.304","15","0.074","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","112591.578","10.626","-","65.466","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","672.19","0.072","5","7.02","50","-","-","0.023","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","431.14","0.073","10","7.415","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","117772.7","0.031","2","7.29","40","9.69","15","0.312","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","133104.96","20.5","-","191.95","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","269.482","0.033","10","5.476","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","513.22","0.075","10","21.06","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1775.174","0.038","10","25.911","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","87.26","0.514","10","13.81","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","743.9","0.366","30","43.93","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1381","0.506","8","5.935","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","929.059","0.047","10","29.069","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","0.043","10","21.26","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","56.592","0.027","10","1.811","80","9.547","20","0.027","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","116.884","0.117","10","18.971","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","22.032","0.015","10","2.519","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2171.23","0.071","30","21.007","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","95.125","0.198","8","9.704","60","4.627","15","0.015","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","38","0.006","10","26.38","80","2.4","10","0.036","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.797","0.079","10","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1717.8","0.685","10","26.189","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","186.192","0.312","15","44.786","80","8.187","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","502.502","5.957","15","16.007","80","7.995","20","0.053","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","173","2.106","10","15.994","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.215","15","21.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","13.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74.095","0.008","10","3.278","80","-","-","0.02","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1052.093","0.726","10","17.626","80","5.096","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","134.058","0.069","10","2.802","80","1.224","20","0.042","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","497.837","0.029","8","14.837","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","51.211","0.043","10","12.969","80","-","-","0.03","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","251","0.484","45","19.224","500","32.96","70","5.37","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1384.13","0.615","8","26.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","13.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.021","10","9.89","80","4.19","15","0.023","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","671.33","1.898","15","38.65","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.317","0.051","10","10.078","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10254.896","0.372","16","39.759","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","36.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","799.2","0.146","10","39.493","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","235.32","0.828","8","25.635","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","42.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","459.821","0.038","10","13.451","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","40.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1193.18","1.383","10","14.56","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","844","0.022","10","24.07","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","666.144","0.782","10","40.515","80","11.674","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15565.197","0.017","8","23.942","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10934.78","0.05","8","24.8","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","134.78","0.021","10","0.183","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","104.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","57.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","161.312","0.008","8","14.02","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","74.52","0.2","10","7.266","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.022","15","18.261","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","154.829","0.431","10","20.252","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","39.74","2.013","8","8.744","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","353.635","0.072","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","57.974","0.754","10","37.499","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","441.5","0.075","10","7.013","80","1.85","15","0.021","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","383.098","0.398","8","6.75","50","-","-","0.133","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","109.68","52.889","500","127.28","500","96.771","500","17.96","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","37.15","0.019","10","11.43","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","94.262","0.835","15","18.477","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","73.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1216.054","0.017","10","13.316","90","-","-","0.063","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4797.207","0.017","2","17.664","40","-","-","0.067","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","692.496","0.038","10","42.605","80","-","-","0.026","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","90.115","0.114","10","40.177","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","38.376","0.134","10","15.9","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1275","4.86","10","46.862","80","7.408","15","0.024","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","182.79","0.249","10","7.59","80","0.535","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","123.685","0.042","10","4.982","80","0.336","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","14.443","1.276","15","13.686","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","38.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","38.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3757.54","0.027","8","25.672","50","9.7","15","0.108","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","94.144","1000","251.491","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","930.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","202.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","1.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","857.304","0.471","10","14.675","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1175.72","0.022","15","18.727","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","19.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","64.541","0.03","8","2.399","50","-","-","0.004","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.776","2.128","15","12.13","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.575","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","66.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","832.56","0.028","15","16.896","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.071","10","20.429","80","2.613","15","0.021","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1929.32","0.994","8","14.8","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.998","0.317","10","14.059","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","317","1.39","10","16.471","80","10.412","20","0.001","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","196.13","0.945","10","14.496","80","3.492","15","0.031","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.044","10","2.132","80","2.077","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","5.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.668","10","8.6","100","5.58","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","102.66","0.569","15","27.732","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","8.13","0.798","8","9.4","60","7.389","15","0.05","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8464.61","0.033","10","15.717","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","98.375","0.024","10","26.755","80","0.828","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","251.42","0.525","10","26.49","80","-","-","-","-","正常"]