{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12466913","144.293","106.972","320","18.451","100","1.175","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","6472590.5","74.914","2390.26","320","56.538","100","10.921","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8461041","97.929","-","-","-","-",3.2027,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","270145.125","3.127","-","-","-","-",6.745,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2632920.25","109705.008","-","-","-","-","0.044","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11577266","133.996","-","-","-","-","0.599","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","317428.75","3.674","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","686357.75","7.944","4.062","320","2.611","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688399.062","7.968","149.892","300","16.968","100","2.047","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1735119.36","20.082","0.09","200","7.23","200","0.32","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.44","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11481959","132.893","211.494","320","38.373","100","0.231","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","472922.406","5.474","0.563","320","0","100","0.842","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9550071","110.533","-","-","-","-",1.7766,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3563999","41.552","80.927","200","22.957","50","6.552","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3201373.5","37.444","84.981","200","9.519","50","5.02","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3027143.5","35.31","102.473","200","27.32","50","5.821","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1077817.13","12.47","101.246","200","4.897","35","5.292","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","936589.06","11.31","102.615","200","4.023","35","4.858","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1045119.5","12.1","108.614","200","6.412","35","1.494","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3021250","34.97","112.132","200","22.344","35","0.698","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1965569","22.75","182.56","200","36.542","50","3.1","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1142470.875","13.223","162.696","200","17.803","50","6.435","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1413686.625","16.362","146.045","200","21.247","50","7.241","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2098872","24.292","15.91","200","1.39","35","1.18","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","18.6","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2589754","29.974","0","50","0","35","5.653","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1038327.841","12.262","12.121","50","0.326","35","21.006","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2793.65","0.033","43.201","50","1.145","35","48.277","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6775.554","0.079","7.873","50","10.34","35","77.356","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","162977.732","1.931","33.732","50","0.023","35","0.282","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","17826272.64","742761.36","35.832","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","16142682.24","186.837","22.498","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38472615.36","445.285","20.228","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-253385.28","-2.933","163.653","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-671811.84","-7.776","61.631","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","36489502.08","422.332","33.103","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","135648","1.57",46.17,"-",1.32,"-",3.49,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","5740937","66.446","244.558","320","318.44","100","32.153","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3937365","45.571","-","-","-","-",11.1906,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9542223","110.442","25.112","320","21.637","100","1.697","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4915420","56.891","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","258428.741","10767.864","12.65","50","29.42","35","10.39","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","1002485.75","11.603","-","-","-","-",2.395,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","241309.516","2.793","-","-","-","-",1.6793,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","22877.582","0.265","-","-","-","-",1.1864,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","212441.614","8851.734","21.14","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61345183.717","726.311","36.534","100","24.528","50","3.584","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","63619635.675","751.607","36.115","100","26.372","50","4.287","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","399189.719","4.62","255.516","550","7.298","280","0.594","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","464847.656","5.38","247.098","550","1.979","400","0.289","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","566935.312","6.562","213.902","550","1.647","400","0.664","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","483513.125","5.596","210.533","550","16.768","400","2.369","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","886384.438","10.259","105.22","200","1.728","200","1.454","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","769184","8.903","88.695","200","2.437","200","8.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125837.453","1.456","10.145","-","42.85","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1387925.625","16.064","43.68","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","905159.812","10.476","31.62","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3923832.75","45.415","66.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4042591.25","46.789","62.156","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3780369.5","43.754","60.722","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6651640","76.987","46.703","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1552220","17.966","40.362","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2489603.75","28.815","34.45","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1060074.5","12.269","55.968","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1575128.125","18.231","58.144","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3791952.25","157998.016","75.157","100","1.467","50","10.945","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3796642","43.943","29.037","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2120451.75","24.542","43.813","100","5.594","50","1.204","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","511689.719","5.922","22.541","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2086081.625","24.144","-","-","39.957","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12456906","144.177","55.562","100","8.077","50","6.864","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","353497.062","4.091","28.489","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3017230","34.922","30.88","100","22.425","50","0.574","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3432349.75","39.726","54.698","100","1.037","50","0.969","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","299988.562","3.472","-","-","2.498","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","59932.164","0.694","19.981","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","385000.75","4.456","24.719","50","0.295","35","3.915","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1098956.125","12.719","32.206","100","1.067","50","0.19","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","620077.562","7.177","71.785","300","0.991","100","3.34","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5041296.5","58.348","33.044","100","1.103","50","0.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7780030","90.047","56.646","100","1.349","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10225557","118.35","89.68","200","32.51","200","6.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2951250","34.15","136.9","200","66.25","200","4.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","444711","5.14","13.11","200","2.56","200","3.75","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1280740","14.83","85.68","200","3.65","200","4.76","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3693133.5","42.74","49.64","100","3.5","35","1.21","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1592208","18.42","94.53","300","2.48","100","3.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1427.36","0.02","1754.26","300","478.27","100","11241.8","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","910461.81","10.54","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3318203","38.41","88.56","300","1.77","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2253148","26.07","49.34","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","6303441","72.95","75.09","120","32.16","100","11.52","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6823715.5","78.98","61.2","100","0","50","2.78","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18704300","236.53","23.89","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","99407.38","1.15","62.18","300","0","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6638740","80.17","37.57","100","0","50","2.52","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1135195.5","13.14","52.81","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1207910","13.98","22.42","200","46.6","200","3.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1356380","15.69","59.26","200","47.93","200","2.05","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1732511.38","20.05","101.034","200","34.837","50","6.477","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1586265","18.36","119.35","200","34.478","50","6.734","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3397590","39.32","77.14","80","16.034","30","0.784","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","101150.52","1.17","10.056","80","1.052","30","25.669","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3028242.25","35.05","77.565","80","23.5","30","1.013","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3049827.75","35.3","76.867","80","23.052","30","3.524","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3373650.5","39.047","19.146","100","0.673","50","3.477","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2226938.5","26.27",1.286,"100",0.8003,"50",8.4771,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1012350.875","11.717","15.35","250","15.663","80","56.721","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2205838","25.53","77.571","250","21.748","80","0.388","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1829670.25","21.177","73.966","250","19.751","80","2.327","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44966688","520.448","36.447","100","27.419","50","0.835","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","39815044","468.735","12.542","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","37083632","478.419","11.513","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9346380.9","108.176","243.776","320","0.731","100","9.165","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5726828.97","66.283","-","-","-","-",4.931,"20","正常"]