{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2709.159","4.655","25","59.352","250","13.076","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","977.12","245.161","500","122.97","500","173.877","500","4.488","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.56","0.199","15","34.493","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.347","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","29.743","0.234","10","34.624","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.787","0.865","8","15.229","50","2.272","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0.86","0.344","10","45.526","80","1.623","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","236.74","0.034","10","24.77","80","3.92","15","0.099","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.742","0.011","10","2.499","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","135.734","4.442","10","11.336","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","92.45","0.09","10","8.067","80","-","-","0.061","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1476.217","0.01","1.5","1.166","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4499.148","0.162","10","27.85","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4696.7","0.031","10","24.005","80","8.484","15","0.225","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","258.682","1.142","10","21.598","80","3.487","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1543.1","0.56","10","50.791","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","174.53","0.071","10","37.553","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","823","0.106","10","30.93","80","7.89","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","125.28","0.179","10","14.984","80","15.61","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.984","15","1.524","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","47.002","0.004","10","3.38","80","4.328","20","0.023","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","176.602","0.074","10","7.802","70","1.748","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14068.45","0.027","8.629","25.586","69.431","9.235","27.416","0.208","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","-","0","500","0","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","420.612","0.045","10","14.113","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","51.408","0.052","10","3.632","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.022","0.177","10","16.994","80","3.472","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1131","0.091","10","33.012","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.048","10","5.717","80","4.943","20","0.018","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1066.435","0.035","8","12.63","50","-","-","0.028","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","562.46","0.523","10","17.339","80","7.501","15","0.008","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1188.86","0.123","10","36.63","80","1.941","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","454.14","0.876","10","11.652","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.653","10","6.029","60","-","-","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.08","10","7.42","80","0.97","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.617","0.818","15","20.442","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","74.39","0.768","15","6.821","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","650.97","140.45","500","60.82","500","173.47","500","3.053","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.035","0.683","15","3.722","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","18.24","3.414","10","13.054","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2565.22","0.051","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","122.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3520.8","7.733","10","9.71","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","59.702","0.972","15","14.042","80","5.548","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","21.6","2.654","15","46.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","52.79","0.127","15","21.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","84","0.648","15","24.83","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","106.27","5.214","15","26.08","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.624","1.177","15","8.514","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","20.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","257.98","14.656","500","38.38","500","31.371","500","3.805","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.322","10","15.316","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.06","0.5","10","14.377","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","1.14","10","2.4","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","305.838","0.173","10","9.651","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","230.8","0.339","10","19.673","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","46","0.239","10","19.878","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","236.598","0.037","10","2.54","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","212.89","0.059","10","3.18","80","3.084","20","0.026","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15580.51","0.06","10","27.299","80","5.517","15","0.333","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15243.111","18.766","1000","230.284","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","171014.812","0.243","5","7.764","40","6.039","15","0.071","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","112989.016","7.204","-","56.067","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","785.38","0.073","5","9.29","50","-","-","0.077","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","447.55","0.071","10","7.193","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","119976.77","0.031","2","8.91","40","6.3","15","0.292","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","135808.08","12.38","-","130.65","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","253.066","0.037","10","5.637","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","476.06","0.093","10","20.89","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1499.558","0.023","10","24.943","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","101.09","0.505","10","11.721","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","786.24","0.334","30","56.07","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1553","0.431","8","3.928","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","859.421","0.046","10","29.54","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","63","0.039","10","20.18","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","59.875","0.03","10","1.913","80","11.786","20","0.031","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","82.909","0.126","10","19.393","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","20.304","0.017","10","6.807","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2234.3","0.103","30","21.186","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","115.601","0.01","8","9.319","60","4.536","15","0.016","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","17","0.007","10","24.91","80","2.28","10","0.045","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.538","0.069","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1975.55","0.42","10","25.171","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","107.05","1.202","15","42.32","80","6.807","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","497.578","5.449","15","14.301","80","7.455","20","0.06","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","165","2.398","10","14.762","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.175","15","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","33.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74.389","0.001","10","4.056","80","-","-","0.018","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1069.978","0.239","10","20.048","80","3.687","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","116.882","0.088","10","3.646","80","1.321","20","0.038","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","266.803","0.015","8","16.066","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","140.263","0.027","10","16.005","80","-","-","0.05","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","220","0.689","45","21.067","500","33.98","70","5.48","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1583.71","0.335","8","23.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","49.25","0.028","10","9.42","80","3.857","15","0.026","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","500.26","1.398","15","39.89","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.91","0.052","10","8.933","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11172.702","0.342","16","41.376","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","749.95","0.133","10","33.877","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","180.21","1.056","8","27.388","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","6.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","511.229","0.024","10","17.519","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1259.71","1.435","10","16.44","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","806","0.025","10","22.82","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","822.355","1.107","10","38.401","80","13.373","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15288.692","0.692","8","25.305","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11128.32","0.05","8","24.77","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","177.12","0.02","10","0.358","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","177.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","55.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","61.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","124.585","0.011","8","12.205","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","48.43","0.248","10","2.942","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.038","15","22.747","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","142.474","0.212","10","18.851","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","42.34","0.95","8","7.53","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","339.638","0.072","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","43.2","0.401","10","34.15","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","403.49","0.071","10","6.999","80","1.69","15","0.021","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","298.08","0.425","8","7.274","50","-","-","0.12","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","98.88","49.051","500","146.52","500","191.043","500","18.14","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","34.56","0.017","10","13.54","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","93.571","1.955","15","14.183","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","85.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1372.759","0.017","10","12.752","90","-","-","0.029","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4727.836","0.02","2","21.699","40","-","-","0.214","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","669.946","0.409","10","40.276","80","-","-","0.092","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","95.818","0.118","10","36.952","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","62.592","0.136","10","17.459","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1169","4.932","10","50.825","80","8.214","15","0.025","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","163.69","0.817","10","6.66","80","1.504","20","0.015","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","139.985","0.19","10","6.573","80","0.703","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.127","1.318","15","22.091","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","34.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","9.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4113.5","0.021","8","22.822","50","8.747","15","0.083","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","76.151","1000","141.713","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","673.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","858.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","246.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","57.516","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","763.56","0.445","10","8.481","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1335.33","0.023","15","18.327","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","50.976","0.033","8","1.492","50","-","-","0.006","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.321","1.484","15","16.554","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","4.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","79.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1076.16","0.025","15","18.384","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","312.77","0.075","10","20.252","80","2.598","15","0.028","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1915.235","0.785","8","17.695","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.063","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.381","0.172","10","13.21","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","301","0.884","10","16.382","80","10.368","20","0.001","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","14.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","245.38","0.812","10","15.208","80","3.531","15","0.032","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","33.154","0.063","10","4.209","80","1.868","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.597","10","8.2","100","5.41","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","113.99","0.645","15","28.053","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.9","0.549","8","6.2","60","5.014","15","0.023","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8237.38","0.075","10","16.121","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","100.751","0.023","10","16.103","80","1.274","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","266.98","0.664","10","30.55","80","-","-","-","-","正常"]