{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11887598","137.588","96.864","320","19.334","100","0.924","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11439186","132.398","106.385","320","33.879","100","0.503","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8127183","94.065","-","-","-","-",3.2765,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8368599.5","96.859","-","-","-","-",6.931,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2430232","101259.664","-","-","-","-","0.04","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9429315","109.136","-","-","-","-","0.747","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","751031.5","8.692","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","532155.75","6.159","8.699","320","3.866","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","700693.625","8.11","161.078","300","19.17","100","1.983","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1749971.52","20.254","0","200","8.34","200","0.3","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.42","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11459562","132.634","198.103","320","42.774","100","0.271","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","595364.625","6.891","0.474","320","0","100","0.736","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9479493","109.716","-","-","-","-",1.7392,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3638775.25","42.444","80.922","200","24.808","50","6.746","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3328838.5","38.847","84.146","200","6.424","50","5.265","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3066551.25","35.728","101.841","200","9.069","50","5.939","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1077926.38","12.48","111.93","200","21.328","35","5.41","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1049462","12.15","111.091","200","10.987","35","5.551","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1039162.94","12.03","109.653","200","21.919","35","1.519","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2930018","33.91","112.027","200","16.46","35","0.541","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2014521.25","23.316","182.37","200","31.071","50","3.152","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1286757.5","14.893","157.532","200","9.589","50","6.313","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1464116.625","16.946","151.783","200","13.993","50","6.906","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1831006.08","21.192","18.05","200","0.42","35","1.41","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","19.92","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1133545","13.12","0.001","50","0","35","3.231","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","917061.351","10.841","18.591","50","0.332","35","21.531","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1336.979","0.016","38.015","50","1.624","35","48.101","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6939.864","0.081","11.984","50","13.454","35","31.624","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","123545.509","1.465","33.717","50","0.033","35","0.279","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1520458.56","63352.44","240.808","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","4412862.72","51.075","36.542","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","66.808","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-237677.76","-2.751","61.028","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-355449.6","-4.114","34.326","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","38376936","444.178","20.894","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","141696","1.64",46.78,"-",1.2,"-",3.62,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10106697","116.976","26.875","320","17.952","100","4.643","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3624787","41.954","-","-","-","-",10.601,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9826124","113.728","25.481","320","22.935","100","1.758","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4723945","54.675","-","-","-","-",14.3264,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","680237.928","28343.247","29.59","50","37.99","35","10.35","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","70747.516","0.819","-","-","-","-",0.4264,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11845.418","0.137","-","-","-","-",0.3208,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.2701,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","139044.05","5793.502","20.02","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52889591.223","625.824","36.034","100","22.075","50","2.232","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46790542.986","661.753","35.653","100","23.861","50","4.602","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","401819.656","4.651","259.091","550","7.256","280","0.573","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","470049.281","5.44","252.252","550","2.041","400","0.293","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","557095.375","6.448","234.939","550","1.681","400","1.306","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","474762.281","5.495","236.922","550","4.055","400","1.531","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","991024.25","11.47","123.865","200","1.89","200","1.501","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","753024","8.716","87.946","200","2.589","200","8.269","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","124743.797","1.444","9.483","-","31.553","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1402724.75","16.235","46.754","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","902354","10.444","31.616","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3922547.75","45.4","64.898","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4000314","46.3","63.148","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3934943.25","45.543","60.788","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6633664.5","76.778","47.18","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1543553.875","17.865","40.713","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2440453.25","28.246","31.215","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1086667.75","12.577","55.843","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1580993.125","18.298","59.888","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3801564.5","158398.531","60.626","100","0.506","50","11.377","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3807569","44.069","30.408","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2015759.125","23.33","43.793","100","6.465","50","1.424","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509227.688","5.894","20.984","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2095663.25","24.255","-","-","47.178","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12384246","143.336","54.487","100","9.185","50","7.573","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","347923.938","4.027","27.546","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3387772.75","39.21","32.556","100","25.191","50","0.439","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3461569.5","40.064","52.45","100","1.068","50","1.024","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","297457","3.443","-","-","2.79","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","62704.285","0.726","19.83","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","447594.938","5.18","13.858","50","0.205","35","0.724","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1119067.875","12.952","33.449","100","1.233","50","0.188","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","600491.75","6.95","72.534","300","1.023","100","3.014","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5110902","59.154","30.733","100","1.15","50","0.075","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7435323.5","86.057","54.078","100","0","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9219922","106.71","85.79","200","30.99","200","7.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2925800","33.86","147.13","200","54.44","200","4.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","19215.5","0.22","13.04","200","1.98","200","3.9","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1683150","19.48","83.1","200","2.29","200","5.05","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3664396","42.41","49.65","100","2.99","35","1.22","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1572605.5","18.2","91.63","300","2.45","100","3.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1342.47","0.02","1271.26","300","347.61","100","8208.24","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","964545.56","11.16","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3367942.5","38.98","87.58","300","1.85","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2194742","25.4","57.91","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10652635","123.29","51.41","120","3.1","100","2.64","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6778633.5","78.46","60.36","100","0","50","2.72","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19616700","227.04","16.15","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","104477.37","1.21","33.67","300","0","100","1.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6822620","78.96","38.45","100","0","50","2.33","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","700158.56","8.1","38.75","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1101750","12.75","22.53","200","73.62","200","9.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1323000","15.31","59.29","200","78.77","200","4.78","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1768031.63","20.46","109.216","200","45.727","50","7.445","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1651608.75","19.11","127.439","200","40.404","50","6.963","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3437808","39.79","76.377","80","24.38","30","0.858","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","103914.98","1.2","29.708","80","1.408","30","69.1","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3055330.25","35.36","77.092","80","23.119","30","1.093","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3115103.5","36.05","77.572","80","22.428","30","3.584","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3370269","39.008","19.179","100","0.737","50","3.227","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2371765.5","27.978",2.9667,"100",0.7949,"50",9.7911,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","298338.969","3.453","13.939","250","14.215","80","50.675","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2211723.5","25.599","76.56","250","22.583","80","0.345","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","944452.625","10.931","79.22","250","36.793","80","3.831","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","42891600","496.431","33.547","100","26.444","50","0.93","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1952274.75","23.182","356.329","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","35415436","420.474","11.621","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9343882.25","108.147","211.545","320","2.868","100","12.559","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5695486.082","65.92","-","-","-","-",5.2052,"20","正常"]