{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2399.511","4.234","25","52.544","250","18.47","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","460.02","209.845","500","76.31","500","156.584","500","3.518","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.305","0.919","15","35.472","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","68.946","0.566","10","38.445","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.478","3.996","8","19.503","50","6.888","15","0.019","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","280.8","1.029","10","46.393","80","2.122","15","0.023","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","100.22","0.035","10","23.39","80","3.68","15","0.087","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","26.192","0.007","10","4.201","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","120.182","2.94","10","12.145","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","122.69","0.082","10","5.802","80","-","-","0.062","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1148.42","0.012","1.5","4.243","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4001.055","0.142","10","21.314","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3431.81","0.039","10","27.722","80","7.175","15","0.256","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","178.07","2.263","10","14.842","80","4.085","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","865.73","0.51","10","66.061","80","-","-","0.152","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","199.58","0.071","10","34.091","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","798","0.074","10","29.09","80","6.81","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","0.323","10","17.369","80","14.791","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.01","15","1.507","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","49.162","0.016","10","3.628","80","3.031","20","0.019","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","171.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","165.197","0.059","10","8.916","70","2.529","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12731.39","0.189","8.629","31.469","69.431","8.674","27.416","0.189","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","32607.36","13.079","500","174.704","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","548.398","0.077","10","17.189","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","34.733","0.028","10","6.949","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.988","0.049","10","14.205","80","2.827","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","923","3.086","10","31.412","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.019","10","5.212","80","4.758","20","0.016","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","613.094","0.032","8","11.88","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","558.14","0.081","10","14.509","80","8.903","15","0.009","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1175.9","0.987","10","39.27","80","2.882","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","161.028","1.031","10","10.983","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.006","10","3.145","60","-","-","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.087","10","7.42","80","1.29","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.118","2.159","15","19.679","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.502","0.884","15","1.986","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","556.46","116.38","500","46.43","500","143.87","500","1.72","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.173","0.684","15","3.826","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","4.371","10","12.546","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2338.85","0.034","8","5.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","238.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3454.27","4.926","10","7.23","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.197","0.666","15","14.622","80","4.683","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","20.74","1.882","15","41.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","15.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","18.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","36.72","0.292","15","17.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","81","0.13","15","18.042","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","70.85","4.918","15","26.95","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","26.006","3.286","15","11.362","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","33.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","271.37","16.584","500","38.17","500","29.241","500","5.737","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","19.01","3.529","10","16.794","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.02","0.654","10","16.249","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","112","1.08","10","11.64","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","274.698","0.215","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","289.9","0.399","10","23.083","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","45","0.22","10","17.321","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","190.238","0.032","10","3.377","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","133.661","0.096","10","7.063","80","8.271","20","0.027","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11892.1","0.052","10","24.872","80","4.671","15","0.302","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14563.506","18.34","1000","222.132","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","142280.297","0.217","5","6.074","40","7.183","15","0.056","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","101692.453","11.115","-","56.367","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","660.1","0.076","5","6.71","50","-","-","0.027","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","465.7","0.074","10","7.11","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","112166.21","0.033","2","9.5","40","7.87","15","0.304","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","125128.56","17.44","-","180.93","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","263.952","0.039","10","4.624","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","413.86","0.077","10","24.15","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1256.342","0.036","10","20.678","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.9","0.914","10","19.462","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","531.36","2.723","30","47.75","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1195","0.128","8","3.547","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","106.358","0.048","10","29.066","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","31","0.039","10","19.67","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","76.032","0.046","10","2.887","80","3.986","20","0.022","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","110.138","0.119","10","18.774","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","20.995","0.026","10","7.595","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2439.07","0.065","30","18.987","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","111.908","0.384","8","10.544","60","4.947","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","26","0.006","10","25.48","80","2.21","10","0.034","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.624","0.072","10","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1760.86","0.121","10","21.44","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","24.71","0.861","15","51.475","80","7.772","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","498.528","5.855","15","13.617","80","8.049","20","0.047","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","143","2.433","10","18.583","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.177","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.799","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","30.753","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71.525","0.09","10","9.122","80","-","-","0.024","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1113.955","0.189","10","20.426","80","3.289","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","39.243","0.063","10","3.15","80","1.45","20","0.04","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0.346","0.018","8","7.163","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","127.896","0.033","10","13.366","80","-","-","0.042","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","253","0.518","45","19.493","500","35.63","70","4.32","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","900.29","0.157","8","23.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","7.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","49.25","0.022","10","8.54","80","3.277","15","0.052","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","668.74","2.698","15","50.36","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.686","0.05","10","6.828","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9521.755","2.25","16","38.394","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","97.718","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","652.32","0.445","10","31.094","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","1.56","1.263","8","25.138","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","470.966","0.062","10","14.386","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1268.35","1.366","10","14.84","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","743","0.07","10","21.85","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","724.55","4.611","10","22.714","80","12.499","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","149.47","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14037.24","0.013","8","22.634","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10716.19","0.06","8","23.63","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","144.29","0.045","10","1.019","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口",2.96,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口",1.73,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","63.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口",57.15,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","134.473","0.011","8","10.973","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","82.98","0.019","10","6.702","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.125","15","23.507","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","160.099","0.136","10","14.186","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","50.98","0.678","8","8.474","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","235.181","0.069","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","43.286","0.192","10","39.143","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","223.78","0.184","10","7.461","80","2.18","15","0.03","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","300.499","0.576","8","6.988","50","-","-","0.092","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","112.56","47.188","500","137.88","500","79.44","500","18.14","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","26.78","0.011","10","9.74","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","117.245","5.27","15","11.985","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","80.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","709.534","0.026","10","12.82","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2987.701","0.04","2","20.051","40","-","-","0.091","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","608.17","0.954","10","33.356","80","-","-","0.022","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.643","0.099","10","31.368","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","61.8","0.128","10","17.006","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","420","6.325","10","55.434","80","10.242","15","0.025","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","77.43","0.162","10","7.99","80","0.277","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","156.724","0.025","10","12.061","80","0.22","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.103","1.887","15","20.641","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","52.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","40.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3530.3","0.02","8","18.319","50","7.312","15","0.051","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.711","1000","49.568","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","529.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","850.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","174.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","69.863","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","712.728","0.334","10","9.52","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1177.51","0.036","15","18.653","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.626","0.041","8","11.599","50","-","-","0.004","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","40.72","2.444","15","8.774","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","71.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1228.08","0.026","15","19.05","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","601.34","0.073","10","21.717","80","1.817","15","0.05","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1844.581","0.296","8","18.002","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.14","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","0.359","10","7.2","80","-","-","-","-","停机"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","327","0.12","10","16.118","80","10.973","20","0.002","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","170.21","0.716","10","17.973","80","3.005","15","0.069","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","17.328","0.144","10","4.453","80","1.219","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","5.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.582","10","10.1","100","5.43","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","106.79","4.317","15","41.629","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","34.44","0.439","8","8.8","60","6.627","15","0.007","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8351.42","0.056","10","16.842","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.735","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.683","0.021","10","13.3","80","3.28","15","0.023","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","239.33","0.627","10","26.74","80","-","-","-","-","正常"]