{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","8011958","92.731","1191.36","320","57.424","100","95.35","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11075134","128.184","101.717","320","46.779","100","0.609","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5186406","60.028","-","-","-","-",3.2873,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8133071.5","94.133","-","-","-","-",6.7167,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2284165.25","95173.555","-","-","-","-","0.029","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7829290","90.617","-","-","-","-","0.703","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","74469.078","0.862","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9500.73","0.111","6.195","320","2.65","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","706936","8.182","151.024","300","20.497","100","2.147","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1059341.76","12.261","0.04","200","0.37","200","0.26","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.43","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","402027.094","4.653","283.89","320","66.057","100","35.331","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","235474.797","2.725","0.618","320","0","100","3.883","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","794513.688","9.196","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3558857","41.535","79.158","200","19.806","50","6.835","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3224240.5","37.927","86.911","200","3.099","50","5.796","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3078307.5","35.923","117.083","200","35.947","50","6.275","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1091064.5","12.63","110.723","200","10.121","35","5.45","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","977486.94","11.81","111.929","200","17.792","35","4.111","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1084437.25","12.55","110.52","200","11.457","35","1.557","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2872323.75","33.24","111.36","200","27.409","35","0.634","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2055024.875","23.785","155.023","200","33.159","50","3.285","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1269054.5","14.688","141.516","200","11.309","50","6.383","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1555659.125","18.005","142.5","200","15.432","50","7.255","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1688446.08","19.542","25.32","200","0.13","35","0.27","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","21.73","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2607994.25","30.185","0.004","50","0.01","35","13.318","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","672593.886","7.93","23.47","50","1.974","35","21.732","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","544.177","0.006","38.416","50","2.737","35","52.435","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6926.413","0.081","189.666","50","18.994","35","95.964","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","124553.359","1.471","33.565","50","0.016","35","0.282","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","19869036.48","827876.52","243.272","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","17577924.48","203.448","28.089","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","20519568","237.495","30.483","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","15249.6","0.176","72.475","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-140529.6","-1.626","49.558","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47149240.32","545.709","19.939","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","146880","1.7",48.15,"-",1.45,"-",3.38,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10192382","123.553","28.284","320","38.761","100","4.707","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4667870.5","54.026","-","-","-","-",10.9669,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9439698","114.006","24.826","320","32.457","100","1.628","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4975185","57.583","-","-","-","-",14.225,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","792240.598","33010.025","15.62","50","7.13","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","191796.984","2.22","-","-","-","-",1.2672,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11782.404","0.136","-","-","-","-",0.4304,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","39714.641","0.46","-","-","-","-",1.2671,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","99797.554","4158.231","20.48","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54251074.924","641.709","37.323","100","23.457","50","1.81","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55809652.994","658.729","34.041","100","24.037","50","4.482","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","402338.562","4.657","255.322","550","7.19","280","0.589","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","471506.938","5.457","238.358","550","1.838","400","0.268","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","557758.188","6.456","130.538","550","0.648","400","2.431","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","474311.688","5.49","218.696","550","5.808","400","1.321","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","941661.625","10.899","115.426","200","1.879","200","1.471","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","775376","8.974","88.032","200","2.455","200","8.209","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128001.195","1.482","9.014","-","39.183","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1341235.625","16.198","43.62","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","810883.938","9.836","30.156","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3578159.25","45.316","64.273","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3817133","46.236","61.697","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3931931","45.508","57.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6557145.5","75.893","46.098","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1561036.875","18.068","40.652","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2429585.25","28.12","29.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1075559.25","12.449","53.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1576485.75","18.246","57.117","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3775981.25","157332.547","73.779","100","1.08","50","13.858","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3793048.5","43.901","27.472","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2077507.75","24.045","42.242","100","7.427","50","1.28","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","515755.781","5.969","21.246","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2090401","24.194","-","-","45.127","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12427978","143.842","51.976","100","8.962","50","7.076","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","320594.312","3.711","25.408","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3325899.25","38.494","32.769","100","20.096","50","0.438","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3542256.25","40.998","58.723","100","0.903","50","0.893","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","310228.406","3.591","-","-","3.072","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","292014.031","3.38","15.955","50","0.126","35","0.923","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1170130.625","13.543","33.427","100","1.202","50","0.181","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","713512.938","8.258","75.956","300","1.305","100","3.424","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5083821.5","58.84","30.513","100","1.122","50","0.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7462760.5","86.374","54.466","100","1.256","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10223012","118.32","99.7","200","18.97","200","6.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2861270","33.11","146.14","200","60.21","200","4.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","612634","7.09","5.25","200","96.31","200","211.38","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1728540","20","98.28","200","4.28","200","6.88","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3416019.5","39.53","59.59","100","4.52","35","1.23","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1560092","18.05","83.51","300","2.53","100","3.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1456.66","0.02","2208.72","300","645.73","100","13941.49","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","975014.5","11.28","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3334750.25","38.6","88.77","300","1.82","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2189883.25","25.34","64.24","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10363443","119.94","82.89","120","5.35","100","2.62","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6637724.5","76.83","61.14","100","0.54","50","3.06","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21009400","243.16","18.1","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","121556.3","1.41","38.79","300","0.01","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7058570","81.69","39.51","100","0","50","2.26","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1080211.5","12.59","2.26","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1115610","12.91","22.89","200","90.37","200","11.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1219130","14.11","59.23","200","96.4","200","7.51","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1788396.38","20.7","100.673","200","43.819","50","5.863","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1638662.13","18.97","114.481","200","33.49","50","6.213","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3179087","36.8","75.992","80","20.581","30","0.731","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","106560.44","1.23","27.241","80","3.785","30","95.284","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3043167.5","35.22","77.065","80","26.797","30","1.062","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3097309","35.85","76.245","80","22.784","30","3.812","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3334239.5","38.591","18.544","100","1.332","50","3.151","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2192762.75","25.895",1.5608,"100",0.7434,"50",7.0019,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","658931.812","7.626","23.916","250","9.589","80","48.964","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2241881.25","25.948","76.168","250","26.669","80","0.324","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","97077.898","1.124","2.991","250","22.022","80","16.922","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43988512","509.126","36.113","100","26.464","50","0.708","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2117793.5","25.139","25.496","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","38678052","459.054","11.266","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9024062.948","108.986","227.076","320","6.829","100","9.668","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5714472.6","66.14","-","-","-","-",5.0936,"20","正常"]