{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2239.304","1.146","25","53.668","250","17.85","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","495.61","224.327","500","100.26","500","152.223","500","2.133","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.205","1.144","15","27.922","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","33.636","0.478","10","41.961","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.738","3.651","8","35.742","50","6.222","15","0.04","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","216.86","1.479","10","55.266","80","2.592","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","205.63","0.037","10","22.9","80","3.28","15","0.084","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","26.04","0.009","10","2.955","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","119.146","3.33","10","12.828","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","118.37","0.088","10","6.91","80","-","-","0.043","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","957.283","0.013","1.5","4.748","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6018.133","0.198","10","25.838","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2153.95","0.03","10","24.19","80","6.884","15","0.26","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","244.426","2.321","10","13.83","80","4.146","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.55","10","53.763","80","-","-","0.114","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","133.92","0.072","10","31.328","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","5","0.084","10","25.89","80","6.38","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","127.87","0.474","10","16.941","80","14.79","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.97","15","1.459","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.027","10","3.096","80","5.583","20","0.025","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","100.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","161.568","0.042","10","7.444","70","1.994","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11892.54","0.044","8.629","30.041","69.431","8.29","27.416","0.133","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","33141.576","7.817","500","123.413","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","553.003","0.092","10","14.222","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","91.67","0.058","10","2.727","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.273","0.172","10","14.987","80","2.925","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1202","0.458","10","26.039","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.007","10","6.681","80","5.439","20","0.02","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1005.869","0.037","8","10.92","50","-","-","0.035","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","581.47","0.89","10","16.348","80","9.786","15","0.021","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1139.62","2.317","10","40.93","80","4.132","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","42.806","0.717","10","19.285","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.015","10","3.325","60","-","-","0.023","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.106","10","7.43","80","1.13","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.184","0.171","15","18.431","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","4.493","0.968","15","4.788","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","642.91","110.03","500","43.66","500","80.85","500","1.499","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.736","0.707","15","4.39","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","18.48","4.422","10","12.985","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2353.54","0.023","8","6.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","97.421","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3180.38","5.284","10","7.58","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.634","1.084","15","17.15","80","5.462","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","32.83","3.512","15","43.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","36.893","0.228","15","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","81","0.132","15","8.284","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","51.84","3.801","15","27.93","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","30.499","3.277","15","10.269","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","31.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","227.48","44.008","500","40.83","500","30.208","500","5.851","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","2.846","10","14.487","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.02","1.824","10","18.121","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",3,0.52,"10",11.93,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","323.649","0.168","10","4.933","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.593","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","237.4","0.366","10","17.205","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","43","0.164","10","18.808","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","77.73","0.029","10","2.986","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","198.374","0.405","10","5.37","80","9.525","20","0.216","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9099.65","0.151","10","24.406","80","5.005","15","0.289","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","9908.119","18.151","1000","230.873","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","165749.172","0.16","5","5.922","40","7.317","15","0.07","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","110222.344","9.54","-","60.753","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","759.46","0.069","5","7.21","50","-","-","0.025","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","476.06","0.07","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","117326.02","0.033","2","10.02","40","8.03","15","0.32","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","131926.8","17.93","-","131.96","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","139.882","0.04","10","5.991","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","193.54","0.055","10","20.47","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1788.048","0.029","10","22.454","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","81.22","1.434","10","22.609","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","623.81","11.73","30","56.1","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1095","0.051","8","3.493","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","685.325","0.048","10","28.378","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","68","0.034","10","16.58","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","247.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","28.512","0.028","10","2.126","80","7.772","20","0.034","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","78.009","0.108","10","20.994","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","21.859","0.026","10","7.732","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2417.47","0.133","30","16.96","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","92.253","0.32","8","8.72","60","4.366","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","26.85","80","2.55","10","0.049","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.674","0.071","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ",11.75,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1620.54","0.237","10","21.229","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","164.419","1.085","15","59.389","80","8.289","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","487.382","5.554","15","14.487","80","7.702","20","0.049","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","176","1.872","10","38.727","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.16","15","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","34.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","78.847","0.028","10","4","80","-","-","0.018","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","950.573","0.196","10","22.453","80","3.372","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","42.31","0.414","10","4.798","80","3.687","20","0.05","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","299.03","0.054","8","11.857","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","125.451","0.034","10","14.033","80","-","-","0.042","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","262","0.519","45","19.74","500","33.87","70","3.95","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1564.7","0.289","8","28.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","30.24","0.021","10","7.31","80","3.401","15","0.027","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","196.13","2.168","15","42.4","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.466","0.058","10","7.365","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.116","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6508.234","0.385","16","45.116","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","75.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","145.15","0.319","10","29.036","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","212.16","1.428","8","37.98","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","16.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","221.184","0.082","10","13.527","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1333.15","1.869","10","14.07","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","690","0.035","10","19.58","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","99.101","4.545","10","22.883","80","9.852","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14633.676","0.034","8","22.806","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11191.39","0.32","8","24.03","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","140.83","0.051","10","2.421","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","43.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","70.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","133.466","0.014","8","12.708","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","73","0.161","10","12.284","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.125","15","24.303","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","117.85","0.033","10","13.923","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","24.19","0.962","8","7.156","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","278.813","0.072","10","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","48.47","0.025","10","30.869","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","164.16","0.085","10","7.094","80","2.18","15","0.026","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","234.835","0.362","8","7.124","50","-","-","0.099","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","113.04","47.733","500","131.94","500","83.343","500","18.07","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","36.29","0.008","10","11.13","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","114.998","4.148","15","14.996","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","39.932","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1406.154","0.012","10","13.902","90","-","-","0.032","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4497.047","0.016","2","18.836","40","-","-","0.172","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","347.501","1.548","10","30.104","80","-","-","0.017","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","55.901","0.576","10","31.38","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","87.72","0.121","10","17.741","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","6.42","10","54.2","80","10.472","15","0.023","0.5","停机"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","62.32","0.8","10","7.64","80","0.383","20","0.011","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","41.088","0.094","10","7.624","80","0.408","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.891","1.635","15","21.524","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","66.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","38.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4335.55","0.023","8","19.378","50","8.162","15","0.051","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.932","1000","58.064","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","642.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","929.465","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","170.623","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","94.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","459.192","0.457","10","7.678","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","961.61","0.229","15","19.47","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.363","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","66.01","0.278","8","11.858","50","-","-","0.005","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.315","15","11.25","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0.071","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","29.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1234.56","0.03","15","15.081","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","131.33","0.071","10","23.177","80","1.329","15","0.054","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1874.139","0.634","8","17.865","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.173","0.408","10","11.866","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","327","0.076","10","14.689","80","11.216","20","0.002","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","179.71","0.8","10","19.937","80","5.141","15","0.074","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","29.272","0.162","10","3.304","80","0.168","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.325","10","7.9","100","4.06","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","103.29","3.253","15","32.511","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","5.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.69","0.924","8","11","60","7.007","15","0.005","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8334.14","0.047","10","11.423","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","62.942","0.022","10","14.648","80","1.928","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","331.78","0.216","10","36.76","80","-","-","-","-","正常"]