{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13502874","156.283","99.134","320","24.887","100","1.48","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","10239004","118.507","105.094","320","43.862","100","0.648","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9298357","107.62","-","-","-","-",3.115,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7954133.5","92.062","-","-","-","-",7.028,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2118101","88254.219","-","-","-","-","0.064","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7447340","86.196","-","-","-","-","0.888","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","712071.875","8.242","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","625956.562","7.245","4.958","320","3.25","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","701504.062","8.119","145.096","300","19.301","100","2.133","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","554135.04","6.414","0","200","0.01","200","0.34","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.45","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","1456374.875","16.89","83289.242","320","2297.81","100","95.94","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","684335.438","7.92","0.516","320","0","100","2.548","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","179435.875","2.077","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7.87","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3514165","41.048","81.704","200","24.436","50","6.695","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#",3245663,38.4698,86.532,"200",6.705,"50","5.126","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3006175.75","35.049","118.718","200","34.204","50","6.224","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1070200.38","12.39","106.526","200","20.522","35","5.556","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","971679.63","11.25","111.662","200","18.72","35","3.622","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1025756.81","12.39","107.545","200","15.293","35","1.562","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3080153.75","35.65","111.18","200","12.929","35","0.584","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1982800.25","22.949","175.314","200","31.212","50","3.338","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1280894","14.825","149.246","200","9.107","50","6.476","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1438612.625","16.651","160.279","200","12.029","50","7.014","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1913397.12","22.146","21.65","200","0.39","35","0.35","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","20.14","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2471237.25","28.602","0.003","50","0","35","11.248","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","20079314.7","236.47","26.88","50","0.386","35","0.87","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","167.164","0.002","27.178","50","3.587","35","52.132","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","56172.555","0.666","15.332","50","9.598","35","52.96","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","113501.708","1.334","34.067","50","0.133","35","0.447","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","20654282.88","860595.12","415.134","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","19168004.16","221.852","22.1","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","19805817.6","229.234","24.73","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-209511.36","-2.425","3.732","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-657046.08","-7.605","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48526473.6","561.649","20.381","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","143424","1.66",48.25,"-",1.23,"-",2.82,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10334864","119.616","28.965","320","15.569","100","4.011","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4354313.5","50.397","-","-","-","-",10.17,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9926140","114.886","27.139","320","29.799","100","1.671","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4948010","57.269","-","-","-","-",11.219,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","780503.642","32520.985","15.3","50","4.31","35","0.43","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","520207.719","6.021","-","-","-","-",2.483,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","25620.418","0.296","-","-","-","-",0.969,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","20269.189","0.234","-","-","-","-",1.565,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","61196.808","2549.867","0.54","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52417835.22","630.964","36.949","100","24.486","50","2.021","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56349628.961","680.256","37.631","100","24.666","50","4.036","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","406643.875","4.706","254.828","550","7.007","280","0.556","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","466732.688","5.402","247.363","550","1.905","400","0.248","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","552347.125","6.393","182.852","550","5.538","400","10.979","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","469643.5","5.436","212.272","550","5.369","400","1.342","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","882928.812","10.219","111.806","200","2.58","200","1.573","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","785310","9.089","88.286","200","2.746","200","8.146","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128068.055","1.482","9.817","-","39.415","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1409489.25","16.314","44.061","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","884792.062","10.241","32.105","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3898961.25","45.127","62.4","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3979197.5","46.056","58.825","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3447131","45.597","61.872","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5916660.5","71.567","45.959","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1406097.25","17.754","41.158","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2207752","27.876","32.668","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1099430.875","12.725","56.175","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1579939","18.286","60.737","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3762527.25","156771.953","66.113","100","1.935","50","14.17","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3790500","43.872","27.579","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1900192.375","21.993","36.648","100","4.949","50","1.132","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","493471.562","5.712","21.34","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2079103.75","24.064","-","-","51.129","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12251920","141.805","55.718","100","8.918","50","6.96","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","364494.688","4.222","21.281","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3312471.5","38.339","30.159","100","21.298","50","0.462","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3538542.75","40.955","56.292","100","0.947","50","1.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","365736.938","4.233","-","-","3.737","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","564936.75","6.54","19.183","50","0.267","35","2.077","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","968584.688","13.498","34.213","100","0.999","50","0.186","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","520900.469","6.033","77.751","300","1.262","100","2.573","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5048592","58.433","30.648","100","1.182","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7286103.5","84.33","54.282","100","0","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10063221","116.47","96.04","200","24.55","200","6.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2901250","33.57","131.54","200","88.72","200","12.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","892473","10.32","25.76","200","732.01","200","1823.31","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1669670","19.32","97.71","200","3.14","200","7.58","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3616018.75","41.85","60.67","100","3.61","35","1.22","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1554938.87","17.99","76.93","300","2.27","100","3.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1241.71","0.01","2247.79","300","624.04","100","14173.12","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","906136.12","10.49","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3228093.5","37.36","85.86","300","1.9","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2187161.75","25.31","64.7","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10323372","119.48","78.55","120","4.42","100","2.49","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6758961.5","78.23","58.34","100","0","50","2.71","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21204900","245.42","19.33","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","85298.32","0.99","13.32","300","0","100","0.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6800520","78.7","38.68","100","0","50","2.06","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1136316.5","13.15","0.61","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1247860","14.44","23.03","200","90.62","200","10.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1181690","13.67","59.22","200","96.08","200","6.97","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1805452.25","20.9","117.233","200","43.363","50","7.008","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1630124.25","18.87","132.688","200","44.335","50","5.645","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3247300","37.58","76.396","80","20.787","30","0.767","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","99484.59","1.15","6.735","80","3.896","30","90.286","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2996567.5","34.68","76.138","80","19.237","30","0.842","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3128599.75","36.21","76.882","80","20.719","30","3.426","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3329049.75","38.531","18.722","100","0.517","50","2.691","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2066391.25","24.364",1.08,"100",0.512,"50",3.778,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","447048.281","5.174","17.575","250","9.701","80","61.964","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2265261.75","26.218","77.02","250","18.483","80","0.307","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","47415.246","0.549","8.748","250","19.072","80","19.127","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44145328","510.941","35.974","100","26.581","50","0.834","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","27158186","322.502","19.483","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","39049444","462.602","11.62","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9317820.35","107.845","208.782","320","2.744","100","11.536","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5794063.504","67.061","-","-","-","-",5.236,"20","正常"]