{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2338.594","1.146","25","28.568","250","15.474","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","618.54","214.764","500","89.9","500","132.767","500","2.166","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.413","0.966","15","29.745","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.535","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.495","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","62.236","0.747","10","43.415","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.021","3.771","8","19.067","50","5.945","15","0.026","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","238.46","1.672","10","56.844","80","2.985","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","217.73","0.033","10","25.18","80","3.08","15","0.071","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","25.13","0.012","10","2.986","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","102.298","2.375","10","17.013","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","126.14","0.893","10","6.411","80","-","-","0.047","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1271.981","0.012","1.5","3.873","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5630.546","0.172","10","22.932","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2213.57","0.033","10","27.632","80","7.42","15","0.264","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","306.461","0.857","10","19.436","80","2.473","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","318.82","0.55","10","55.259","80","-","-","0.136","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","141.7","0.069","10","29.799","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","637","1.439","10","34.52","80","4.59","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","121.82","0.549","10","18.51","80","14.628","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","40.349","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.97","15","1.277","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.931","0.027","10","2.727","80","3.847","20","0.022","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","112.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","160.79","0.042","10","7.931","70","3.092","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14935.97","0.045","8.629","24.863","69.431","6.982","27.416","0.153","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","32103.648","8.87","500","209.787","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","451.025","0.017","10","13.824","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","35.51","0.056","10","2.935","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.183","0.242","10","15.09","80","3.216","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1107","0.308","10","25.794","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","260","0.022","10","7.101","80","6.6","20","0.025","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","888.97","0.032","8","11.88","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","616.9","2.224","10","24.465","80","7.836","15","0.015","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1156.9","0.474","10","44.88","80","2.387","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","22.842","0.632","10","29.931","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.022","10","3.086","60","-","-","0.02","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.106","10","7.25","80","1.17","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.895","0.058","15","18.982","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","53.741","1.535","15","5.031","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","636.47","84.69","500","39.27","500","92.57","500","1.305","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.727","0.01","15","4.758","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.104","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","29.52","3.057","10","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1570.75","0.035","8","5.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","79.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3250.37","5.026","10","7.26","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.974","0.125","15","14.67","80","4.522","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","41.47","3.28","15","47","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","49.68","0.493","15","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","89","0.375","15","10.551","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","66.53","2.93","15","25.22","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.291","3.328","15","15.148","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","250.27","40.553","500","28.8","500","48.918","500","1.359","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.386","10","19.736","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.34","0.982","10","18.259","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2","0.42","10","11.55","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","313.101","0.132","10","5.069","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","234.16","0.242","10","15.241","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","28","0.054","10","17.927","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","134.3","0.04","10","3.274","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","193.277","0.059","10","2.506","80","2.99","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12353.47","0.05","10","21.28","80","2.98","15","0.319","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16228.737","18.942","1000","223.883","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","135637.516","0.159","5","4.947","40","7.525","15","0.055","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","96519.617","9.568","-","50.194","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","628.13","0.23","5","7.45","50","-","-","0.029","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","463.97","0.076","10","7.355","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","50.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","109923.26","0.028","2","8.19","40","7.95","15","0.292","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","122478","15.97","-","147.16","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","200.189","0.082","10","5.659","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","527.04","0.052","10","25.66","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1692.23","0.029","10","24.785","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","58.75","0.615","10","19.217","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","691.2","1.018","30","36.76","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1365","0.027","8","3.295","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","958.522","0.048","10","29.502","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","0.041","10","18.93","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","142.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","39.053","0.122","10","2.685","80","9.087","20","0.037","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","71.521","0.105","10","17.547","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","20.131","0.008","10","5.201","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2186.78","0.145","30","18.349","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","87.262","0.573","8","9.814","60","5.84","15","0.055","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","57","0.005","10","20.74","80","3.68","10","0.054","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.747","0.073","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1535.26","0.081","10","22.952","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.764","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","253.325","1.458","15","38.346","80","5.381","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","464.746","5.112","15","13.302","80","7.168","20","0.061","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","179","1.627","10","20.748","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.121","15","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.724","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","46.618","0.016","10","12.961","80","-","-","0.034","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","884.218","0.395","10","16.158","80","1.908","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","76.188","0.164","10","4.842","80","3.666","20","0.051","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","554.515","0.109","8","12.245","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","123.13","0.256","10","17.72","80","-","-","0.086","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","227","0.733","45","19.736","500","32.52","70","2.57","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1143.94","0.567","8","31","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.022","10","22.04","80","3.909","15","0.033","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","581.47","2.433","15","43.68","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.55","0.043","10","5.475","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10755.07","0.25","16","32.409","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","70.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","814.75","0.425","10","29.259","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","269.8","1.112","8","39.284","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","44.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","475.546","0.023","10","14.687","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1137.02","1.488","10","12.18","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","574","0.063","10","30.17","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1153.613","1.739","10","22.965","80","6.615","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14397.854","0.027","8","21.267","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10487.23","0.06","8","21.06","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","152.06","0.014","10","3.148","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","118.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","52.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","113.292","0.012","8","14.01","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","66.08","0.48","10","11.239","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.125","15","24.9","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","22.46","0.44","8","8.566","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","311.645","0.071","10","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","60.134","0.19","10","25.996","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","189.22","0.069","10","7.609","80","2.61","15","0.025","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","376.013","0.259","8","7.52","50","-","-","0.113","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","140","43.75","500","142.86","500","210.36","500","21.38","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","10.37","0.114","10","11.94","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","92.534","5.813","15","19.309","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","75.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1390.765","0.011","10","17.061","90","-","-","0.143","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4256.352","0.018","2","16.968","40","-","-","0.175","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","744.25","0.303","10","28.249","80","-","-","0.024","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","32.659","2.401","10","13.627","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","30.768","0.128","10","17.931","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1184","4.812","10","45.744","80","10.719","15","0.024","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","45.04","0.228","10","8.69","80","0.376","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","147.748","0.041","10","7.76","80","0.315","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.897","1.907","15","24.482","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","56.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","32.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4644.86","0.027","8","18.982","50","6.203","15","0.063","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","54.197","1000","65.05","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","662.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","910.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","133.963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","26.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","769.056","0.419","10","6.078","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1318.11","0.11","15","14.01","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","65.405","0.027","8","6.993","50","-","-","0.004","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","39.091","2.435","15","20.797","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","77.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","951.12","0.014","15","16.259","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","260.93","0.109","10","19.78","80","1.358","15","0.017","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1925.537","0.36","8","20.745","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","33.005","0.327","10","13.191","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","293","0.224","10","14.931","80","12.32","20","0.002","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","259.2","0.62","10","14.092","80","2.531","15","0.045","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.049","10","2.813","80","2.636","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.341","10","8","100","4.09","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","114.27","1.638","15","25.07","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","29.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.211","8","9.2","60","7.171","15","0.006","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8425.73","0.043","10","16.248","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","106.773","0.022","10","17.218","80","0.795","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","238.032","0.769","10","27.95","80","-","-","-","-","正常"]