{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13552959","156.863","100.842","320","28.638","100","2.484","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","10097873","116.874","101.466","320","55.785","100","0.685","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8540881","98.853","-","-","-","-",3.1003,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7527722.5","87.126","-","-","-","-",7.2064,"20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2528827","105367.805","-","-","-","-","0.233","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9520184","110.187","-","-","-","-","1.195","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","172056.312","1.991","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","425538.062","4.925","1111.496","320","950.947","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","697438.938","8.072","147.233","300","17.809","100","2.158","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3814197.12","44.146","8.75","200","7.38","200","0.45","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.24","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","393476.625","4.554","0.581","320","358.566","100","21.822","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","795008.562","9.202","0.446","320","0","100","0.576","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","528298.25","6.114","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3847463.75","44.841","77.886","200","22.286","50","7.043","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3395861.5","39.646","80.932","200","4.372","50","4.651","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3115342.75","36.354","124.72","200","33.654","50","6.418","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1049815.75","12.15","93.177","200","12.106","35","3.162","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1032531.5","11.95","91.082","200","15.565","35","4.423","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1080574.63","12.51","90.071","200","18.104","35","1.528","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3075813","35.6","91.723","200","29.221","35","0.517","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1420368.25","16.439","133.563","200","27.753","50","3.731","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1138377.5","13.176","123.135","200","10.923","50","4.269","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1159192.75","13.417","122.339","200","9.417","50","3.939","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2107382.4","24.391","11.65","200","0.16","35","0.43","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","21.3","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2444514.25","28.293","0.004","50","0.006","35","10.256","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40447559.955","478.078","21.024","50","0","35","0.469","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38309086.922","456.816","22.378","50","0.007","35","0.533","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6503.491","0.076","10.948","50","0.736","35","22.572","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","985.69","0.012","154.443","50","59.962","35","162.449","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27012674.88","1125528.12","205.759","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20602823.04","238.459","26.762","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","27837527.04","322.194","20.581","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-157472.64","-1.823","356.045","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-354093.12","-4.098","410.236","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48545265.6","561.866","19.924","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口",152928,"-",49.01,"-",1.31,"-",2.23,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9639370","111.567","28.826","320","36.411","100","5.087","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4060461.5","46.996","-","-","-","-",9.5498,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9518521","110.168","25.644","320","23.781","100","1.547","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4661007.5","53.947","-","-","-","-",11.0884,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","753204.384","31383.516","9.272","50","3.569","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","635651.062","7.357","-","-","-","-",1.8501,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","207713.109","2.404","-","-","-","-",1.6014,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","22574.111","0.261","-","-","-","-",1.6352,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","94541.921","3939.247","0.12","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47614375.411","562.114","36.945","100","23.163","50","2.563","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61568555.479","727.156","38.489","100","25.11","50","3.356","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","411743.562","4.766","162.031","550","6.1","280","0.521","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","458182.719","5.303","150.059","550","0.97","400","0.255","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","585922.625","6.782","1377.21","550","10.328","400","12.093","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","445048.281","5.151","133.378","550","4.81","400","0.872","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","893927.25","10.346","104.52","200","3.387","200","1.406","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","793442.375","9.183","92.111","200","3.233","200","7.941","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","124678.062","1.443","8.411","-","33.768","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1449915.5","16.781","51.448","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","873731.312","10.113","33.797","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3907880.5","45.23","65.334","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3957289.5","45.802","59.696","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3953917.75","45.763","64.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6901122.5","79.874","44.517","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1587172.625","18.37","38.105","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2443827.75","28.285","31.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1204880.625","13.945","57.216","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1590138.625","18.404","61.161","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3772463","157185.969","51.949","100","0.221","50","13.879","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3765454","43.582","27.905","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2058869.625","23.83","40.967","100","5.288","50","1.781","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","459121.781","5.314","31.877","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2069848.25","23.957","-","-","51.985","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12389715","143.4","52.913","100","6.668","50","6.542","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","367626.594","4.255","34.711","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3292013.75","38.102","33.576","100","15.279","50","0.513","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3493113.5","40.43","65.001","100","2.294","50","1.09","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","409328.281","4.738","-","-","5.662","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","697613.25","8.074","11.57","50","2.307","35","2.245","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1086007.25","12.57","34.452","100","0.823","50","0.209","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","279456.188","3.377","91.195","300","1.063","100","2.814","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5101668","59.047","31.795","100","0.541","50","0.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7008874","81.121","51.922","100","0.646","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12414514","143.69","113.03","200","32.6","200","6.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2464630","28.52","123.83","200","93.9","200","7.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","19596","0.22","30.77","200","464.45","200","1129.34","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1641140","18.99","97.88","200","4.56","200","19.01","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4725304.5","54.69","62.3","100","3.06","35","1.17","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1564558.87","18.1","96.38","300","2.2","100","3.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1258.7","0.01","1584.71","300","464.5","100","10249.85","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","787336.94","9.11","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3330298","38.55","95.82","300","1.96","200","1.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2194034.5","25.39","63.77","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","552.39","120","1476.22","100","485.19","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6824852.5","78.99","58.08","100","0","50","2.88","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20781700","240.52","19.38","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","172275.83","1.99","42.23","300","0.01","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6539820","75.69","35.99","100","0","50","1.97","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","819542.75","9.49","0.29","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1098500","12.71","29.28","200","65.73","200","9.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1047540","12.12","59.28","200","67.55","200","4.93","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1841159.88","21.31","101.934","200","46.779","50","6.865","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1598826.75","18.5","110.703","200","40.931","50","6.744","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3173276","36.73","60.59","80","19.69","30","0.754","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","101644.5","1.18","60.108","80","10.652","30","74.484","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3072695.75","35.56","59.413","80","27.157","30","0.702","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3040954.5","35.2","58.204","80","22.269","30","3.934","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3348061.25","38.751","18.696","100","0.418","50","2.567","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2450644","28.824",1.0531,"100",1.0952,"50",3.4013,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","329374.75","3.812","211.485","250","83.303","80","1129.439","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2252269.75","26.068","62.539","250","19.9","80","0.289","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","111898.047","1.295","92.026","250","9.519","80","19.726","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45511372","526.752","36.642","100","26.942","50","0.747","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","37930352","447.678","12.778","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","41359560","490.951","12.006","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9355313.2","108.279","52.776","320","2.104","100","8.809","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5538496.444","64.103","-","-","-","-",5.3427,"20","正常"]