{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13301634","155.323","99.96","320","19.233","100","2.047","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13357273","154.598","97.661","320","45.827","100","0.725","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8441619","97.704","-","-","-","-",3.0702,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7633316","88.348","-","-","-","-",7.4837,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2054103.375","85587.648","-","-","-","-","0.335","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8929119","103.346","-","-","-","-","0.984","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","846051.812","9.784","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","685697.938","7.936","485.688","320","1109.475","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694503.375","8.038","136.614","300","18.551","100","2.189","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3664889.28","42.418","7.1","200","3.46","200","0.5","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","383375.375","4.437","0.478","320","852.387","100","47.529","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","636717.188","7.369","0.459","320","0","100","1.347","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","542343.438","6.277","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3742718.75","45.746","73.389","200","22.219","50","7.185","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3198366","39.364","73.619","200","7.594","50","4.738","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2978740.25","36.336","121.329","200","37.147","50","5.76","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1012593.94","11.72","94.399","200","9.194","35","4.083","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","944326.56","10.93","93.165","200","15.209","35","4.47","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1081920.63","12.52","95.197","200","22.926","35","1.526","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2778392","35.08","91.798","200","22.98","35","0.667","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1554269","17.989","137.47","200","37.481","50","4.014","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","969327.625","11.219","125.156","200","12.994","50","3.512","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1227425","14.206","125.638","200","16.072","50","4.379","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2025423.36","23.442","12.01","200","0.19","35","0.6","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","19.37","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","5562451.5","64.38","9.952","50","0.059","35","10.057","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","38970071.494","480.974","21.057","50","0.091","35","0.469","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","37048791.655","459.155","21.87","50","0.092","35","0.518","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","4162.837","0.049","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1757.221","0.022","252.092","50","18.948","35","84.973","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22111574.4","921315.6","201.925","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20155193.28","233.278","36.258","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26477409.6","306.452","21.917","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-111862.08","-1.295","198.303","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-112786.56","-1.305","136.186","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48166643.52","557.484","19.914","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","139968","1.62",47.4,"-",0.8,"-",2.82,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9436981","109.224","32.222","320","44.637","100","6.666","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3948557.5","45.701","-","-","-","-",8.7432,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9994401","115.676","29.506","320","32.722","100","1.656","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4646854","53.783","-","-","-","-",9.6743,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","731379.485","30474.145","12.768","50","3.396","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","334388.031","3.87","-","-","-","-",2.1139,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","108473.195","1.255","-","-","-","-",0.7658,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","38037.719","0.44","-","-","-","-",1.6193,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","92160.074","3840.003","1.23","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46959466.104","554.29","37.039","100","23.828","50","2.18","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","62422670.915","738.191","36.191","100","26.907","50","4.58","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","408304.219","4.726","163.262","550","6.388","280","0.512","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","454025.469","5.255","145.917","550","0.995","400","0.288","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","566299.75","6.554","2923.461","550","26.959","400","5.977","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","428955.469","4.965","133.479","550","5.353","400","0.922","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1024437.75","11.857","115.694","200","3.845","200","1.4","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","782451.25","9.056","92.003","200","3.723","200","8.239","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","122006.477","1.412","7.797","-","37.491","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1417516.5","16.406","48.081","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","872018.188","10.093","35.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3862503","44.705","66.239","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3915039.25","45.313","57.553","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3926015.75","45.44","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7015894.5","81.202","43.321","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1556847.625","18.019","37.826","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2455884","28.425","34.705","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1204123.875","13.937","53.974","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1707285.75","19.76","58.003","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3684993.5","153541.438","66.524","100","0.55","50","14.515","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3678869.5","42.58","26.836","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2101768.25","24.326","40.96","100","6.076","50","1.898","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","463420.031","5.364","30.077","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2047917.5","23.703","-","-","50.229","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12631657","146.303","50.841","100","6.544","50","5.933","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","392410.531","4.542","28.633","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3517200.75","40.708","33.658","100","11.381","50","0.597","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3479990.75","40.278","60.242","100","2.216","50","1.229","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","427742.094","4.951","-","-","6.849","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","834158.5","9.662","48.525","50","1","35","7.468","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1095757.875","12.682","32.992","100","0.718","50","0.207","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","161909.797","1.874","78.116","300","1.027","100","2.953","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5051189","58.463","29.75","100","0.557","50","0.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6771509.5","78.374","48.176","100","0.659","50","0.059","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12535641","145.09","99.01","200","27.79","200","5.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2397870","27.75","122","200","67.42","200","5.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","222730","2.57","79.21","200","1204.29","200","1625.94","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1612700","18.66","81.3","200","12.46","200","21.42","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4384431.5","50.74","51.08","100","5.03","35","1.13","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1579238","18.27","97.65","300","2.26","100","3.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1094.69","0.01","2146.49","300","647.77","100","14101.21","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","775765.25","8.98","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3203558.5","37.08","87.1","300","1.95","200","1.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2196481.75","25.42","63.39","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","391.74","120","2253.66","100","474.77","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6856665.5","79.31","56.99","100","0","50","2.45","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21013400","243.21","18.03","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","250072.59","2.89","63","300","0.04","100","1.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6314150","73.08","35.57","100","0","50","2.23","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1100024.5","12.73","41.81","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1183650","13.69","31.16","200","64.24","200","7.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1042680","12.06","59.26","200","67.69","200","4.97","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1860256.13","21.53","91.917","200","46.183","50","6.589","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1668652.13","19.31","97.817","200","45.2","50","7.143","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3257694","37.71","61.634","80","13.581","30","0.77","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","97569.23","1.13","217.905","80","8.984","30","38.306","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3083310.5","35.69","58.22","80","26.158","30","0.831","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3028765.75","35.05","57.627","80","18.826","30","4.823","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3370710","39.013","18.311","100","0.376","50","2.553","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2340586","27.625",2.0308,"100",1.1145,"50",5.2727,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","788614","9.128","75.997","250","14.658","80","253.454","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2245922","25.994","64.448","250","24.338","80","0.265","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","30.431","250","23.261","80","22.621","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45742560","529.428","37.59","100","27.666","50","1.17","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1372311","25.874","127.294","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","41981444","498.258","11.331","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9349433.3","108.211","36.62","320","3.422","100","9.14","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5849237.315","67.7","-","-","-","-",5.5206,"20","正常"]