{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2534.302","8.48","25","30.921","250","18.905","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","882.58","221.369","500","57.36","500","151.557","500","4.179","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.784","15","40.041","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","52.809","0.404","10","43.49","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.898","3.35","8","12.436","50","4.512","15","0.017","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","15.55","0.825","10","50.853","80","2.833","15","0.032","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","212.54","0.037","10","21.03","80","3.4","15","0.06","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.19","0.008","10","3.362","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","78.538","2.332","10","18.341","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","45.79","0.07","10","7.309","80","-","-","0.056","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1080.115","0.025","1.5","3.236","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5554.922","0.235","10","24.523","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4551.55","0.028","10","19.574","80","8.799","15","0.145","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","256.003","0.862","10","18.179","80","2.73","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.13","10","59.437","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","120.96","0.091","10","32.918","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","644","0.076","10","29.22","80","5.08","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","1.173","10","20.336","80","13.896","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.855","15","1.43","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.2","0.004","10","3.456","80","2.617","20","0.019","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","152.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","161.654","0.137","10","5.871","70","1.4","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14081.11","0.025","8.629","19.808","69.431","7.846","27.416","0.156","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","31784.16","7.515","500","121.463","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","570.007","0.108","10","11.568","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","125.021","1.834","10","7.441","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.765","0.188","10","19.795","80","3.591","10","0.009","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1256","0.069","10","25.726","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","0.018","10","6.274","80","4.608","20","0.016","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","796.954","0.36","8","14.84","50","-","-","0.029","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","663.55","4.368","10","28.285","80","9.754","15","0.025","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1037.66","3.21","10","60.05","80","5.461","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","345.638","0.467","10","19.492","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.011","10","3.232","60","-","-","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.081","10","7.11","80","0.81","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.726","0.163","15","19.205","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","1.612","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.034","1.163","15","7.598","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","469.83","105.57","500","45.03","500","115.24","500","7.532","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.476","0.01","15","3.546","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","5.869","10","35.122","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2115.07","0.099","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","120.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2984.26","5.915","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.406","0.42","15","29.021","80","5.789","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","13.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","21.6","1.047","15","50.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","21.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","31.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","22.464","0.372","15","45.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","77","0.648","15","15.558","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","77.76","3.372","15","30.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","29.117","4.202","15","16.743","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","20.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","93.33","30.026","500","19.44","500","39","500","0.849","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","2.877","10","11.428","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.42","0.596","10","15.513","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","106","0.56","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","275.629","0.35","10","10.384","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","263.35","0.253","10","28.272","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","47","0.194","10","20.553","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","210.969","0.019","10","2.92","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","208.57","0.052","10","3.992","80","3.611","20","0.027","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11373.7","0.087","10","20.561","80","3.626","15","0.162","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17556.653","17.807","1000","224.429","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","135862.781","0.314","5","8.8","40","8.136","15","0.054","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","97054.781","9.444","-","52.857","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","944.35","0.158","5","7.76","50","-","-","0.073","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","502.85","0.379","10","7.056","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","100274.98","0.111","2","10.71","40","10.47","15","0.318","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","117124.08","21.94","-","180.4","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","244.685","0.036","10","7.208","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","387.94","0.046","10","21.41","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1755.562","0.766","10","26.875","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.819","10","13.662","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","729.22","2.395","30","45.72","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1432","0.029","8","3.961","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","600.998","0.193","10","33.062","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","0.058","10","20.46","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","49.853","0.027","10","1.259","80","10.24","20","0.043","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","91.328","0.157","10","22.254","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","5.616","0.002","10","1.178","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1454.11","0.048","30","18.171","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","94.099","0.384","8","10.848","60","3.58","15","0.02","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","36","0.006","10","18.23","80","3.37","10","0.071","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","16.07","0.072","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1408.69","0.094","10","26.289","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","12.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","200.707","1.163","15","25.988","80","6.735","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","390.614","3.81","15","13.614","80","5.668","20","0.057","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","204","3.91","10","15.937","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.122","15","22.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.841","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","51.118","0.016","10","6.888","80","-","-","0.035","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","588.902","0.206","10","11.621","80","7.61","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","86.858","0.017","10","3.88","80","1.47","20","0.05","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","479.002","0.022","8","10.38","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","118.65","0.053","10","14.195","80","-","-","0.047","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","151","0.757","45","23.861","500","33.64","70","4.1","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1436.83","0.333","8","26.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","3.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.311","10","11.55","80","2.976","15","0.03","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","506.3","2.792","15","39.68","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.946","0.06","10","7.131","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.865","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11095.39","3.395","16","43.941","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","59.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","717.12","1.027","10","20.449","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","149.52","0.715","8","25.066","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","46.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","497.491","0.036","10","13.151","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1125.79","4.013","10","37.36","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","694","0.148","10","27.19","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","757.901","4.599","10","18.512","80","4.839","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13017.644","0.012","8","26.276","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10838.88","0.25","8","20.79","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","64.8","0.01","10","3.178","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","96.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","64.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","93.073","0.014","8","10.077","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","50.17","0.823","10","14.56","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.127","15","23.922","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","120.442","0.35","10","18.322","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","28.51","0.101","8","11.254","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","294.192","0.073","10","11","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","26.957","3.464","10","30.326","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","202.18","0.073","10","11.96","80","2.66","15","0.022","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","364.608","0.372","8","7.17","50","-","-","0.097","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","428","46.63","500","119.8","500","66.51","500","18.17","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","7.78","0.016","10","9.06","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.734","5.746","15","19.741","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","59.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","824.444","0.011","10","13.937","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5541.489","0.061","2","17.357","40","-","-","0.119","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","743.645","1.106","10","26.936","80","-","-","0.017","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","39.83","1.732","10","51.579","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","51.912","1.426","10","15.728","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1127","4.028","10","61.1","80","7.183","15","0.027","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","109.16","0.142","10","7.83","80","0.502","20","0.014","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","118.357","0.071","10","8.316","80","0.327","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.304","3.407","15","14.326","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","89.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","28.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2704.32","0.013","8","25.299","50","9.233","15","0.061","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","54.944","1000","11.299","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","636.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","883.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","210.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","110.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","838.92","0.367","10","7.318","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1313.48","0.022","15","18.43","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","3.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","87.35","0.071","8","4.453","50","-","-","0.008","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.813","0.113","15","4.227","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","68.766","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1349.52","0.016","15","14.34","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","501.98","0.074","10","23.726","80","1.312","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1940.472","2.035","8","21.939","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.734","2.571","10","15.503","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","328","0.019","10","10.87","80","11.785","20","0.002","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","204.77","0.899","10","16.402","80","2.65","15","0.03","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.173","10","2.013","80","1.854","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.078","10","16.7","100","4.03","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","81.43","2.58","15","32.781","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","1.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.252","8","4.8","60","6.169","15","0.007","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8325.5","0.034","10","16.791","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","65.897","0.029","10","16.812","80","0.956","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","273.37","0.283","10","27.36","80","-","-","-","-","正常"]