{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12700089","153.383","100.05","320","18.757","100","0.662","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11753580","136.037","99.312","320","45.714","100","0.64","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8539188","98.833","-","-","-","-",3.15,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7403034.5","85.683","-","-","-","-",7.517,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2717478.5","113228.258","-","-","-","-","0.096","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8728321","101.022","-","-","-","-","0.956","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1615041.5","18.693","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","816116.125","9.446","215.626","320","5.003","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","690767.688","7.995","117.581","300","19.572","100","2.137","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3404160","39.4","12.82","200","6.07","200","0.33","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","359096.25","4.192","1.731","320","351.954","100","39.148","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","810509.625","9.381","1.936","320","0","100","2.242","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","523391.906","6.058","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","5954218.5","69.357","1.961","200","20.631","50","4.221","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3398615.25","39.76","77.029","200","5.748","50","4.702","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3308396","38.565","113.334","200","35.637","50","5.532","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1002523.88","11.6","99.981","200","17.612","35","4.52","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1022125.31","11.83","98.469","200","13.423","35","4.727","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1000591.81","12.08","96.201","200","19.672","35","1.51","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2568812.75","29.73","292.778","200","45.509","35","15.413","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1583392.5","18.326","143.023","200","34.434","50","3.991","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","991446.875","11.475","133.439","200","16.163","50","3.156","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1241971.125","14.375","133.558","200","16.226","50","4.317","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1985031.36","22.975","13.78","200","0.24","35","0.59","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","22.69","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机组废气排放口","6607683.5","76.478","24.426","50","0.116","35","5.319","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机组废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","33478898.764","395.807","21.481","50","0.155","35","0.475","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","31467157.88","374.972","21.969","50","0.127","35","0.508","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8530.915","0.099","7.045","50","3.327","35","165.511","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","8291.238","0.105","48.53","50","1.09","35","6.068","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38772172.8","1615507.2","21.714","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35903649.6","415.552","20.499","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39384420.48","455.838","19.934","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-203627.52","-2.357","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11963211.84","138.463","26.529","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45918308.16","531.462","26.408","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","139968","1.62",47.73,"-",1.32,"-",2.14,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10451604","120.968","31.141","320","42.932","100","6.193","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4002476.25","46.325","-","-","-","-",8.438,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10183315","117.862","29.709","320","40.532","100","1.694","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4767608","55.181","-","-","-","-",8.071,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","780066.936","32502.789","11.474","50","2.472","35","0.29","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","378915.312","4.386","-","-","-","-",2.593,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","104427.781","1.209","-","-","-","-",0.562,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","31675.254","0.367","-","-","-","-",1.526,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","84023.225","3500.968","1.47","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54531498.955","657.278","35.848","100","26.239","50","2.607","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59337127.469","716.814","36.273","100","24.796","50","4.434","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","404816.594","4.685","191.85","550","6.717","280","0.633","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","461307.438","5.339","164.252","550","1.269","400","0.289","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","568259.938","6.577","1.371","550","12.462","400","3.928","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","431749.062","4.997","153.463","550","5.703","400","1.134","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","881388.062","11.723","117.076","200","4.253","200","1.406","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","884282.938","10.68","63.082","200","4.538","200","7.604","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","121542.539","1.407","7.942","-","33.518","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1418428.375","16.417","46.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","834728","9.661","32.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3892749","45.055","65.123","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4021727","46.548","60.595","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3948105","45.729","60.432","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7113851","82.336","43.244","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1572713.25","18.203","38.515","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2513609.5","29.093","34.51","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1199922.75","13.888","53.384","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1820358","21.069","58.645","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3750657.5","156277.375","81.17","100","1.154","50","14.973","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3771309.25","43.649","27.368","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1862838.5","21.561","41.115","100","7.271","50","1.17","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","466530.625","5.4","28.98","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2063528","23.883","-","-","39.854","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12517141","144.874","50.765","100","8.557","50","6.014","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","396352.125","4.587","25.615","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3142892.5","36.376","40.301","100","24.28","50","1.784","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3493283","40.432","60.026","100","2.342","50","1.173","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","393664.656","4.556","-","-","5.65","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","707891.125","8.193","34.998","50","5.956","35","6.951","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1140167.875","13.196","34.334","100","0.625","50","0.195","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","118040.234","1.642","79.501","300","0.945","100","2.978","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5056826","58.528","31.728","100","0.568","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6704915","77.603","49.277","100","0.558","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12770611","147.81","98.84","200","29.35","200","6.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2380480","27.55","128.22","200","72.04","200","5.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","936968","10.84","21","200","453.02","200","924.44","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1617900","18.72","89.93","200","3.03","200","7.26","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4501128","52.09","59.84","100","3.06","35","1.17","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1545452.12","17.88","92.9","300","2.43","100","3.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1196.73","0.01","1197.76","300","402.63","100","7702.4","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","894878.25","10.36","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3117635.75","36.08","89.07","300","2.02","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2082911.25","24.1","60.69","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","3209.96","120","3303.03","100","1102.67","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6819250","78.93","58.49","100","0","50","2.63","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21391800","247.58","18.9","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","204368.69","2.37","43.27","300","0.08","100","0.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6773890","78.4","35.6","100","0","50","1.95","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1307578.12","15.13","67.15","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1048930","12.14","27.46","200","69.42","200","8.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","952383","11.02","59.27","200","75.13","200","5.57","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1905045.25","22.05","83.869","200","41.272","50","7.159","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1659346.63","19.21","103.614","200","43.126","50","6.684","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3304996","38.25","68.084","80","14.357","30","0.769","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","629565.38","7.29","240.389","80","2.153","30","20.999","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3034588.75","35.12","70.744","80","24.374","30","0.694","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3096514.5","35.84","70.584","80","17.834","30","4.744","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3373584","39.046","19.514","100","0.519","50","2.804","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2548831","30.084",1.146,"100",1.206,"50",6.238,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","340845.812","3.945","3.336","250","4.224","80","29.205","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2225229.75","25.755","73.104","250","21.872","80","0.261","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","8.424","250","64.937","80","22.924","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45313300","524.46","35.845","100","27.246","50","0.802","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2331248.5","27.66","44.932","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","40766868","489.582","11.275","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9005429.3","104.23","41.494","320","2.316","100","10.689","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5918742.946","68.504","-","-","-","-",5.527,"20","正常"]