{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3076.727","3.452","25","34.601","250","19.553","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","617.28","201.889","500","84.84","500","141.482","500","5.573","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.08","1.147","15","33.264","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","35.33","0.148","10","43.163","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.219","2.493","8","17.537","50","3.473","15","0.022","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","230.69","0.838","10","48.34","80","2.963","15","0.032","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","210.82","0.029","10","20.65","80","3.37","15","0.057","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.332","0.016","10","3.308","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","106.79","2.9","10","18.363","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","111.46","0.071","10","7.353","80","-","-","0.055","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1247.852","0.056","1.5","4.079","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5250.443","0.242","10","19.664","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4792.61","0.032","10","29.359","80","8.109","15","0.147","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","245.549","1.018","10","19.39","80","2.941","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","546.05","0.19","10","59.721","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","112.32","0.091","10","25.349","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","556","0.083","10","29.04","80","5.08","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","1.209","10","19.223","80","13.462","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","13.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.834","15","1.3","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","46.57","0.004","10","3.485","80","2.995","20","0.021","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","181.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","161.654","0.134","10","5.708","70","1.58","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15561.02","0.037","8.629","21.791","69.431","8.247","27.416","0.135","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","26554.512","7.371","500","124.188","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","453.246","0.091","10","13.67","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","44.237","0.241","10","3.63","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.404","0.2","10","21.266","80","3.085","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1180","0.094","10","24.512","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.044","10","6.137","80","3.266","20","0.023","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","715.046","0.099","8","14.12","50","-","-","0.029","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","623.81","3.682","10","31.437","80","8.293","15","0.026","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","979.78","2.75","10","61.26","80","5.06","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","310.711","0.668","10","24.908","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","76.03","0.095","10","3.729","60","-","-","0.032","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.077","10","7.6","80","0.71","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.92","0.286","15","19.209","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.422","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.899","1.261","15","13.481","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","452.26","70.55","500","41.69","500","81.46","500","10.032","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.554","0.01","15","3.44","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","24.96","5.812","10","27.302","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2395.87","0.142","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","105.281","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3335.04","5.738","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.987","0.389","15","32.218","80","5.274","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","33.7","1.371","15","52.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","26.698","1.126","15","30.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","67","0.719","15","18.356","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","20.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","78.62","3.993","15","31.14","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","36.029","3.129","15","13.656","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","146.03","3.769","500","14.32","500","14.114","500","0.245","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.786","10","11.743","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.93","0.913","10","19.211","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1","0.58","10","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","278.113","0.364","10","10.033","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","243.25","0.246","10","32.087","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","42","0.198","10","22.065","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","286.858","0.031","10","2.927","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","171.936","0.091","10","3.277","80","3.096","20","0.022","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11319.26","0.254","10","22.903","80","5.511","15","0.138","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16589.439","18.056","1000","261.699","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","103594.367","0.142","5","7.007","40","8.028","15","0.052","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","83599.125","11.614","-","55.802","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","863.14","0.168","5","7.81","50","-","-","0.082","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","488.16","0.538","10","7.277","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","106683.26","0.028","2","9.47","40","9.58","15","0.347","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","118960.56","21.61","-","187.6","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","315.533","0.49","10","8.125","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","413.86","0.261","10","22.04","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1479.514","1.716","10","21.934","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.824","10","20.295","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","784.51","1.48","30","52.83","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1519","0.031","8","3.946","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","973.901","0.353","10","32.384","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.062","10","19.75","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","91.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","56.678","0.014","10","0.853","80","9.882","20","0.044","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","105.454","0.137","10","23.814","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.418","0.003","10","1.427","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1887.84","0.025","30","19.089","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","86.745","0.259","8","9.88","60","3.03","15","0.014","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","40","0.011","10","21.23","80","3.53","10","0.084","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.315","0.074","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","14.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1616.6","0.117","10","23.48","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","106.099","0.514","15","24.569","80","7.79","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","464.918","3.616","15","14.571","80","5.901","20","0.05","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","180","3.49","10","22.538","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.116","15","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68.917","0.006","10","4.975","80","-","-","0.024","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1104.019","0.085","10","15.745","80","6.82","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","95.714","0.037","10","4.49","80","1.931","20","0.049","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","527.558","0.034","8","11.516","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","99.307","0.074","10","13.838","80","-","-","0.036","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","164","0.605","45","24.212","500","33.13","70","3.97","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1556.93","0.311","8","27.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","7.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.292","10","9.21","80","2.96","15","0.03","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","470.88","3.375","15","41.44","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.822","0.052","10","7.146","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.914","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10660.899","2.698","16","38.456","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","20.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","40.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","868.32","0.271","10","19.899","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","327.59","0.733","8","24.898","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","521.51","0.028","10","11.342","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1169.86","2.115","10","24.96","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","637","0.308","10","22.84","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","840.586","4.581","10","18.269","80","5.203","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13025.352","0.032","8","28.129","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9873.79","0.06","8","23.25","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","141.7","0.019","10","3.25","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","141.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","65.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口",55.22,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","133.673","0.362","8","9.957","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","55.86","0.458","10","1.985","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.057","15","23.249","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","143.078","1.167","10","20.302","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","203.9","0.076","8","7.815","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","328.234","0.074","10","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","36.202","2.052","10","28.124","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","197.86","0.072","10","8.834","80","2.62","15","0.021","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","396.662","0.251","8","7.121","50","-","-","0.1","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","341","37.79","500","125.02","500","51.66","500","22.61","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","6.91","0.039","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.955","6.064","15","18.649","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","61.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","612.354","0.011","10","12.962","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5542.881","0.062","2","17.712","40","-","-","0.06","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","730.771","0.889","10","29.59","80","-","-","0.017","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","51.926","1.248","10","51.542","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","36.6","0.724","10","17.126","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1166","3.787","10","60.576","80","7.362","15","0.026","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","106.59","0.092","10","8.7","80","0.441","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","111.054","0.081","10","7.908","80","0.255","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.888","2.378","15","11.681","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","79.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","38.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2945.38","0.017","8","25.511","50","9.576","15","0.065","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","57.181","1000","11.858","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","626.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","899.251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","171.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","101.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","813.456","0.318","10","6.23","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1275.55","0.022","15","16.242","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.967","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","83.29","0.034","8","10.884","50","-","-","0.005","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.135","0.085","15","2.661","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","5.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","67.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1062","0.017","15","15.964","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","437.18","0.072","10","22.332","80","1.324","15","0.017","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1974.236","2.046","8","21.275","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.679","2.107","10","13.387","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","330","0.024","10","10.526","80","12.009","20","0.002","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","16.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","239.33","0.708","10","17.171","80","2.511","15","0.034","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.23","10","2.765","80","2.058","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.077","10","7.3","100","3.29","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","101.52","1.974","15","25.99","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","26.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.189","8","12","60","6.057","15","0.009","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8412.77","0.136","10","15.252","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","113.746","0.022","10","11.465","80","0.739","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","233.107","0.31","10","27.21","80","-","-","-","-","正常"]