{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","9071989","109.565","92.496","320","19.832","100","0.873","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13628739","157.74","103.918","320","41.222","100","0.515","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8830149","102.201","-","-","-","-",2.934,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7067334","81.798","-","-","-","-",6.9,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3786552.5","157773.031","-","-","-","-","0.02","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10648847","123.25","-","-","-","-","0.93","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","859355.5","9.946","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9724.078","0.112","327.107","320","314.123","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694696.25","8.04","130.16","300","15.333","100","2.098","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3311297.28","38.325","13.49","200","5.61","200","0.49","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","385064.062","4.457","0.999","320","212.848","100","38.883","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","442048.031","5.116","0.578","320","0","100","0.431","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","198392.953","2.296","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3795687.25","44.279","1.032","200","21.17","50","3.882","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3434510.5","40.137","78.43","200","6.158","50","4.572","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3427171.25","39.953","112.611","200","40.029","50","5.115","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","996465.5","12.03","109.745","200","15.274","35","4.768","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1017191","11.77","109.903","200","25.361","35","4.342","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1089117.38","12.61","107.979","200","20.687","35","1.476","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3799810.75","45.89","113.539","200","0.91","35","7.475","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1565786.375","18.122","169.857","200","40.024","50","3.9","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","947969.688","10.972","145.47","200","23.24","50","2.816","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1219975.375","14.12","138.926","200","17.629","50","3.97","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2265122.88","26.217","17.7","200","5.65","35","0.32","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","23.36","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1890542.125","21.881","16.526","50","0.034","35","3.912","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1679936.785","19.574","19.409","50","1.55","35","8.095","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1158680.802","13.411","31.177","50","1.821","35","10.024","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9003.816","0.105","0","50","0.893","35","42.014","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","149095.765","1.781","33.407","50","0","35","0.28","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35853658.56","1493902.44","46.837","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","32970283.2","381.6","22.857","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35707841.28","413.285","34.759","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-663681.6","-7.682","149.774","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45632842.56","528.158","21.736","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-182433.6","-2.112","162.308","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","148608","1.72",49.23,"-",2.85,"-",2.99,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10442200","120.859","28.331","320","35.022","100","6.372","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4388842.5","50.797","-","-","-","-",9.549,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9923533","114.856","24.698","320","27.967","100","1.558","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4766458.5","55.167","-","-","-","-",5.704,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","758848.858","31618.702","10.983","50","1.589","35","0.3","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","898341.812","10.398","-","-","-","-",2.988,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","131631.203","1.524","-","-","-","-",1.002,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","13773.763","0.159","-","-","-","-",1.479,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72411.144","3017.131","0.3","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60093293.558","709.586","35.588","100","25.758","50","3.57","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61533386.124","732.787","35.995","100","25.888","50","3.873","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","404337.719","4.68","245.962","550","8.67","280","0.794","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","477177.406","5.523","241.789","550","1.846","400","0.257","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","795615","9.208","0","550","0.179","400","5.516","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","446887.094","5.172","190.405","550","5.331","400","1.318","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1082157.25","12.525","129.293","200","3.796","200","1.428","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","946038.625","10.95","61.224","200","3.694","200","7.395","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","122971.125","1.423","8.865","-","31.699","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1448964.25","16.77","45.763","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","859375.938","9.946","32.182","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3922035.5","45.394","66.905","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4096455","47.413","63.008","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3765294.5","43.58","64.087","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7207918","83.425","44.3","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1585591.75","18.352","39.582","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2541477.25","29.415","34.076","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1149616.25","13.316","56.849","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1804579.375","20.886","58.01","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3779263.5","157469.312","80.023","100","1.358","50","14.642","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3788846.75","43.852","29.126","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2025206.125","24.459","40.379","100","5.673","50","1.537","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","465044.062","5.386","27.984","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2141525.75","24.805","-","-","29.185","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12586043","145.672","51.567","100","7.262","50","5.762","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","394222.844","4.563","25.215","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2844942","32.928","50.217","100","17.424","50","3.34","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3564839.75","41.26","64.682","100","1.93","50","1.028","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","378014.594","4.375","-","-","3.752","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","75190.906","0.87","13.08","50","4.635","35","8.809","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1107996.5","12.824","35.604","100","0.658","50","0.192","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","131425.031","1.521","84.647","300","1.027","100","2.788","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5209514","60.295","31.802","100","1.015","50","0.094","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7320677","84.793","50.078","100","0.741","50","0.167","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12845958","148.68","120.7","200","30.56","200","6.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2890780","33.45","132.98","200","58.11","200","7.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","570270","6.6","26.2","200","541.34","200","1433.6","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1613250","18.67","98.35","200","4.24","200","5.51","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4511491.5","54.48","65.58","100","4.68","35","1.17","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1517416.5","17.84","88.63","300","1.77","100","3.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1562.25","0.02","581.8","300","207.28","100","3786.97","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","923467.38","10.69","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3434410.75","39.75","89.39","300","3.78","200","1.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2127787.75","24.62","65.94","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","485212.62","5.61","2633.59","120","2961.48","100","940.69","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6678745.5","77.3","59.3","100","0","50","2.77","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22942200","265.53","23.34","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","193974.23","2.25","58.63","300","0.04","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","4718860","57.35","48.32","100","0","50","3.88","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1327051.5","15.36","67.52","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1279740","14.81","32.72","200","53.34","200","10.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1258590","14.56","59.34","200","57.13","200","6.44","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1865481","21.59","90.732","200","42.857","50","7.224","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1704967.13","19.73","105.815","200","38.875","50","6.473","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3269621.5","37.84","75.589","80","23.46","30","0.889","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","547956.06","6.34","131.734","80","0.33","30","28.813","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2974668.75","34.43","76.693","80","27.369","30","0.792","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3151810.75","36.48","75.428","80","27.414","30","4.844","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3378572.5","39.104","19.602","100","0.482","50","2.826","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2580555","30.452",0.934,"100",1.042,"50",6.807,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","270312.844","3.129","3.067","250","3.761","80","29.968","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2243817.25","25.97","76.486","250","23.097","80","0.219","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","3.892","250","67.257","80","23.017","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45519680","526.848","36.507","100","27.136","50","0.634","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2763568.75","32.797","146.294","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","35715060","422.078","11.28","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9443424.6","109.299","37.141","320","1.68","100","8.695","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5882875.1","68.089","-","-","-","-",4.725,"20","正常"]