{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2647.514","13.214","25","34.016","250","19.727","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","-","0","500","0","500","0","500","0","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.782","2.62","15","42.943","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","90.012","0.419","10","44.86","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.971","1.876","8","24.997","50","3.375","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","269.57","0.884","10","45.301","80","2.834","15","0.03","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","216","0.037","10","20.84","80","3.37","15","0.054","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.508","0.034","10","3.229","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","101.434","3.817","10","18.12","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","128.74","0.073","10","7.802","80","-","-","0.058","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1368.438","0.056","1.5","4.488","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6134.727","0.458","10","21.054","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4372.7","0.033","10","17.557","80","8.146","15","0.127","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","257.386","0.935","10","18.363","80","2.73","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","18.14","0.69","10","59.633","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","167.62","0.074","10","28.058","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","287","0.07","10","27.62","80","5.35","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","133.92","1.26","10","19.034","80","13.106","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","32.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.88","15","1.422","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","22.81","0.006","10","3.867","80","5.196","20","0.025","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","390.528","0.156","10","5.731","70","2.245","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15669.13","0.037","8.629","22.302","69.431","8.685","27.416","0.157","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17640.312","8.513","500","116.317","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","462.94","0.07","10","16.55","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","64.973","0.5","10","4.022","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.035","0.167","10","22.203","80","2.913","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1008","0.119","10","24.218","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","256","0.243","10","8.454","80","7.44","20","0.024","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1014.25","0.039","8","14.98","50","-","-","0.023","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","648","3.263","10","33.013","80","7.55","15","0.023","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1162.08","1.982","10","63.5","80","4.551","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","334.84","1.083","10","19.336","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.581","10","8.875","60","-","-","0.03","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.087","10","7.42","80","0.59","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.357","0.077","15","19.77","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","2.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","55.296","0.87","15","13.887","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","570.05","37.76","500","43.64","500","46.03","500","19.019","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.449","0.365","15","2.841","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","34.08","4.73","10","23.501","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2432.16","0.065","8","10","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","208.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3088.8","7.683","10","9.21","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.629","0.39","15","31.751","80","5.068","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","14.69","1.303","15","51.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","27.994","1.294","15","32.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","97","1.017","15","22.03","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","94.18","3.851","15","30.11","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.131","3.795","15","14.569","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","20.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","266.64","0.016","500","17.92","500","12.23","500","0.566","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.037","10","13.157","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","21.25","0.164","10","17.394","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.68","10","9.25","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","296.11","0.258","10","10.433","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","290.24","0.258","10","32.655","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","57","0.246","10","23.402","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","260.133","0.071","10","2.823","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","164.592","0.713","10","3.972","80","4.536","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13639.97","0.415","10","27.182","80","5.653","15","0.12","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17265.165","17.931","1000","222.893","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","184965.891","0.393","5","8.61","40","8.696","15","0.051","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","116008.656","10.542","-","81.653","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","802.66","0.11","5","7.62","50","-","-","0.122","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","457.92","1.929","10","7.283","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","120197.09","0.029","2","9.81","40","9.22","15","0.328","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","134680.08","14.19","-","191.76","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","340.416","0.041","10","5.697","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","352.51","0.012","10","18.49","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1735.776","0.755","10","19.748","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","85.54","0.715","10","22.265","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","807.84","0.948","30","46.2","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1422","0.037","8","4.416","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","952.906","1.668","10","31.124","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.109","10","20.11","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","51.322","0.017","10","1.817","80","7.319","20","0.04","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","79.808","0.153","10","23.799","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.75","0.003","10","2.162","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2026.94","0.06","30","20.866","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","96.632","0.134","8","8.301","60","4.221","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","50","0.038","10","19.71","80","3.67","10","0.094","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.846","0.11","10","6.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1934.35","0.131","10","22.995","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","173.318","0.007","15","31.91","80","5.703","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","501.12","3.844","15","15.298","80","6.088","20","0.048","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","191","3.283","10","33.907","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.172","15","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","31.903","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75.196","0.012","10","6.93","80","-","-","0.028","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1183.162","0.687","10","17.861","80","5.744","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","109.037","0.143","10","6.041","80","3.599","20","0.055","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","586.656","0.054","8","14.727","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","133.039","0.026","10","17.234","80","-","-","0.022","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","206","0.061","45","23.15","500","31.23","70","4.22","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1625.18","0.335","8","27.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.06","0.111","10","10.38","80","3.237","15","0.026","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","519.26","4.489","15","45.84","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.07","0.063","10","8.421","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10744.416","3.595","16","42.376","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","65.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","24.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","629.86","0.258","10","18.6","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","348.39","1.249","8","27.215","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","522.374","0.041","10","12.784","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1270.94","1.566","10","16.29","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","695","0.023","10","24.34","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1021.594","4.135","10","19.327","80","5.645","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13022.047","0.012","8","27.676","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10069.06","0.85","8","23.95","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","165.02","0.016","10","3.178","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","165.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","51.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","46.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","134.283","3.463","8","10.281","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","83.11","0.486","10","2.068","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.028","15","22.433","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","186.97","2.732","10","28.855","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","237.6","0.074","8","10.543","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","304.214","0.07","10","11.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","50.544","2.657","10","27.722","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","337.738","0.203","8","7.392","50","-","-","0.104","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","369","55.81","500","116.2","500","89.58","500","23.16","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","13.82","0.059","10","10.27","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.994","7.736","15","33.739","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","112.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","865.692","0.01","10","12.51","90","-","-","0.017","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5059.374","0.045","2","18.571","40","-","-","0.073","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","832.118","1.081","10","34.379","80","-","-","0.02","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","63.677","1.223","10","56.71","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","50.592","0.16","10","17.933","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1335","2.771","10","48.604","80","6.46","15","0.033","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","35.56","0.158","10","8.01","80","0.409","20","0.01","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","142.75","0.104","10","7.729","80","0.374","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.512","3.844","15","13.938","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","89.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","44.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3403.3","0.06","8","24.802","50","9.777","15","0.06","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","65.638","1000","158.618","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","594.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","852.803","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","101.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","88.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","695.952","0.295","10","6.163","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1491.75","0.022","15","14.223","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","12.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","66.355","0.134","8","5.671","50","-","-","0.005","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","32.537","0.194","15","22.093","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","1.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","31.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1554.48","0.036","15","28.434","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","103.68","0.072","10","19.665","80","1.322","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2120.392","0.966","8","20.933","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.069","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","46.763","1.522","10","8.852","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","336","0.028","10","11.256","80","12.322","20","0.002","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","206.5","0.92","10","20.098","80","3.055","15","0.038","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","34.55","0.167","10","2.768","80","2.176","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","7.1","100","3.22","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","111.47","2.638","15","31.717","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","6.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.237","8","15.8","60","6.234","15","0.005","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8251.2","0.212","10","15.745","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.693","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","113.184","0.023","10","13.937","80","0.767","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","303.955","0.324","10","24.51","80","-","-","-","-","正常"]