{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13367473","154.716","97.964","320","18.165","100","1.168","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14768185","170.928","100.144","320","41.342","100","0.49","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7929571","91.777","-","-","-","-",2.871,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7541656.5","87.288","-","-","-","-",7.004,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3309933.5","137913.891","-","-","-","-","0.048","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10753811","124.465","-","-","-","-","0.897","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","635066.562","7.35","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","367533.406","4.254","368.651","320","657.353","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","687788.875","7.96","147.228","300","16.374","100","2.121","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#","3365400.96","38.951","14.1","200","7.06","200","0.22","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","405558.375","4.694","0.001","320","214.561","100","53.165","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","167538.906","1.939","0.658","320","0","100","0.912","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","45302.82","0.524","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4226360","48.916","1.514","200","17.325","50","3.437","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3377771","39.456","81.361","200","8.283","50","4.508","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3336354.25","38.871","114.077","200","40.974","50","4.951","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1020088.88","11.81","111.688","200","20.282","35","4.874","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","988973.25","11.45","110.466","200","24.11","35","4.348","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1076505.25","12.46","111.726","200","23.331","35","1.492","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3275705","37.91","83.754","200","1.357","35","10.455","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1500314.625","17.365","170.131","200","36.765","50","4.266","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","974760.062","11.282","143.18","200","19.345","50","2.801","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1159042.125","13.415","157.515","200","14.909","50","3.956","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2249052.48","26.031","20.31","200","4.98","35","0.23","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","21.92","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","248052.984","2.871","0.002","50","0","35","6.475","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","861300.312","10.156","12.079","50","1.519","35","21.049","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9352.696","0.109","37.699","50","5.768","35","53.922","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7902.45","0.092","9.916","50","3.223","35","31.035","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","147382.85","1.754","33.292","50","0","35","0.282","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","15528620.16","647025.84","165.983","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","15468736.32","179.036","45.868","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","16059081.6","185.869","59.846","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-416327.04","-4.819","26.911","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","33646639.68","389.429","29.67","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-70381.44","-0.815","241.039","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","164160","1.9","51.08","-",1.13,"-",2.57,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10428696","120.702","27.896","320","31.053","100","6.491","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4538660.5","52.531","-","-","-","-",10.738,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10510167","121.645","27.072","320","35.096","100","1.651","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4796931.5","55.52","-","-","-","-",7.066,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","712600.711","29691.696","10.845","50","1.444","35","0.3","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","901220.125","10.431","-","-","-","-",3.058,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","168932.719","1.955","-","-","-","-",1.463,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","46515.445","0.538","-","-","-","-",1.438,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","73690.178","3070.424","0.09","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55407733.582","653.844","36.277","100","21.222","50","3.28","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57308340.59","678.336","37.891","100","25.517","50","3.679","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","411159.781","4.759","258.476","550","8.857","280","0.859","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","480898.281","5.566","233.328","550","1.733","400","0.281","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","917442.812","10.618","0.003","550","0.161","400","1.337","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","461339.562","5.34","233.809","550","5.091","400","1.679","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1095977.625","12.685","121.426","200","2.985","200","1.522","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","970119.375","11.228","59.115","200","2.776","200","7.418","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","122683.688","1.42","10.16","-","34.786","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1423651","16.477","43.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","872917.375","10.103","32.299","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3913411.25","45.294","67.735","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4155205.25","48.093","65.631","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3369527","38.999","71.362","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7170159.5","82.988","43.142","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1484554.75","17.182","38.547","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2494386.25","28.87","34.479","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1127585.75","13.051","55.313","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1779179.875","20.592","55.454","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3780554.25","157523.125","79.462","100","1.196","50","14.715","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3789071.5","43.855","27.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2191108.5","25.36","40.684","100","3.763","50","2.161","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","465862.688","5.392","27.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2148129.75","24.863","-","-","34.37","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12559859","145.369","47.52","100","7.912","50","5.706","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","421206.188","4.875","29.32","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2835678.25","32.82","52.228","100","32.008","50","3.436","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3541508","40.99","62.667","100","1.757","50","1.075","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","368830.062","4.269","-","-","3.794","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","394543.688","4.566","21.577","50","1.582","35","4.653","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1188435.5","13.755","34.639","100","0.872","50","0.184","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","233605.969","2.704","88.434","300","1.016","100","2.864","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5157410","59.692","31.456","100","1.182","50","0.072","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7105837.5","82.244","50.648","100","0.874","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12452655","144.13","110.45","200","25.91","200","5.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2936150","33.98","142.49","200","62.89","200","8.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","205653","2.38","12.57","200","383.75","200","1368.73","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","938705","10.86","107.36","200","2.63","200","9.49","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4678188.5","54.14","69.85","100","3.45","35","1.17","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1516305.87","17.54","85.06","300","1.03","100","3.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1373.45","0.02","882.6","300","306.5","100","5709.85","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","914303.75","10.58","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3424563.5","39.64","82.39","300","2.15","200","2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1827381.37","24.17","63.89","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","2258671.25","26.14","1502.38","120","1885.32","100","546.52","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5848201","67.69","47.39","100","0","50","2.86","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21964500","254.21","24.05","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","189968.36","2.2","73.65","300","0.11","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","4474620","51.78","63.82","100","0","50","4.84","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1349125","15.61","68.07","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1293440","14.97","36.7","200","48.44","200","10.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1402460","16.23","59.24","200","51.22","200","6.51","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1863907.38","21.57","107.554","200","42.493","50","6.375","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1538352.5","17.81","124.765","200","33.416","50","7.274","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3338047","38.64","76.319","80","23.218","30","0.945","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","107131.71","1.24","94.006","80","0.094","30","25.985","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2931892.5","33.93","77.517","80","26.815","30","0.798","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3081845.75","35.67","75.834","80","25.842","30","4.713","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3369172","38.995","19.258","100","0.432","50","2.479","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1926412.5","22.802",1.079,"100",0.612,"50",5.931,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","244283.156","2.827","3.402","250","4.27","80","29.566","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2251493.75","26.059","76.235","250","25.952","80","0.199","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","2.445","250","64.016","80","19.858","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44480440","514.82","37.28","100","26.734","50","0.591","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2799906.5","33.222","4.564","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","33252894","434.224","11.362","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7212802.6","83.482","198.532","320","52.41","100","38.562","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4015724.359","46.478","-","-","-","-",3.996,"20","正常"]