{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13448910","155.659","98.774","320","16.744","100","1.154","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12491072","144.573","98.364","320","46","100","0.568","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8373218.5","96.912","-","-","-","-",3.008,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7925305","91.728","-","-","-","-",7.043,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3145365.25","131056.906","-","-","-","-","0.05","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8911155","103.138","-","-","-","-","0.532","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","965215.75","11.172","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11492.856","0.133","1324.611","320","1206.426","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","693528.5","8.027","145.222","300","18.09","100","2.176","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3411668.16","39.487","14.7","200","11.03","200","0.2","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","399253.812","4.621","0.002","320","228.505","100","32.317","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","327449.25","3.79","0.508","320","0","100","1.111","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","468400","5.421","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","6167128.5","71.97","2.013","200","23.071","50","4.162","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3384610.25","39.551","80.689","200","10.432","50","4.577","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3432630.75","40.01","115.038","200","42.092","50","5.161","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1017552.13","11.78","111.966","200","16.36","35","4.959","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","989054.13","11.45","111.78","200","19.322","35","4.484","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1084696","12.55","110.496","200","21.178","35","1.563","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3680920","42.6","39.417","200","3.147","35","15.212","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1568510.375","18.154","172.811","200","36.34","50","4.354","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1046025.25","12.107","152.198","200","17.629","50","2.835","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1231953.25","14.259","153.842","200","17.513","50","4.222","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2172104.64","25.14","16.19","200","0.81","35","0.3","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","23.62","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1158525.25","13.409","0","50","0","35","5.422","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","948133.571","11.227","20.456","50","0.224","35","21.785","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2760.96","0.033","26.415","50","2.787","35","54.622","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7847.939","0.092","0","50","11.787","35","37.212","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","130794.627","1.559","33.148","50","0.005","35","0.287","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","18505653.12","771068.88","67.176","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","17275852.8","199.952","31.648","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10003806.72","115.785","10.555","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-141782.4","-1.641","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","9758119.68","112.941","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","29956392","346.718","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","163296","1.89",51.53,"-",1.27,"-",2.12,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10422070","120.626","28.636","320","29.408","100","6.987","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4346772.5","50.31","-","-","-","-",10.396,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10189224","117.931","26.649","320","36.363","100","1.593","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4584081.5","53.056","-","-","-","-",6.567,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","751202.671","31300.111","12.17","50","1.44","35","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","563344.375","6.52","-","-","-","-",2.452,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","109129.031","1.263","-","-","-","-",1.185,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","14309.992","0.166","-","-","-","-","1.515","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","64448.82","2685.368","0.72","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50610649.993","597.725","36.246","100","21.386","50","2.631","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53449761.07","720.968","38.943","100","25.633","50","3.412","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","406427.031","4.704","252.218","550","8.778","280","0.696","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","478004.594","5.532","248.597","550","1.847","400","0.262","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","460603.531","5.331","227.736","550","4.814","400","1.461","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1031742.5","11.941","109.657","200","4.074","200","1.426","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1059320.875","12.261","68.333","200","4.246","200","7.655","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","121347.414","1.404","10.132","-","32.064","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1414835","16.375","42.763","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","862002.625","9.977","31.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3878237.5","44.887","70.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4235383.5","49.021","65.806","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3782240","43.776","60.957","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7044520.5","81.534","42.554","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1480252.5","17.133","38.236","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2499056","28.924","32.462","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1173366","13.581","50.151","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1776478.75","20.561","54.418","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3746364.25","156098.516","66.855","100","0.325","50","14.283","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3788615.25","43.85","28.64","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2164311","25.05","40.67","100","5.158","50","1.643","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","470364.531","5.444","27.085","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2153272.25","24.922","-","-","29.26","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12409676","143.63","52.959","100","7.689","50","5.723","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","404683.844","4.684","27.722","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2836346.5","32.828","38.256","100","25.603","50","2.419","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3527511.5","40.828","62.572","100","2.16","50","1.091","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","368719.812","4.268","-","-","3.608","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","408066.406","4.723","22.8","50","1.484","35","7.763","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1179628.25","13.653","34.995","100","0.85","50","0.181","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","336743.719","3.897","94.244","300","1.047","100","2.882","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5053148","58.486","32.498","100","1.244","50","0.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7091689","82.08","51.228","100","0.89","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11848483","137.14","113.15","200","22.27","200","5.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2816940","32.6","140.42","200","71.86","200","8.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1145080","13.25","19.54","200","805.32","200","1866.04","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1595890","18.47","107.06","200","2.46","200","8.5","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4400650.5","50.93","69.07","100","2.93","35","1.19","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1473591.75","17.05","77.79","300","0.97","100","3.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1406.83","0.02","1036.47","300","365.28","100","6579.6","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","935331.06","10.83","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3460365.75","40.05","90.74","300","2.06","200","2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2037768","23.58","54.47","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","684757.06","7.92","1149.62","120","1438.08","100","424.17","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5553346.5","64.27","51.66","100","0","50","3.54","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22373700","258.95","24.19","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","170126.86","1.97","62.25","300","0.09","100","1.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","4680670","54.17","71.24","100","0","50","4.44","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1335315.38","15.46","68.03","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1270830","14.7","35.42","200","50.24","200","9.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1299730","15.04","59.26","200","53.12","200","5.66","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1854150.13","21.46","131.3","200","43.74","50","6.066","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1605413.5","18.58","86.7","200","25.129","50","34.285","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3365467","38.95","76.164","80","24.119","30","0.866","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","273922.13","3.17","119.702","80","0.209","30","31.369","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3020695.25","34.96","77.028","80","27.176","30","0.842","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3032862.5","35.1","76.497","80","26.502","30","4.894","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3364365","38.939","19.835","100","0.43","50","2.36","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2513140.5","29.6",1.422,"100",0.311,"50",5.303,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","509357.688","5.895","16.476","250","1.762","80","27.235","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2248429.75","26.024","74.253","250","22.509","80","0.193","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","3.112","250","65.485","80","20.082","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44938632","520.123","35.439","100","27.079","50","0.595","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2896497.75","34.305","19.955","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","33009068","391.258","11.818","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9490789.1","109.847","40.168","320","5.369","100","8.031","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6043531.539","69.948","-","-","-","-",5.051,"20","正常"]