{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2679.506","3.633","25","24.463","250","13.523","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","493.55","186.64","500","46.91","500","139.517","500","4.444","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.975","3.238","15","50.625","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","163.888","0.435","10","45.461","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","237.6","1.572","8","14.342","50","3.286","15","0.005","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","246.24","1.298","10","49.181","80","2.916","15","0.031","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","192.67","0.055","10","20.28","80","3.36","15","0.05","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.784","0.039","10","2.554","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","92.362","2.161","10","14.256","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","132.19","4.605","10","8.504","80","-","-","0.064","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1130.816","0.06","1.5","4.237","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7510.529","0.154","10","18.084","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4210.27","0.038","10","29.159","80","10.831","15","0.128","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","267.581","0.541","10","14.188","80","1.778","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2.59","0.36","10","59.633","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","149.47","0.072","10","30.782","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","193","0.115","10","24.92","80","5.16","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","94.18","1.824","10","20.39","80","13.503","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","26.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.789","15","1.398","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","5.63","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.007","10","3.459","80","4.213","20","0.023","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","159.408","0.151","10","6.243","70","3.015","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16073.16","0.057","8.629","21.907","69.431","9.371","27.416","0.135","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17598.624","8.78","500","112.893","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","404.801","0.107","10","14.056","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","42.509","0.323","10","3.075","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.969","0.064","10","19.442","80","2.532","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1296","0.301","10","25.931","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.028","10","6.862","80","9.817","20","0.02","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1073.347","0.385","8","18.49","50","-","-","0.029","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","1.126","10","29.964","80","7.359","15","0.012","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","979.78","0.517","10","54.78","80","2.631","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","274.872","0.188","10","13.138","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.097","10","8.722","60","-","-","0.039","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.079","10","7.1","80","0.5","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.709","0.266","15","17.326","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","33.35","1.229","15","11.083","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","431.94","6.53","500","41.01","500","15.31","500","30.178","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.413","0.009","15","1.842","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.36","3.461","10","30.395","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2018.3","0.145","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","71.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2995.49","6.451","10","9.01","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.456","0.646","15","27.237","80","5.517","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","1.772","15","57.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.08","1.604","15","38.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","62","1.217","15","20.758","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","82.08","4.389","15","28.39","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","30.413","4.43","15","21.612","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","265.28","0.315","500","18.89","500","9.548","500","1.083","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.361","10","13.324","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","13.31","0.06","10","15.264","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",0,0.69,"10",10.8,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","289.981","0.313","10","9.584","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","262.31","0.256","10","24.371","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","48","0.292","10","23.814","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","291.819","0.067","10","2.976","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","160.618","0.586","10","2.59","80","3.64","20","0.02","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12414.82","0.131","10","23.287","80","5.689","15","0.118","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16759.233","17.849","1000","523.359","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","175956.594","0.149","5","7.23","40","5.374","15","0.045","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","113725.055","3.302","-","27.309","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","369.79","0.07","5","8.35","50","-","-","0.144","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","422.5","2.112","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","54.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","113836.32","0.03","2","9.2","40","5.58","15","0.321","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","127291.68","13.54","-","114.46","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","299.376","0.025","10","4.672","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","368.93","0.006","10","18.62","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1371.082","0.132","10","28.524","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","23.33","0.424","10","9.095","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","-","0","30","0","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1431","0.031","8","4.153","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","962.928","0.984","10","33.708","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","79","0.169","10","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","119.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.025","10","1.416","80","6.526","20","0.038","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","32.187","0.14","10","7.484","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.454","0.006","10","3.504","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1890.43","0.038","30","20.966","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","82.039","0.238","8","9.296","60","2.893","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","48","0.043","10","20.67","80","4.11","10","0.118","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.006","0.497","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1843.44","0.075","10","24.196","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.687","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","281.059","0.111","15","29.867","80","4.041","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","472.176","3.854","15","12.822","80","6.62","20","0.059","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","93","2.092","10","28.529","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.181","15","20.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","40.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","61.064","0.016","10","6.253","80","-","-","0.033","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1022.544","0.577","10","25.107","80","2.203","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","110.074","0.297","10","5.385","80","2.843","20","0.045","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","520.733","0.036","8","12.544","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","104.488","0.111","10","25.179","80","-","-","0.04","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","208","0.145","45","23.524","500","32.57","70","4.62","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1151.71","1.196","8","28","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.026","10","10.29","80","3.291","15","0.033","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","200.45","3.439","15","36.22","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.01","0.055","10","6.515","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.095","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7007.064","2.222","16","41.815","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","29.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","636.77","0.178","10","19.253","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","177.51","1.084","8","27.325","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","11.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","484.877","0.075","10","15.254","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0.05","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1092.1","1.07","10","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","628","0.021","10","21.29","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","823.478","3.66","10","22.747","80","6.569","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","234.14","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14160.569","0.01","8","30.708","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11417.76","0.08","8","21.59","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","245.38","0.046","10","3.291","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","245.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","156.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","53.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","130","1.405","8","12","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","85.47","0.324","10","1.938","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.085","15","23.995","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","0.129","10","21.106","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","36.29","0.073","8","10.906","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","72.058","0.075","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","44.41","1.791","10","19.697","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","179.71","0.072","10","6.989","80","2.71","15","0.024","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","306.547","0.328","8","7.199","50","-","-","0.108","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","355","38.83","500","83.97","500","77.7","500","13.75","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","12.96","0.055","10","15.79","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","97.114","8.541","15","7.73","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","97.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","819.817","0.008","10","10.574","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5512.856","0.043","2","19.403","40","-","-","0.069","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","669.082","1.823","10","28.859","80","-","-","0.029","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","57.024","0.051","10","31.097","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","36.816","0.132","10","17.123","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1142","2.281","10","56.695","80","6.361","15","0.043","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","205.71","0.324","10","7.84","80","0.033","20","0.01","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","152.656","0.076","10","6.578","80","0.144","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.515","2.651","15","13.036","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","46.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","24.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4040.626","0.019","8","26.329","50","9.394","15","0.076","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","76.616","1000","216.653","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","585.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","811.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","163.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","86.953","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","713.712","0.251","10","10.828","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1181.81","0.024","15","10.286","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.551","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.73","0.048","8","1.896","50","-","-","0.005","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","4.071","15","21.714","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","20.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1057.44","0.032","15","20.609","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","330.91","0.073","10","19.423","80","1.199","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2053.368","0.009","8","22.67","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.005","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.113","5.047","10","16.538","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","301","0.018","10","11.317","80","12.219","20","0.002","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","155.52","0.689","10","22.159","80","3.008","15","0.046","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.255","10","3.127","80","1.643","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","6.8","100","3.34","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","121.87","2.038","15","29.488","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","22.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.348","8","15","60","6.5","15","0.013","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8327.23","0.215","10","15.621","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.019","10","15.2","80","0.92","15","0.022","0.5","停机"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","355.968","0.289","10","23.36","80","-","-","-","-","正常"]