{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2630.312","10.117","25","31.216","250","18.523","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","630.22","177.127","500","38.87","500","115.896","500","3.698","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.564","3.142","15","54.838","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","28.744","0.165","10","44.845","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.429","1.216","8","15.104","50","3.821","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","254.02","1.264","10","49.854","80","3.069","15","0.032","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","57.89","0.063","10","20.27","80","3.31","15","0.049","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.053","10","3.66","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","96.077","3.343","10","18.643","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","120.1","0.087","10","6.863","80","-","-","0.053","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1118.093","0.063","1.5","3.648","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6215.712","0.149","10","16.023","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4060.8","0.035","10","30.713","80","9.438","15","0.129","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","231.12","0.516","10","13.06","80","1.708","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","302.4","0.47","10","59.633","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","158.98","0.074","10","32.301","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","309","0.127","10","22.67","80","4.59","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","133.92","2.121","10","23.646","80","13.707","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.77","15","1.492","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.763","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.008","10","3.901","80","4.163","20","0.024","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","159.581","0.142","10","6.732","70","1.563","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16215.69","0.056","8.629","21.749","69.431","9.254","27.416","0.105","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17722.272","14.25","500","91.279","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","89.977","0.11","10","13.883","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","43.805","1.484","10","4.61","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.048","10","17.654","80","2.292","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1117","0.193","10","27.713","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.01","10","7.056","80","8.363","20","0.02","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1048.723","0.041","8","10.02","50","-","-","0.012","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.034","10","27.467","80","7.243","15","0.009","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1092.1","0.297","10","60.89","80","2.531","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","307.538","0.198","10","12.332","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","64.8","0.084","10","5.502","60","-","-","0.036","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.076","10","7.12","80","0.74","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.546","15","13.068","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","58.579","0.703","15","7.786","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","509.46","0.97","500","38.65","500","13.61","500","29.723","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.24","0.049","15","1.268","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.56","3.51","10","32.104","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2318.11","0.188","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","235.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2979.07","5.1","10","8.49","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.72","1.432","15","25.402","80","6.762","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","1.3","15","46.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","33.005","0.286","15","23.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","60","0.713","15","17.095","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","90.72","4.772","15","28.08","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.626","3.815","15","17.786","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","250.23","0.213","500","16.29","500","7.108","500","0.83","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","6.91","3.813","10","14.298","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.044","10","14.872","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",0,0.71,"10",10.55,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","238.817","0.427","10","8.588","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","327.96","0.25","10","22.615","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.332","10","23.484","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","324.916","0.024","10","2.407","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","85.45","0.38","10","2.921","80","3.535","20","0.02","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12696.48","0.104","10","22.942","80","5.644","15","0.136","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16420.925","17.581","1000","543.835","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","139092.797","0.164","5","7.608","40","7.306","15","0.046","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","97866.359","3.879","-","70.158","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","523.58","0.073","5","7.06","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","249.7","1.974","10","7.206","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","9.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","114162.91","0.035","2","9.14","40","7.29","15","0.321","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","127753.92","16.17","-","142.97","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","301.104","0.108","10","7.74","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","270.43","0.006","10","17.75","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1051.488","0.089","10","27.522","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.305","10","7.765","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","-","0","30","0","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1376","0.032","8","3.604","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","320.976","1.001","10","37.247","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","35","0.052","10","17.87","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.046","10","2.062","80","5.175","20","0.035","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","137.658","0.242","10","25.022","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","3.888","0.006","10","3.715","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1655.42","0.03","30","19.498","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.332","8","8.552","60","2.974","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","4","0.033","10","21.16","80","4.25","10","0.096","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","19.786","0.071","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1706.04","0.106","10","24.933","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","170.208","0.963","15","27.547","80","7.982","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","478.483","4.689","15","12.764","80","6.869","20","0.051","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","31","2.194","10","13.938","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.208","15","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73.56","0.005","10","6.341","80","-","-","0.026","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1118.966","0.494","10","22.274","80","1.767","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","122.532","0.244","10","5.439","80","10.021","20","0.05","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","585.965","0.043","8","10.064","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","85.08","0.031","10","20.04","80","-","-","0.026","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","290","0.245","45","23.354","500","34.11","70","4.67","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1799.71","0.478","8","24.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","26.78","0.022","10","7.11","80","2.708","15","0.035","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","390.53","3.411","15","35.73","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.051","10","5.388","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8029.872","0.391","16","39.708","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","21.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","654.91","0.266","10","21.179","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","202.71","1.003","8","25.107","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","575.51","0.076","10","17.762","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","18.577","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1258.85","1.225","10","14.79","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","796","0.022","10","20.83","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","355.709","2.725","10","24.186","80","5.776","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","172.8","0.072","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14525.546","0.036","8","34.335","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11428.99","0.1","8","21.68","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","143.42","0.038","10","3.137","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","143.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","2.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","26.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","29.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","156.392","3.138","8","12.316","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","61.89","0.255","10","2.132","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.123","15","21.146","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","0.396","10","18.351","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.074","8","9.779","50","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.077","10","7.9","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","41.386","2.404","10","22.616","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","173.66","0.073","10","6.991","80","2.75","15","0.023","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","236.736","0.168","8","7.194","50","-","-","0.115","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","326","43.43","500","90.96","500","81.81","500","14.93","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","0.051","10","12.97","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","99.878","7.435","15","3.795","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","82.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","486.44","0.009","10","10.347","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4365.563","0.055","2","12.094","40","-","-","0.069","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","721.354","0.651","10","33.158","80","-","-","0.02","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","71.453","0.724","10","50.048","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.44","0.122","10","18.482","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1190","2.12","10","54.466","80","6.314","15","0.036","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","193.69","0.175","10","7.84","80","0.031","20","0.011","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","88.113","0.056","10","6.753","80","0.159","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","3.846","15","13.259","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","23.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","15.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4600.878","0.019","8","21.558","50","7.033","15","0.063","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","77.47","1000","210.85","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","362.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","580.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","45.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","811.224","0.209","10","10.376","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","989.18","0.033","15","13.732","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","4.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","45.965","0.051","8","9.476","50","-","-","0.007","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","4.162","15","19.194","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","14.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1060.8","0.036","15","21.958","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","501.12","0.072","10","21.505","80","3.452","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1965.272","0.009","8","23.414","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","3.072","10","16.948","80","-","-","-","-","停机"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","317","0.005","10","10.634","80","12.582","20","0.003","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","88.13","0.919","10","20.967","80","3.264","15","0.042","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","35.213","0.291","10","2.887","80","2.102","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7","100","3.47","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","107.46","2.62","15","30.306","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","3.81","0.423","8","14.8","60","5.675","15","0.01","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8435.23","0.214","10","16.84","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","257","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.035","0.019","10","15.2","80","0.92","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","328.925","0.283","10","23.14","80","-","-","-","-","正常"]