{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13424392","155.375","101.24","320","16.827","100","2.308","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14151873","163.795","100.741","320","35.532","100","0.659","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8406486","97.297","-","-","-","-",3.0664,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7835767.5","90.692","-","-","-","-",7.2287,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3567921.75","148663.406","-","-","-","-","0.148","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12199931","141.203","-","-","-","-","1.006","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","793306.938","9.17","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12514.039","0.145","170.639","320","819.231","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","692580.375","8.016","142.244","300","19.147","100","2.096","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1195361.28","13.835","6.41","200","7.99","200","0.71","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","373606.469","4.324","0.002","320","302.208","100","18.335","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","470270.344","5.443","0.458","320","0","100","0.802","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","664326.875","7.689","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","6521922.5","79.548","2.068","200","21.886","50","7.612","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3445031.25","40.759","79.776","200","8.215","50","4.75","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3495801.5","41.295","120.54","200","42.529","50","5.252","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1034211.63","11.97","111.572","200","4.589","35","4.903","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","989688.06","11.45","109.787","200","8.656","35","4.912","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1082668.25","12.53","112.256","200","3.977","35","1.838","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3005260","36.29","0","200","0","35","0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1154873.125","13.367","175.149","200","27.214","50","4.229","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1049446.25","12.146","161.673","200","11.198","50","2.949","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","865081.812","10.012","147.351","200","13.028","50","4.212","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2156820.48","24.963","26.56","200","2.02","35","0.53","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","22.04","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1622794.25","18.782","0.189","50","0.096","35","17.216","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1004187.752","12.018","16.127","50","0.466","35","12.986","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","24978298.81","309.51","23.387","50","0.365","35","0.674","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","73389.414","0.876","122.928","50","8.175","35","48.629","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","32643.516","0.384","34.655","50","0.24","35","1.235","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22713143.04","946380.96","15.668","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","21164578.56","244.96","22.654","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","13793388.48","159.646","33.513","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-153144","-1.772","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-251337.6","-2.909","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49187882.88","569.304","19.924","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","150336","1.74",49.9,"-",1.12,"-",1.92,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10378484","120.121","27.424","320","33.274","100","6.978","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4254633.5","49.244","-","-","-","-",9.8133,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9980365","115.514","25.67","320","30.513","100","1.564","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4448012.5","51.482","-","-","-","-",5.6925,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","923897.275","38495.72","17.147","50","2.8","35","0.24","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","473244.875","5.477","-","-","-","-",2.1556,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","33326.82","0.386","-","-","-","-",0.6975,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","29113.969","0.337","-","-","-","-",1.5602,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","106323.67","4430.153","4.36","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50866753.762","600.996","36.196","100","22.456","50","2.867","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52614721.735","646.4","37.369","100","25.553","50","2.569","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","411190.688","4.759","255.636","550","8.641","280","0.651","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","461866.875","5.346","236.204","550","1.978","400","0.248","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","430365.562","4.981","212.61","550","5.753","400","1.704","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1200344.25","13.893","134.483","200","2.866","200","1.426","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1272819.625","14.732","85.545","200","2.519","200","8.179","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","122792.367","1.421","11.194","-","29.313","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1402426.125","16.232","42.192","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","840743.562","9.731","30.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3855668.5","44.626","69.626","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4468270","51.716","52.321","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3918992","45.359","58.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6934042","80.255","41.172","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1506367.125","17.435","38.551","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2426776","28.088","29.747","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1186878.5","13.737","49.191","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1783402.375","20.641","54.449","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3786325.5","157763.562","60.624","100","2.895","50","34.53","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3773294.25","43.703","29.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2143455.75","24.808","42.372","100","3.57","50","1.831","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","467339.062","5.409","26.662","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2130555","24.659","-","-","29.033","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12468535","144.312","51.742","100","4.112","50","5.057","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","451151.719","5.222","32.785","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3418571.5","39.567","31.46","100","9.142","50","2.903","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3495907.5","40.462","59.678","100","1.273","50","1.207","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","373597.594","4.324","-","-","2.626","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","669132.812","7.745","19.984","50","0.308","35","1.991","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1153960.875","13.356","36.55","100","0.963","50","0.184","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","185898.328","2.152","92.154","300","1.053","100","2.947","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5049338","58.441","30.939","100","1.196","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6608067","76.482","49.832","100","0.733","50","0.056","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11428101","132.27","88.96","200","30.93","200","5.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2748330","31.8","148.83","200","71.42","200","4.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","866466","10.02","38.39","200","838.08","200","2056.14","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1553780","17.98","98.21","200","2.48","200","7.41","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4605567.5","53.3","65.81","100","2.9","35","1.18","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1526172.5","17.66","74.23","300","0.6","100","3.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1197.14","0.01","1059.14","300","382.57","100","6778.47","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","888578.75","10.28","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3478401","40.26","94.65","300","2.05","200","2.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1521318.62","17.6","66.58","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","4671448","54.06","318.6","120","387.51","100","99.42","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5572561","64.45","60.74","100","0","50","2.91","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22564600","261.16","26.16","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","165070.88","1.91","47.44","300","0.13","100","1.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","3890170","45.02","45.12","100","0","50","3.9","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1328529","15.38","69.81","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1458250","16.87","35.36","200","42.84","200","2.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1347660","15.59","59.28","200","45.46","200","1.91","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1812275.25","20.97","105.547","200","45.719","50","6.688","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","289409.22","3.35","169.231","200","11.222","50","45.027","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3374943","39.06","76.445","80","26.82","30","0.961","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","110993.03","1.28","194.546","80","0.309","30","41.574","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2971518.75","34.39","76.792","80","24.744","30","0.826","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1416417.88","16.39","87.008","80","28.475","30","6.986","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3361374.25","38.905","19.127","100","0.469","50","1.809","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3033444","35.782","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","407093.438","4.712","6.676","250","3.91","80","29.53","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2233836.75","25.855","75.095","250","22.256","80","0.179","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","2.861","250","67.911","80","18.744","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46180236","534.493","37.568","100","27.477","50","0.575","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2474119.5","30.599","6.95","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2594571.5","30.759","2.22","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","-","-","167.445","320","18.443","100","13.894","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4589864.319","53.123","-","-","-","-",5.3467,"20","正常"]