{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2693.595","16.262","25","23.881","250","26.538","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","547.12","187.558","500","98.81","500","137.445","500","6.458","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.408","3.017","15","55.113","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.951","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","86.628","0.372","10","44.669","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.675","0.514","8","30.38","50","3.45","15","0.055","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","6.05","1.679","10","47.177","80","2.987","15","0.032","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","49.25","0.04","10","20.73","80","3.28","15","0.047","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.929","0.06","10","3.999","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","106.618","3.216","10","12.718","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","110.59","0.074","10","6.601","80","-","-","0.048","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","889.99","0.064","1.5","3.072","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6324.219","0.158","10","14.97","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3570.91","0.03","10","28.186","80","7.501","15","0.136","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","294.538","0.587","10","13.072","80","1.768","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.21","10","59.633","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","130.46","0.07","10","33.437","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","310","0.143","10","23.54","80","5.67","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","145.15","2.44","10","25.044","80","13.786","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","29.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.74","15","1.426","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","42.163","0.004","10","2.947","80","3.883","20","0.023","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","158.026","0.11","10","9.827","70","30.31","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14829.26","0.06","8.629","21.913","69.431","9.979","27.416","0.123","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17377.464","7.453","500","116.873","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","368.237","0.123","10","12.959","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.787","0.359","10","3.752","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.231","0.048","10","16.029","80","2.315","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1250","0.132","10","27.013","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.011","10","6.444","80","5.153","20","0.019","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","989.885","0.074","8","16.04","50","-","-","0.022","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","619.49","0.213","10","29.378","80","8.041","15","0.016","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1077.41","0.482","10","64.51","80","2.692","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","253.017","0.226","10","14.154","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.068","10","3.007","60","-","-","0.021","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.082","10","7.41","80","0.79","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.3","0.435","15","19.437","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","1.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","82.426","2.298","15","7.967","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","578.4","0.1","500","33.54","500","17.12","500","26.59","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.88","0.009","15","1.753","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.228","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","50.88","4.794","10","36.529","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2295.65","0.146","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","121.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2553.98","4.808","10","7.21","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.102","1.545","15","23.013","80","6.828","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","13.82","1.006","15","38.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","22.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","1.037","0.223","15","24","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","55","0.665","15","17.218","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","40.522","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","113.18","4.732","15","28.64","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.019","4.362","15","19.431","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","27.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","290.69","5.177","500","18.73","500","8.916","500","3.246","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.895","10","14.39","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.17","0.053","10","14.409","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1","0.27","10","2.4","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","237.112","0.363","10","10.567","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","244.04","0.233","10","19.94","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","53","0.245","10","21.711","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","208.619","0.033","10","2.254","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","104.63","0.485","10","3.49","80","3.482","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14042.59","0.098","10","22.444","80","4.835","15","0.151","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15608.834","17.79","1000","470.768","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","178062.375","0.152","5","7.186","40","7.113","15","0.049","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","114155.352","2.277","-","45.216","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","538.27","0.07","5","9.55","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","300.67","2.148","10","6.856","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","104576.83","0.035","2","9.35","40","7.34","15","0.315","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","119784.96","15.1","-","128.84","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","168.048","0.039","10","4.677","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","435.46","0.02","10","22.08","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1051.229","0.067","10","25.62","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.07","0.474","10","16.228","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","688.61","4.695","30","47.02","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1292","0.036","8","7.169","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1.296","1.042","10","36.979","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","55","0.038","10","17.47","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","177.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","44.842","0.036","10","1.689","80","5.821","20","0.037","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","81.363","0.151","10","23.987","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.331","0.007","10","3.834","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1953.5","0.033","30","19.696","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","93.624","0.365","8","9.035","60","3.194","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","38","0.042","10","23.08","80","3.99","10","0.12","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.339","0.084","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1732.82","0.145","10","29.304","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","149.04","1.66","15","27.321","80","5.965","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","464.141","6.319","15","12.562","80","8.165","20","0.052","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","106","2.896","10","13.103","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.253","15","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72.824","0.012","10","4.972","80","-","-","0.026","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1286.842","0.431","10","17.476","80","1.444","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","87.739","4.2","10","14.965","80","12.093","20","0.101","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","501.466","0.048","8","11.55","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","27.414","0.028","10","11.607","80","-","-","0.017","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","220","0.23","45","22.683","500","32.25","70","4.53","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1217.38","0.19","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","9.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.93","0.022","10","10.47","80","3.205","15","0.03","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","516.67","2.321","15","42.32","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.674","0.051","10","5.681","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9253.413","1.324","16","41.973","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","20.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","578.88","0.37","10","21.789","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","106.93","0.928","8","26.28","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","39.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","560.909","0.057","10","15.582","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","31.441","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1203.55","1.262","10","12.05","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","773","0.024","10","18.26","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","413.597","0.771","10","24.414","80","4.839","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.2","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14019.006","0.042","8","33.129","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10056.1","0.08","8","25.61","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","149.47","0.048","10","2.661","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","149.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","59.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","52.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","91.79","0.952","8","9.966","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","50.84","0.189","10","2.124","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.096","15","23.934","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","184.723","0.344","10","18.365","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","38.02","0.085","8","10.483","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","225.677","0.074","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","55.728","2.298","10","20.835","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","181.44","0.075","10","7.017","80","2.42","15","0.022","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","337.219","0.302","8","7.16","50","-","-","0.13","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","339","49.44","500","99.89","500","79.99","500","18.31","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","16.42","0.041","10","12.03","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","102.47","5.588","15","1.063","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","34.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","446.806","0.024","10","10.935","90","-","-","0.017","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3852.55","0.095","2","12.355","40","-","-","0.059","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","685.843","0.938","10","28.819","80","-","-","0.018","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","59.789","0.305","10","42.07","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","30","0.13","10","17.852","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1184","2.138","10","53.688","80","6.172","15","0.143","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","20.99","0.456","10","7.07","80","0.434","20","0.016","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","153.196","0.055","10","6.647","80","0.113","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.846","3.847","15","12.355","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","72.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","42.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3260.883","0.021","8","20.163","50","6.819","15","0.047","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","76.887","1000","207.919","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","502.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","813.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","206.185","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","42.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","776.592","0.218","10","10.761","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1261.35","0.034","15","14.633","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","43.114","0.054","8","11.304","50","-","-","0.005","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","35.889","3.913","15","17.736","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","54.228","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1001.28","0.032","15","16.913","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","529.63","0.084","10","20.297","80","2.286","15","0.02","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1886.1","0.011","8","21.829","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.509","1.971","10","13.585","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","305","0.012","10","10.615","80","13.187","20","0.003","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","170.21","1.19","10","19.759","80","3.877","15","0.045","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.359","10","2.632","80","1.439","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.076","10","8.9","100","3.49","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","111.77","3.245","15","28.853","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","28.96","0.575","8","14.1","60","6.186","15","0.006","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8418.82","0.225","10","16.098","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.037","0.019","10","15.2","80","0.92","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","307.843","0.303","10","24.28","80","-","-","-","-","正常"]