{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12907292","149.39","96.908","320","21.194","100","1.67","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13205443","153.042","103.204","320","27.757","100","1.058","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8934651","103.634","-","-","-","-",3.1174,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7693471","89.045","-","-","-","-",7.345,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2830201.75","117925.07","-","-","-","-","0.104","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10630336","123.036","-","-","-","-","0.693","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","513694.406","5.946","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","255603.641","2.958","7.207","320","3.806","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694116.812","8.034","150.085","300","24.264","100","2.18","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3437709.12","39.788","3.72","200","11.42","200","0.38","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","362468.312","4.195","0.002","320","397.545","100","10.562","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","599901.188","6.943","0.492","320","0","100","1.196","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","604924.625","7.001","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","6119577","71.277","1.784","200","23.045","50","4.878","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3391959.75","39.584","78.585","200","10.155","50","4.683","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3384776.75","40.936","114.088","200","44.948","50","5.391","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1030824.75","11.93","109.335","200","3.252","35","5.094","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","915689.19","11.06","104.968","200","10.419","35","4.16","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","949813.19","10.99","228.809","200","60.75","35","2.932","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3086114.75","35.72","0","200","0","35","0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1566025.5","18.125","174.344","200","29.512","50","4.564","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1016410.938","11.764","145.312","200","11.733","50","2.988","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1234656","14.29","124.057","200","13.887","50","4.42","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2334968.64","27.025","69.82","200","0.36","35","0.29","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","36288","0.42","20.85","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1060636.25","12.276","0.001","50","0","35","28.131","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","824527.351","9.762","8.426","50","0.659","35","23.294","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","37256399.688","444.221","24.353","50","0.169","35","0.514","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7251.101","0.086","40.127","50","4.662","35","46.016","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1524.673","0.018","181.907","50","22.592","35","112.906","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38788044.48","1616168.52","21.743","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","16488152.64","190.835","25.922","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","18002226.24","208.359","47.568","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-126852.48","-1.468","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11034334.08","127.712","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","35788556.16","414.219","55.677","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","168480","1.95",50.78,"-",0.93,"-",1.9,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10399605","121.644","27.459","320","33.596","100","7.149","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3937049","45.568","-","-","-","-",9.4503,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9779572","118.111","25.813","320","33.068","100","2.033","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4531353","52.446","-","-","-","-",4.9426,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1009172.813","42048.867","17.073","50","1.867","35","0.23","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","473506.531","5.48","-","-","-","-",2.0522,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","34437.266","0.398","-","-","-","-",0.6332,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","26050.195","0.302","-","-","-","-",1.5634,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","104760.278","4365.012","1.36","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","49715641.318","622.373","37.65","100","22.733","50","3.293","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52816207.951","652.504","38.991","100","24.481","50","2.668","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","402639.062","4.66","261.661","550","8.87","280","0.668","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","462066.656","5.348","239.149","550","1.997","400","0.257","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","428376.812","4.958","230.293","550","5.617","400","1.289","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1097715.625","12.705","122.347","200","3.022","200","1.511","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1184707.375","13.712","84.634","200","2.467","200","8.353","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","123010.539","1.424","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1415984.25","16.389","44.039","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","840142.25","9.724","32.881","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3882917","44.941","66.192","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4469254.5","51.728","51.135","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3931685.75","45.506","62.09","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7234847","83.737","40.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1499525.375","17.356","37.352","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2455753","28.423","30.035","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1193410.375","13.813","51.65","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1787374","20.687","57.96","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3584366","149348.562","65.708","100","0.334","50","11.687","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3775729","43.701","28.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2063495.875","23.883","43.882","100","3.516","50","1.641","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","474146","5.488","25.652","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2165656","25.066","-","-","28.414","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12390236","143.406","50.394","100","4.263","50","5.114","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","471956.406","5.462","36.721","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3509789","40.622","30.841","100","6.68","50","2.899","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3516965.5","40.706","58.397","100","0.96","50","1.208","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","378905.906","4.385","-","-","2.399","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","767246.75","8.88","18.748","50","0.385","35","2.152","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1172162.5","13.567","36.305","100","0.998","50","0.183","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","256163.75","2.965","76.653","300","1.03","100","2.998","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5063771.5","58.608","31.004","100","1.296","50","0.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6820421.5","78.94","49.689","100","0","50","0.057","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10504950","121.59","80.94","200","32.5","200","6.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2609870","30.2","133.86","200","80.24","200","5.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","52055.39","0.6","24.18","200","676.88","200","1667.81","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1613730","18.67","99.13","200","2.9","200","10.03","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4225367","48.9","65.73","100","3.94","35","1.19","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1535153.37","17.76","76.52","300","0.55","100","3.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1200.29","0.01","1195.12","300","431.68","100","7650.33","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","889305.06","10.29","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3325731.25","38.49","95.79","300","2.12","200","1.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1601853","18.53","59.82","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11121504","128.72","66.89","120","5.6","100","2.41","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5981431.5","69.23","57.77","100","1.15","50","3.51","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22184700","256.76","24.54","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","160351.72","1.86","59.44","300","0.16","100","1.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","3395770","39.3","37.98","100","0","50","3.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1317016.12","15.24","67.09","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1292070","14.95","34.52","200","52.11","200","3.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1216220","14.07","59.1","200","54.21","200","2","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1819528.75","21.06","114.803","200","36.08","50","6.641","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","71500.11","0.83","279.874","200","13.15","50","28.349","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3389186.75","39.23","75.174","80","25.278","30","0.878","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","89452.77","1.04","212.748","80","0.032","30","36.839","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2963555.75","34.3","76.314","80","25.33","30","0.715","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1301313.75","15.06","368.976","80","36.498","30","132.912","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3371817","39.026","19.279","100","0.633","50","2.055","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2705230","31.912",1.8624,"100",0.2799,"50",11.3408,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","340672.938","3.943","66.281","250","19.581","80","202.015","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2253129.75","26.078","76.128","250","22.862","80","0.178","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","4.546","250","59.105","80","18.606","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45537668","527.056","36.913","100","27.37","50","0.576","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2518875","29.667","7.011","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","40904692","484.884","13.185","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8684724.25","109.656","216.902","320","4.625","100","6.292","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5684468.445","68.653","-","-","-","-",4.2187,"20","正常"]