{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2501.061","10.852","25","22.31","250","29.346","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","622.32","208.967","500","61.02","500","167.094","500","7.13","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.439","3.99","15","55.554","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","67.531","0.258","10","43.689","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.651","0.393","8","32.839","50","3.744","15","0.056","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","246.24","1.77","10","42.331","80","2.922","15","0.033","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","204.77","0.034","10","21.04","80","3.22","15","0.045","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.641","0.057","10","3.598","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","96.768","4.138","10","12.439","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","55.3","0.071","10","8.423","80","-","-","0.05","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1051.383","0.059","1.5","3.426","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6952.774","0.194","10","16.399","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3733.34","0.032","10","23.4","80","6.289","15","0.144","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","251.251","0.732","10","10.416","80","1.86","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","291.17","0.31","10","59.633","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","130.46","0.073","10","31.584","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","241","0.097","10","22.53","80","5.85","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","133.92","2.47","10","24.286","80","13.174","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","26.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.744","15","1.369","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.645","0.003","10","2.475","80","2.481","20","0.021","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","173.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","160.272","0.109","10","20.336","70","2.704","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14063.89","0.048","8.629","22.178","69.431","10.183","27.416","0.123","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17202.792","9.539","500","119.948","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","442.066","0.132","10","12.967","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","41.386","0.598","10","3.035","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.036","0.056","10","18.663","80","2.029","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1168","0.123","10","26.281","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","265","0.016","10","6.616","80","5.474","20","0.021","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","857.174","0.046","8","15.93","50","-","-","0.027","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","622.94","0.814","10","31.927","80","8.786","15","0.018","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1123.2","0.235","10","28.99","80","2.528","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","249.608","0.239","10","11.091","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","34.56","0.119","10","2.749","60","-","-","0.04","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.137","10","8.24","80","0.9","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.577","1.81","15","22.686","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","79.834","4.304","15","9.823","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","497.86","0.08","500","28.79","500","23.45","500","22.973","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.458","0.008","15","1.848","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.313","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.16","3.4","10","40.615","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2239.49","0.148","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","277.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2558.3","4.921","10","7.68","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.448","1.315","15","21.019","80","6.496","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.06","2.193","15","59","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","48.038","0.283","15","20.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","0.104","15","22.191","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","84.67","4.722","15","31.67","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.019","4.805","15","17.756","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","295.96","21.391","500","20.93","500","17.316","500","2.181","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.492","10","14.861","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.43","0.435","10","16.148","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",0,0.83,"10",5.25,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","251.215","0.344","10","11.507","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","285.02","0.248","10","19.867","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","13","0.224","10","20.546","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","294.454","0.04","10","2.404","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","207.619","0.584","10","3.892","80","3.14","20","0.02","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14093.57","0.074","10","22.604","80","4.241","15","0.181","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17443.348","18.162","1000","443.181","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","153854.406","0.104","5","7.452","40","6.572","15","0.048","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","103051.164","3.371","-","39.411","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","406.08","0.069","5","13.71","50","-","-","0.137","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","398.3","2.071","10","7.366","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","19.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","109278.72","0.032","2","10.11","40","8.71","15","0.264","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","120884.64","19.16","-","124.7","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","236.995","0.03","10","3.346","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","461.38","0.035","10","19.62","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1716.077","0.042","10","25.051","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","60.48","0.559","10","21.327","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","675.65","6.114","30","49.27","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1316","0.03","8","9.46","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","508.723","1.133","10","31.853","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","67","0.043","10","13.22","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","49.594","0.022","10","1.197","80","9.618","20","0.037","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","95.531","0.154","10","24.002","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.245","0.006","10","1.463","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1912.03","0.048","30","19.31","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","88.866","0.473","8","9.066","60","2.863","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","61","0.013","10","22.49","80","3.1","10","0.106","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","14.774","0.465","10","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1767.96","0.089","10","28.997","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","205.2","0.008","15","25.887","80","6.024","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","425.693","5.784","15","12.234","80","7.771","20","0.051","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","179","3.445","10","27.928","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.269","15","21.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","10.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","81.68","0.008","10","8.263","80","-","-","0.024","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1139.184","0.275","10","26.965","80","1.334","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","116.675","0.019","10","3.763","80","6.492","20","0.04","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","519.091","0.026","8","10.57","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","138.701","0.03","10","16.274","80","-","-","0.015","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","195","0.252","45","22.403","500","32.52","70","4.57","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1422.14","0.211","8","22.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","11.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","47.52","0.024","10","13.64","80","3.612","15","0.028","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","683.42","1.965","15","49.99","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.341","0.047","10","4.739","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9960.768","3.457","16","46.72","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","533.09","0.268","10","23.875","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","222.9","1.184","8","34.925","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","51.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","509.328","0.299","10","16.988","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","28.682","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1156.03","1.552","10","13.04","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","619","0.021","10","19.77","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","864.259","1.057","10","30.691","80","5.787","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.079","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13777.88","0.057","8","32.845","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10230.62","0.25","8","22.36","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","139.1","0.046","10","2.572","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","139.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","107.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","64.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","113.875","1.427","8","9.438","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","77.92","0.315","10","2.433","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.124","15","22.477","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","146.448","0.384","10","17.935","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","30.24","0.074","8","9.007","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","345.341","0.072","10","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","45.101","1.862","10","16.093","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","194.4","0.089","10","6.899","80","2.32","15","0.022","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","402.538","0.315","8","7.084","50","-","-","0.141","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","293","66.77","500","108.4","500","76.58","500","19.99","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","31.1","0.018","10","10.94","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","108.346","6.272","15","1.491","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","88.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","477.268","0.016","10","11.834","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4635.212","0.165","2","13.443","40","-","-","0.065","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","563.242","1.775","10","28.184","80","-","-","0.019","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","42.077","0.053","10","24.668","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","56.784","0.127","10","16.983","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1126","1.824","10","54.44","80","5.65","15","0.307","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","46.17","0.229","10","8.19","80","0.264","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.737","0.067","10","6.321","80","0.136","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.387","3.331","15","12.221","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","52.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","48.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3708.547","0.023","8","24.943","50","9.579","15","0.076","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","75.818","1000","209.156","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","554.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","900.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","201.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","79.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","868.248","0.188","10","10.447","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1166.76","0.029","15","16.412","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","16.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","55.728","0.031","8","11.484","50","-","-","0.005","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.456","3.359","15","45.179","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","42.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1357.2","0.038","15","16.476","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","465.7","0.071","10","20.353","80","2.05","15","0.019","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2002.425","0.012","8","21.238","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","34.683","3.67","10","17.372","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","316","0.013","10","10.354","80","13.302","20","0.003","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","237.6","1.171","10","22.035","80","3.77","15","0.064","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.441","10","4.402","80","1.268","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","10.3","100","3.6","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","104.01","5.757","15","31.333","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","2.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.12","8","10.1","60","6.728","15","0.039","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8343.65","0.226","10","15.004","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","56.35","0.024","10","14.62","80","0.926","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","302.054","0.366","10","25.7","80","-","-","-","-","正常"]