{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12701996","147.014","93.13","320","23.526","100","2.075","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","10702062","123.866","53.659","320","42.492","100","0.967","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7566039.5","87.57","-","-","-","-",3.16,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7631304.5","88.325","-","-","-","-",7.2272,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","4144475","172686.453","-","-","-","-","0.075","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11783953","136.388","-","-","-","-","1.009","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1590928","18.414","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10910.212","0.126","1.849","320","1.214","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","692195.188","8.012","117.942","300","14.63","100","2.12","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1438896.96","16.654","1.95","200","5.52","200","0.68","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","468666.281","5.424","0.001","320","306.028","100","10.609","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","726202.75","8.405","0.485","320","0","100","0.333","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","463876.906","5.369","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3798090.25","44.437","28.086","200","323.583","50","65.729","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3352667.75","39.162","71.942","200","8.636","50","4.542","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3535516.75","41.242","113.85","200","40.324","50","5.262","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1035437.38","11.99","98.654","200","6.039","35","2.386","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","999107.63","11.56","98.199","200","16.782","35","3.69","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","953049.25","11.03","147.319","200","24.822","35","1.951","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3219978.75","37.27","0","200","0","35","0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1606520.125","18.594","146.837","200","34.593","50","5.252","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","698194.188","8.081","138.259","200","15.274","50","3.144","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1286346.5","14.888","138.327","200","14.367","50","4.06","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2471040","28.6","19.68","200","0.2","35","0.24","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","20.85","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1528473.875","17.691","0.006","50","0","35","13.45","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","19201694.447","227.481","25.681","50","0.099","35","0.942","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","20676711.839","246.791","26.119","50","0.084","35","0.876","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7664.889","0.091","0","50","1.602","35","20.481","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","80112.017","0.949","34.84","50","0.025","35","0.5","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","18535530.24","772313.76","65.976","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25270133.76","292.478","31.153","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23048072.64","266.76","29.77","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-116035.2","-1.343","248.468","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","2091657.6","24.209","117.353","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49204393.92","569.495","20.934","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","133920","1.55",48.15,"-",1.22,"-",2.14,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10909766","126.27","24.217","320","24.578","100","7.065","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4259822","49.304","-","-","-","-",9.4115,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9911825","114.72","26.913","320","32.004","100","2.308","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4637686","53.677","-","-","-","-",5.2921,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1012102.843","42170.952","18.587","50","5.136","35","0.23","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","1008732.312","11.675","-","-","-","-",2.9968,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","58303.371","0.675","-","-","-","-",0.5961,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","6236.412","0.072","-","-","-","-",1.7486,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","107533.169","4480.549","0.91","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62235183.932","735.148","37.262","100","26.621","50","4.152","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","62252714.692","737.036","38.099","100","27.505","50","3.494","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","407813.469","4.72","196.672","550","8.206","280","0.822","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","467039.25","5.406","160.152","550","1.136","400","0.27","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","454179.469","5.257","155.622","550","4.053","400","1.058","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","932437.5","10.792","100.41","200","1.368","200","1.521","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","847857.188","9.813","77.841","200","2.207","200","8.226","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","118092.492","1.367","10.848","-","25.14","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1393944.625","16.134","48.314","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","833763.062","9.65","32.13","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3909147.5","45.245","63.388","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4322784","50.032","54.458","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3945643.5","45.667","59.729","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7241727.5","83.816","40.478","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1499988","17.518","36.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2537339.75","29.367","31.948","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1193945.75","13.819","60.122","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1702464","19.704","60.28","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3685633","153568.031","63.058","100","0.304","50","11.466","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3787684","43.839","27.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2040794.125","23.62","45.823","100","4.041","50","1.692","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","466840.188","5.403","27.141","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2163781.75","25.044","-","-","25.683","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12778535","147.9","54.947","100","3.224","50","4.727","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","501583.688","5.805","40.007","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3234522.75","37.436","29.792","100","4.942","50","1.15","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3556149.75","41.159","63.802","100","2.819","50","1.097","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","246566.453","2.854","-","-","2.378","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","571623.188","6.616","13.012","50","2.672","35","4.461","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1156040.25","13.38","35.982","100","0.683","50","0.184","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","128249.047","1.484","81.047","300","0.966","100","3.212","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5034343","58.268","30.747","100","0.355","50","0.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7104147.5","82.224","50.663","100","0.893","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10383429","120.18","94.29","200","34.75","200","6.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2738540","31.69","111.28","200","67.4","200","10.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1143580","13.23","15.61","200","722.25","200","1758.84","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1611470","18.65","86.63","200","2.8","200","11.14","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3443943","39.86","54.64","100","3.06","35","1.22","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1502819.12","17.39","67.07","300","1.91","100","3.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1331.26","0.02","395.81","300","94.5","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","893137.31","10.34","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3231549.5","37.4","87.73","300","1.98","200","1.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2084495.75","24.12","49.96","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11062682","128.04","65.22","120","4.05","100","2.08","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6827176.5","79.02","57.39","100","0","50","2.83","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22185300","256.77","21.89","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","154776.78","1.79","63.85","300","0.01","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6603680","76.43","36.89","100","0","50","2.11","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1320568.12","15.28","63.78","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1404420","16.25","35.29","200","90.8","200","13.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","993666","11.5","59.35","200","97.15","200","11.28","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1799048.88","20.82","109.885","200","30.639","50","6.597","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","759270.31","8.79","30.065","200","11.059","50","10.182","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3466306","40.12","68.284","80","22.388","30","0.94","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","165679.25","1.92","236.013","80","0","30","21.697","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3040801.5","35.19","71.169","80","26.507","30","0.829","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","5476.52","0.06","36.393","80","0.001","30","11.382","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3383691","39.163","18.687","100","0.773","50","2.226","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2547850.5","30.124",2.1918,"100",0.3042,"50",9.6609,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","308433.656","3.57","7.579","250","9.079","80","81.58","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2244342.75","25.976","69.702","250","21.925","80","0.136","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","209.836","0.002","6.393","250","37.489","80","24.946","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45290680","524.198","37.569","100","26.753","50","0.532","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","40635968","482.087","12.562","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","22168796","272.538","13.404","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9126472.9","105.63","93.902","320","16.009","100","7.25","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5856588.699","67.785","-","-","-","-",2.6276,"20","正常"]