{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13570322","157.064","96.15","320","16.472","100","2.116","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","10259455","118.744","16.533","320","52.381","100","0.67","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7621637.5","88.213","-","-","-","-",3.2021,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7892458.5","91.348","-","-","-","-",7.1005,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","4740865.5","197536.062","-","-","-","-","0.093","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13177626","152.519","-","-","-","-","1.412","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1740235.125","20.142","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11892.467","0.138","1.55","320","0.974","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","686064.75","7.941","125.337","300","14.924","100","2.222","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1530178.56","17.71","2.79","200","6.1","200","1.21","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","368582.5","4.266","0.002","320","183.407","100","8.012","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","645687.812","7.473","0.508","320","0","100","0.924","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","560116","6.483","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","5684849.5","66.143","17.576","200","216.308","50","39.094","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3369120.5","39.36","78.499","200","11.207","50","4.581","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3521429","41.058","111.368","200","40.292","50","5.251","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1050941.13","12.16","107.961","200","6.037","35","2.39","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","974754.38","11.28","111.372","200","6.621","35","3.873","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1118901.38","12.95","112.116","200","23.533","35","1.506","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3221633.5","37.29","0","200","0","35","0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1684436.375","19.496","166.339","200","41.287","50","5.55","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","956723.75","11.073","151.082","200","22.486","50","3.372","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1413197.25","16.356","152.32","200","14.253","50","4.098","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2454779.52","28.412","44.84","200","1.94","35","0.26","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","17.47","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1143318.375","13.233","0.018","50","0","35","17.246","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","7684236.5","88.938","6.984","50","0.108","35","0.082","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1451452.647","18.081","25.251","50","1.569","35","10.514","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38439539.374","458.309","26.309","50","0.202","35","0.474","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9780.284","0.115","0","50","1.419","35","13.835","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","857.934","0.01","55.802","50","16.761","35","92.082","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1895106.24","78962.76","330.269","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","3023213.76","34.991","43.123","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","3138194.88","36.322","35.77","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-52185.6","-0.604","61.719","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-160237.44","-1.855","73.322","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49219392.96","569.669","20.21","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","126144","1.46",47.85,"-",2.01,"-",2.72,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11072375","128.152","27.356","320","32.292","100","7.362","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4239360.5","49.067","-","-","-","-",9.2917,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10292442","119.126","28.047","320","38.186","100","2.423","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4559260.5","52.769","-","-","-","-",4.9095,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","996738.502","41530.771","17.717","50","3.109","35","0.24","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","808653.312","9.359","-","-","-","-",2.6185,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","49232.449","0.57","-","-","-","-",1.34,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","8651.858","0.1","-","-","-","-",1.5616,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","109788.919","4574.538","0.74","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61727507.151","730.308","35.978","100","24.227","50","5.171","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","62198802.755","736.409","38.452","100","27.185","50","3.218","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","413919.375","4.791","257.125","550","7.954","280","0.825","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","465017.312","5.382","230.447","550","1.6","400","0.286","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","456245.344","5.281","197.888","550","4.393","400","1.081","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","884530.438","10.238","115.366","200","1.458","200","1.575","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","848568.875","9.821","74.452","200","2.226","200","8.643","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","117992.281","1.367","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1394979.375","16.146","47.177","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","843314.562","9.761","32.712","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3943320.75","45.64","60.579","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4220887.5","48.853","56.122","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3951695.75","45.737","60.007","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7087663","82.033","39.308","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1570268.75","18.174","36.21","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2537410","29.368","30.337","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1197510.375","13.86","59.403","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1700450.75","19.681","58.172","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3729013.75","155375.562","54.916","100","0.239","50","10.724","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3803135.75","44.018","27.508","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1869556.875","21.638","45.584","100","3.921","50","1.347","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","400031.312","4.63","31.165","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2144945.25","24.826","-","-","31.767","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12781915","147.939","53.212","100","2.641","50","4.832","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","512438.719","5.931","40.854","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3321668","38.445","30.362","100","5.836","50","0.896","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3559914","41.203","64.145","100","2.938","50","1.06","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","164343.531","1.902","-","-","3.426","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","471035.438","5.452","11.178","50","2.064","35","3.961","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1257026.75","14.549","36.007","100","0.777","50","0.18","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","190357.297","2.203","89.981","300","1.013","100","3.164","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5143862","59.535","29.8","100","0.349","50","0.074","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7151788","82.775","50.951","100","0.942","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10534222","121.92","84.95","200","47.34","200","6.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2777670","32.14","126.26","200","63.22","200","9.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","985686","11.4","4.11","200","192.83","200","477.8","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1636340","18.93","84.74","200","3.37","200","7.66","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3820344","44.21","54.64","100","3.9","35","1.16","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1557741.75","18.02","61.57","300","1.84","100","3.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1265.05","0.01","278.82","300","65.26","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","790937.38","9.15","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3199530","37.03","91.02","300","2.23","200","1.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2205126.75","25.52","50.27","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11028076","127.63","69.66","120","3.44","100","2.07","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6853197","79.32","57.09","100","0","50","3.1","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22235100","257.35","21.12","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","160421.58","1.86","71.96","300","0.01","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6412930","74.22","36.25","100","0","50","2.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1327369.38","15.36","62.4","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1473780","17.05","35.87","200","85.83","200","15.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","985496","11.4","59.27","200","91.8","200","12.17","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1753590.5","20.3","109.497","200","16.264","50","6.659","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","676268.38","7.83","111.557","200","7.505","50","31.223","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3415177.75","39.53","76.565","80","19.707","30","0.883","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","5222004.5","60.44","251.153","80","0","30","23.04","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3052533.75","35.33","77.025","80","27.684","30","0.872","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2996.61","0.03","43.723","80","0.224","30","22.125","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3392214.5","39.262","18.98","100","0.76","50","2.624","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2622297.75","30.91",3.6694,"100",0.3282,"50",3.2522,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","292310.219","3.383","7.191","250","9.218","80","74.648","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2246746","26.004","76.555","250","26.728","80","0.132","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","14.736","0","6.126","250","40.096","80","26.287","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45053700","521.455","36.037","100","26.609","50","0.51","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2062443","24.422","15.167","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3481081","41.118","13.334","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9426639.1","109.105","181.98","320","3.253","100","6.386","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5708759.224","66.074","-","-","-","-",2.679,"20","正常"]