{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2514.513","6.519","25","39.921","250","22.785","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","517.44","200.05","500","75.93","500","186.879","500","6.516","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.361","3.816","15","39.412","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","105.602","0.636","10","47.632","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.243","0.568","8","19.331","50","5.121","15","0.035","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","260.93","1.276","10","43.607","80","2.789","15","0.036","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","229.82","0.051","10","20.95","80","3.24","15","0.037","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.55","0.07","10","3.266","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","88.992","1.766","10","11.677","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","121.82","0.071","10","8.766","80","-","-","0.058","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1367.336","0.064","1.5","6.485","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7256.549","0.196","10","16.595","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4288.9","0.026","10","27.678","80","6.194","15","0.137","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","435.629","0.995","10","35.523","80","2.976","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","6.05","0.06","10","118.805","80","-","-","0.123","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","181.44","0.072","10","28.284","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","272","0.053","10","29.64","80","6","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","127.01","1.486","10","18.945","80","10.955","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","35.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.734","15","1.386","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.006","10","2.911","80","9.064","20","0.025","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","157.766","0.213","10","8.219","70","1.87","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15218.46","0.03","8.629","23.233","69.431","9.107","27.416","0.135","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17280.696","7.424","500","118.604","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","353.195","0.029","10","14.492","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","47.52","0.328","10","2.849","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.024","0.053","10","18.981","80","1.69","10","0.012","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1091","0.321","10","22.097","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","257","0.012","10","12.557","80","9.321","20","0.05","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","425.434","0.036","8","21.59","50","-","-","0.042","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","650.59","2.6","10","35.385","80","8.533","15","0.009","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1245.89","0.199","10","44.82","80","2.93","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","330.34","0.068","10","21.026","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.328","10","3.006","60","-","-","0.144","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.079","10","7.08","80","0.28","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.6","1.767","15","17.237","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","65.232","3.335","15","13.863","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","531.33","0.07","500","23.4","500","42.1","500","25.384","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","18.807","0.011","15","5.608","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","31.44","3.857","10","27.596","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2362.18","0.063","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","207.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3140.64","2.419","10","10.44","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","51.926","0.822","15","20.517","80","6.58","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","38.88","2.136","15","53.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","26.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","41.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","40.694","0.124","15","27.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","104","0.444","15","12.389","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","21.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","77.76","3.901","15","35.55","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","25.402","5.293","15","15.259","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","273.66","63.625","500","30.53","500","36.1","500","1.725","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.576","10","23.24","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.2","1.013","10","17.188","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.87","10","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","286.878","0.355","10","11.55","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","273.58","0.238","10","22.733","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","45","0.26","10","15.701","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","294.303","0.053","10","2.074","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","194.659","0.23","10","6.146","80","0.616","20","0.02","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10615.1","0.047","10","19.559","80","5.742","15","0.187","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17671.116","19.222","1000","676.639","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","106537.852","0.161","5","6.594","40","7.954","15","0.054","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","86144.75","6.111","-","63.484","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","547.78","0.198","5","12.32","50","-","-","0.254","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","489.89","0.52","10","7.295","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","109072.22","0.03","2","8.53","40","9.63","15","0.334","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","120884.16","17.52","-","151.55","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","351.562","0.028","10","4.184","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","333.5","0.086","10","20.62","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1567.642","1.712","10","43.588","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","10.37","0.648","10","16.937","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","770.69","0.582","30","32.08","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1483","0.03","8","12.591","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","824.342","2.938","10","45.698","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","64","0.071","10","17.85","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","129.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.011","10","3.347","80","7.025","20","0.043","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","66.426","0.265","10","22.055","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.294","0.01","10","1.516","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1938.82","0.075","30","21.597","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","100.854","1.239","8","9.139","60","3.954","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","41","0.797","10","23.51","80","3.9","10","0.09","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.278","0.072","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1873.26","0.328","10","27.876","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","146.189","0.615","15","34.97","80","4.091","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","472.522","3.588","15","13.372","80","5.274","20","0.052","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","35","2.713","10","19.474","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.251","15","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","27.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74.51","0.012","10","7.196","80","-","-","0.024","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1116.288","0.437","10","22.089","80","1.679","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","90.037","1.696","10","8.534","80","4.764","20","0.066","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","283.392","0.013","8","8.38","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","114.65","2.982","10","18.897","80","-","-","0.041","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","114","0.276","45","23.881","500","28.18","70","4.01","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1527.55","0.185","8","22.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.07","10","11.74","80","3.701","15","0.044","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","596.16","2.673","15","43.49","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.477","0.049","10","8.286","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.138","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10769.588","6.073","16","40.101","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","23.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","662.69","0.354","10","22.517","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","279.56","3.171","8","32.933","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","58.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","484.358","0.021","10","12.45","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1188","1.815","10","20.32","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","592","0.024","10","22.92","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","885.082","5.216","10","31.527","80","8.593","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","242.78","0.076","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12802.956","0.06","8","32.969","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12523.68","0.06","8","20.28","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","148.61","0.025","10","2.818","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","36.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","56.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","192.965","1.706","8","12.024","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","99.49","0.277","10","6.266","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","206.755","2.157","10","16.205","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","43.2","0.079","8","8.881","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","365.126","0.072","10","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","37.325","1.744","10","16.39","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","213.41","0.074","10","7.246","80","1.98","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","300.931","0.272","8","7.17","50","-","-","0.105","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","351","74.94","500","116.76","500","91.41","500","18.49","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","31.1","0.031","10","7.63","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","113.443","6.381","15","19.61","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","101.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","536.796","0.028","10","15.416","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5125.494","0.253","2","15.033","40","-","-","0.079","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","696.125","0.293","10","16.345","80","-","-","0.016","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","47.347","0.031","10","16.094","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","45.552","0.128","10","18.014","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1140","0.568","10","48.79","80","5.657","15","0.179","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","42.36","0.159","10","8.24","80","0.301","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","127.785","0.047","10","7.353","80","0.243","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.266","2.036","15","10.385","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","65.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","51.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3854.848","0.018","8","20.612","50","8.367","15","0.062","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","147.344","1000","230.813","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","551.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","764.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","228.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","135.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","757.8","0.591","10","15.242","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1156.61","0.066","15","18.733","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","3.667","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","60.653","0.21","8","10.815","50","-","-","0.007","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.647","4.392","15","26.132","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","5.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","51.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","729.36","0.029","15","18.557","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","478.66","0.086","10","21.447","80","3.502","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1486.805","0.2","8","29.896","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.135","1.054","10","14.367","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","290","0.01","10","14.229","80","14.387","20","0.001","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","156.38","1.606","10","21.221","80","4.433","15","0.025","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.44","0.96","10","5.337","80","2.018","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.195","10","7.2","100","4.01","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","136.01","0.135","15","8.268","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","12.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","26.95","0.653","8","15.2","60","6.302","15","0.049","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8392.9","0.211","10","17.054","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.017","0.028","10","19","80","1.02","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","323.568","0.28","10","27.32","80","-","-","-","-","正常"]