{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2942.652","2.399","25","39.392","250","21.488","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","488.41","197.475","500","106.53","500","188.088","500","5.524","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.008","4.761","15","38.235","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","59.607","0.927","10","49.464","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.478","0.266","8","23.749","50","3.822","15","0.04","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","238.46","1.396","10","55.373","80","2.466","15","0.038","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","100.22","0.057","10","13.75","80","3.09","15","0.036","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.002","0.089","10","4.117","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","57.974","1.241","10","8.998","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","123.55","0.104","10","8.812","80","-","-","0.057","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1536.486","0.067","1.5","5.473","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4831.252","0.154","10","18.454","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4529.09","0.029","10","29.7","80","6.919","15","0.145","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","362.966","0.663","10","37.724","80","2.586","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1.73","0.05","10","117.076","80","-","-","0.18","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","134.78","0.072","10","24.01","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","286","0.051","10","31.19","80","6.46","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","137.38","1.559","10","20.305","80","10.878","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.74","15","1.55","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.007","10","3.276","80","9.004","20","0.024","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","430.099","0.21","10","8.137","70","1.494","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15473.13","0.028","8.629","23.408","69.431","9.046","27.416","0.116","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17912.136","7.509","500","117.913","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","44.047","0.042","10","10.571","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","38.88","0.178","10","3.992","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.039","10","15.929","80","1.639","10","0.012","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1103","0.113","10","23.799","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.01","10","7.677","80","9.138","20","0.02","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","264.384","0.029","8","19.2","50","-","-","0.03","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","575.42","4.187","10","36.238","80","8.604","15","0.015","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1163.81","0.664","10","49.65","80","3.579","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","422.168","0.437","10","11.199","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","81.22","0.353","10","3.212","60","-","-","0.123","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","0.07","10","7.28","80","0.27","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.239","15","13.244","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","68.342","2.737","15","14.191","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","635.03","0.09","500","20.21","500","40.84","500","24.51","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.438","0.01","15","4.783","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","3.987","10","19.841","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2797.63","0.106","8","8.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","133.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2426.11","2.046","10","11.98","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.954","0.651","15","19.882","80","5.14","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.859","15","50.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","8.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","32.918","0.235","15","21","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","70","0.376","15","8.748","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","80.35","3.827","15","35.55","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","27.994","4.642","15","13.082","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","266.56","63.995","500","34.63","500","41.66","500","2.519","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.493","10","20.151","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.57","10","16.968","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1","0.38","10","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","354.501","0.382","10","10.036","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.327","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","281.74","0.248","10","20.93","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.555","10","17.094","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","313.38","0.053","10","2.432","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","141.178","0.188","10","5.582","80","0.744","20","0.022","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","3939.84","0.076","10","18.934","80","5.901","15","0.142","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","5294.557","21.243","1000","707.289","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","123786.07","0.153","5","7.117","40","8.628","15","0.044","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","92145.789","6.221","-","80.989","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","544.32","0.114","5","12.92","50","-","-","0.241","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","452.74","0.582","10","7.395","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","113542.56","0.035","2","9.24","40","8.36","15","0.344","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","125664.24","15.35","-","142.43","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","333.331","0.027","10","5.347","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","340.42","0.096","10","20.59","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1049.414","1.619","10","32.405","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","1.73","0.475","10","11.307","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","838.94","1.512","30","44.13","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1430","0.031","8","27.408","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.346","2.849","10","45.952","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","26","0.041","10","19.53","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.018","10","2.943","80","7.706","20","0.043","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","52.068","0.009","10","23.033","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","2.246","0.014","10","1.495","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1685.66","0.076","30","23.543","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.01","1.968","8","6.502","60","2.383","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.901","10","31.13","80","4.07","10","0.092","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.674","0.072","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1968.9","0.611","10","34.349","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","179.885","0.824","15","36.339","80","3.438","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","523.411","3.102","15","12.865","80","5.019","20","0.049","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","7","2.508","10","17.139","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.48","15","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.359","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69.871","0.011","10","4.215","80","-","-","0.022","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","495.763","0.319","10","14.505","80","1.688","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","38.232","0.096","10","4.339","80","0.763","20","0.051","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","514.166","0.084","8","13.515","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","105.563","2.181","10","13.438","80","-","-","0.033","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","135","0.395","45","24.437","500","27.8","70","3.99","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1332.29","0.341","8","25.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","32.83","0.072","10","9.3","80","3.128","15","0.046","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","552.96","1.872","15","40.27","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.05","10","7.412","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11567.58","5.171","16","34.002","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","37.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","697.25","0.465","10","21.479","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","425.59","1.765","8","32.758","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","609.379","0.018","10","12.106","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1272.67","1.73","10","22.61","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","450","0.029","10","23.23","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","546.653","4.615","10","27.076","80","9.782","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","289.44","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15955.467","0.045","8","32.907","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13815.36","0.07","8","19.02","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","89.86","0.023","10","2.896","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","89.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","2.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","1.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","46.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","174.966","0.928","8","10.468","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","37.28","0.454","10","4.672","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.071","8","7.437","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","333.072","0.071","10","10","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","43.027","1.558","10","16.662","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","190.94","0.082","10","6.755","80","2.3","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","295.834","0.341","8","7.207","50","-","-","0.103","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","348","80.96","500","122.96","500","93.62","500","18.38","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","8.64","0.029","10","7.85","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","151.632","4.31","15","9.622","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.783","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","508.53","0.028","10","15.393","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5473.873","0.256","2","15.091","40","-","-","0.084","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","685.757","0.253","10","23.208","80","-","-","0.015","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.19","0.034","10","17.506","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","50.904","0.121","10","17.382","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1296","1.144","10","48.822","80","5.518","15","0.245","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","50.69","0.691","10","7.72","80","0.57","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","123.874","0.057","10","6.599","80","0.159","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","3.22","15","9.755","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","45.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4455.544","0.013","8","16.714","50","7.779","15","0.058","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","102.901","1000","169.462","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","384.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","614.295","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","59.772","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","82.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","857.856","0.79","10","18.177","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1451.55","0.059","15","17.213","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","5.369","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","86.227","0.042","8","5.965","50","-","-","0.008","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.285","5.911","15","27.951","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0.977","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","3.993","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1169.28","0.028","15","20.737","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","446.69","0.072","10","21.837","80","3.291","15","0.017","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2028.183","0.218","8","25.895","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.812","7.482","10","29.962","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","306","0.014","10","14.182","80","13.849","20","0.001","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","177.98","1.491","10","24.641","80","4.265","15","0.035","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","19.09","1.134","10","4.861","80","2.837","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.164","10","7.3","100","3.98","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","109.19","1.476","15","10.772","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.09","0.227","8","15","60","4.819","15","0.077","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8475.84","0.229","10","17.282","80","-","-","0.112","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.821","0.028","10","19","80","1.02","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","238.81","0.217","10","18.85","80","-","-","-","-","正常"]