{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11765612","136.176","139.545","320","8.16","100","1.868","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11212227","129.771","12.939","320","46.79","100","0.559","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8331698","96.432","-","-","-","-",3.8427,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7539797.5","87.266","-","-","-","-",7.1388,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3842347","160097.797","-","-","-","-","0.052","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10448806","120.935","-","-","-","-","0.723","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","528873.188","6.121","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9912.283","0.12","9.346","320","5.81","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","693480.125","8.026","132.171","300","16.546","100","2.131","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","699148.8","8.092","2.49","50","4.63","35","3.56","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","411960.906","4.768","0.86","320","196.199","100","28.606","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","676173.75","7.826","0.513","320","0","100","0.428","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","576051.5","6.667","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2088194.125","24.169","52.6","200","601.391","50","102.29","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3372350.25","39.41","82.437","200","7.061","50","4.839","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3559933.75","41.566","120.775","200","40.002","50","5.246","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1077998.88","12.48","113.349","200","4.157","35","2.83","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","947994","11.97","107.827","200","3.232","35","4.06","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1143207.25","13.23","108.07","200","10.949","35","1.473","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3229161.5","37.38","0","200","0","35","0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1698817.125","19.662","159.082","200","26.817","50","6.4","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1052759.75","12.185","170.159","200","15.612","50","3.178","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1349823.5","15.623","153.222","200","9.377","50","3.654","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2529256.32","29.274","23.68","200","2.75","35","0.2","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","26.25","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2965040.75","34.318","0.013","50","0","35","3.626","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1107290.618","13.102","9.798","50","0.007","35","22.806","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38764279.455","462.2","26.091","50","0.164","35","0.517","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8063.637","0.095","267.755","50","13.472","35","136.124","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","2.817","0","202.321","50","20.301","35","117.062","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1355.134","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","163589.76","1.893","54.229","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","3.694","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-168575.04","-1.951","66.294","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-234601.92","-2.715","149.691","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","27247855.68","315.369","48.716","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","162432","1.88",50.59,"-",1.58,"-",2.51,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9831746","130.921","25.726","320","26.482","100","7.062","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3946874.25","45.708","-","-","-","-",10.2503,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9670782","116.797","30.422","320","33.897","100","2.232","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4396753","50.888","-","-","-","-",7.1326,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","857766.514","35740.271","17.032","50","2.224","35","0.34","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","903100.188","10.452","-","-","-","-",2.9276,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","134342.031","1.555","-","-","-","-",1.099,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","2398.633","0.028","-","-","-","-",1.4037,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68427.972","2851.166","2.12","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46712955.454","553.939","37.485","100","18.858","50","2.751","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48817179.481","577.74","39.137","100","23.09","50","3.284","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","411782.219","4.766","257.37","550","8.611","280","0.854","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","474898.781","5.496","233.24","550","1.737","400","0.274","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","472018.844","5.463","230.87","550","4.015","400","1.111","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","880538.5","10.191","100.108","200","2.138","200","1.633","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","774950.75","8.969","68.292","200","3.083","200","8.63","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","121078.688","1.401","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1373753.5","15.9","48.899","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","813224.438","9.419","33.201","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3952951.25","45.913","63.461","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4171183.25","48.278","56.675","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3841199.25","44.458","64.64","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6919334","80.085","37.877","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1671807.25","19.35","37.255","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2610099","30.21","32.762","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1132323","13.106","62.778","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1708560.375","19.775","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3683712","153488","62.515","100","0.313","50","10.483","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3806984.25","44.062","28.455","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1761269.25","20.385","41.582","100","5.226","50","1.911","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","364745.281","4.222","35.554","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2196249.5","25.42","-","-","22.804","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12764301","147.735","54.042","100","3.088","50","4.7","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","593924.562","6.874","48.198","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3223221.75","37.306","31.279","100","6.882","50","0.632","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3581765.5","41.456","70.63","100","3.074","50","0.968","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","12760.894","0.148","-","-","2.563","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","496443.438","5.746","8.211","50","1.988","35","3.667","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1290223.625","14.933","38.409","100","0.772","50","0.177","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","311820.406","3.609","90.581","300","1.039","100","3.025","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5066762.5","58.643","31.715","100","0.314","50","0.074","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6818544","78.918","49.691","100","0.905","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10040075","116.2","84.4","200","53.83","200","6.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2638530","30.53","127.29","200","71.59","200","6.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","411451","4.76","2.38","200","277.55","200","821.19","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1752940","20.28","81.74","200","2.64","200","8.02","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4036587.5","46.71","54.61","100","3.07","35","1.27","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1517109.12","17.55","64.57","300","2.26","100","3.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1424.54","0.02","572.04","300","131.94","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","858614.19","9.94","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3199622","37.03","120.1","300","2.31","200","1.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2190137.5","25.34","54.82","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10758503","124.51","68.15","120","3.91","100","2.06","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6937990","80.3","60.96","100","0.72","50","2.83","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22368300","258.89","22.25","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","165415.3","1.91","79.57","300","0.05","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7163300","82.9","34.1","100","0","50","1.78","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1335735.25","15.46","64.97","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1247800","14.44","35.87","200","92.94","200","16.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1128530","13.06","59.27","200","100.86","200","13.43","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1709729.38","19.79","107.395","200","42.555","50","7.295","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1293866","14.98","124.589","200","18.476","50","3.616","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3421086.25","39.6","77.781","80","15.698","30","0.869","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","101776.18","1.18","174.713","80","0.002","30","16.44","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3101590.25","35.9","76.798","80","24.484","30","1.044","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2225090","25.75","277.783","80","0.844","30","84.557","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3395845.5","39.304","15.829","100","0.692","50","2.607","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2652614.75","31.288",3.833,"100",0.537,"50",4.1243,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","262221.188","3.035","10.423","250","22.157","80","151.67","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2266417.75","26.232","76.132","250","27.084","80","0.331","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","723622.188","8.375","20.469","250","20.579","80","21.822","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43474364","525.053","37.385","100","27.244","50","0.996","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2243626.5","39.961","16.91","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3848981.25","45.662","67.472","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8848022.95","106.86","209.458","320","5.411","100","6.331","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5875293.925","68.001","-","-","-","-",2.6293,"20","正常"]